## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：兴和县纪委监委标准谈话室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
强电工程
1 | 011613001001 | 成套配电箱 | 1.拆除原有配电箱1AL1 2.规格：800x1000x200 |  | 套 | 1
2 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:1AL1 2.型号:800x1000x200 3.电压(kV):1KV 4.安装方式:墙壁明装，距地1.0m |  | 台 | 1
3 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:KZX 2.型号:500x600x200 3.电压(kV):1KV 4.安装方式:墙壁暗装，距地1.6m |  | 台 | 7
4 | 030412005001 | 局部等电位端子箱 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.规格:260*100*50 |  | 个 | 1
5 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:防眩光600*600面板灯 2.型号:照度不低于300lx 3.安装方式:嵌入式 |  | 套 | 33
6 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:防眩光600*600面板灯（自带蓄电池） 2.型号:照度不低于300lx 3.安装方式:嵌入式 |  | 套 | 4
7 | 030405015001 | 换气扇 | 1.名称:BLD-400换气扇 2.风量：400m3/h；转速630rpm输入功率44kW，重量7.0kg 3.吊顶安装，自带止回阀 |  | 台 | 16
8 | 040801029001 | 安全型双联大翘板开关 | 1.名称:安全型双联大翘板开关 2.安装方式:距地1.4m暗装 |  | 个 | 2
9 | 040801029002 | 安全型三联大翘板开关 | 1.名称:安全型三联大翘板开关 2.安装方式:距地1.4m暗装 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：兴和县纪委监委标准谈话室改造工程 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 040801029003 | 安全型四联大翘板开关 | 1.名称:安全型四联大翘板开关 2.安装方式:距地1.4m暗装 |  | 个 | 1
11 | 040801030001 | 单相三孔插座 | 1.名称:单相三孔插座 2.规格:250V16A 3.安装方式:距地0.3m距地暗装 |  | 个 | 2
12 | 040801030002 | 单相三孔空调插座 | 1.名称:单相三孔空调插座 2.规格:250V16A 3.安装方式:距地2.3m距地暗装 |  | 个 | 1
13 | 040801030003 | 单相五孔地面插座 | 1.名称:单相五孔地面插座 2.规格:250V16A |  | 个 | 15
14 | 040804004001 | 接线盒 | 1.规格:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 75
15 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN80mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 13.48
16 | 030412001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN80mm 4.配置形式:明配 |  | m | 0.97
17 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1kv |  | m | 25.6
18 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1kv |  | m | 100.48
19 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV |  | 个 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：兴和县纪委监委标准谈话室改造工程 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.材质、类型:铜芯 4.电压(kV):1KV |  | 个 | 4
21 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配管穿线 |  | m | 761.11
22 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.线槽配线: |  | m | 232.91
23 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.配管穿线: |  | m | 243.52
24 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.线槽配线 |  | m | 205.92
25 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-6mm2 3.材质:铜芯 4.配管穿线: |  | m | 100.01
26 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-6mm2 3.材质:铜芯 4.线槽配线 |  | m | 423.95
27 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 49.85
28 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25mm 4.配置形式:明配 |  | m | 13.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：兴和县纪委监委标准谈话室改造工程 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 93.96
30 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 253.84
31 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32mm 4.配置形式:明配 |  | m | 15.26
32 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN40mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 0.97
33 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN40mm 4.配置形式:明配 |  | m | 5.57
34 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:凿槽及恢复 |  | m | 109.89
35 | 030413015001 | 照明系统调试 | 1.名称:输配电装置系统调试 2.电压等级:1KV |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 标段：兴和县纪委监委标准谈话室改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：兴和县纪委监委标准谈话室改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
1.8 | 031401017001 | 特殊地区施工增加费
1.9 | 031401020001 | 夜间施工增加费
1.10 | 031401020002 | 白天在地下室施工增加费
1.11 | 031401021002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：兴和县纪委监委标准谈话室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：兴和县纪委监委标准谈话室改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：兴和县纪委监委标准谈话室改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。