## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔召镇准格尔村移民区中水储蓄池项目-380V配电工程 |  |  |  | 标段：准格尔召镇准格尔村移民区中水储蓄池项目 |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 040802001001 | 电杆组立 | 1.名称:水泥杆 2.规格:φ190×10×I×G 3.材质:混凝土杆 4.类型:单杆 |  | 根 | 8
2 | 040802001003 | 底盘 | 1.名称:底盘 2.规格:DP-6 3.满足使用方、图纸设计及施工验收规范要求 |  | 根 | 8
3 | 040802001004 | 卡盘 | 1.名称:卡盘 2.规格:KP-10 3.含卡盘抱箍 4.满足使用方、图纸设计及施工验收规范要求 |  | 根 | 8
4 | 040802001002 | 拉线 | 1.拉盘 2.规格:LP-10 |  | 根 | 4
5 | 040802001005 | 拉线 | 1.拉线，GJ-50 2.底盘、拉盘、卡盘规格:LP-10 |  | 根 | 4
6 | 040802002003 | 平行挂板 | 1.名称:平行挂板 2.规格:PD-12 3.满足使用方、图纸设计及施工验收规范要求 |  | 组 | 1
7 | 040802002004 | 楔形线夹 | 1.名称:楔形线夹 2.规格:NX-2 3.满足使用方、图纸设计及施工验收规范要求 |  | 组 | 12
8 | 040802002005 | 拉线绝缘子 | 1.名称:拉线绝缘子 2.规格:JH10-90 3.满足使用方、图纸设计及施工验收规范要求 |  | 组 | 4
9 | 040802002006 | UT型线夹 | 1.名称:UT型线夹 2.规格:NUT-2 3.满足使用方、图纸设计及施工验收规范要求 |  | 组 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔召镇准格尔村移民区中水储蓄池项目-380V配电工程 |  |  |  | 标段：准格尔召镇准格尔村移民区中水储蓄池项目 |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 040802002007 | 低压绝缘子 | 1.名称:低压绝缘子 2.规格:P-6T 3.满足使用方、图纸设计及施工验收规范要求 |  | 组 | 20
11 | 040802002008 | 悬式瓷绝缘子 | 1.名称:悬式瓷绝缘子 2.规格:U40B 3.满足使用方、图纸设计及施工验收规范要求 |  | 组 | 16
12 | 040802002009 | 楔形耐张线夹 | 1.名称:楔形耐张线夹 2.规格:NXL-2 3.满足使用方、图纸设计及施工验收规范要求 |  | 组 | 16
13 | 040802002010 | 直角挂板 | 1.名称:直角挂板 2.规格:Z-7 3.满足使用方、图纸设计及施工验收规范要求 |  | 组 | 16
14 | 040802002011 | 球头挂环 | 1.名称:球头挂环 2.规格:QP-7 3.满足使用方、图纸设计及施工验收规范要求 |  | 组 | 16
15 | 040802002012 | 碗头挂板 | 1.名称:碗头挂板 2.规格:WS-7 3.满足使用方、图纸设计及施工验收规范要求 |  | 组 | 16
16 | 040802002013 | 异形并沟线夹 | 1.名称:异形并沟线夹 2.规格:JBL-50-240B三节 3.满足使用方、图纸设计及施工验收规范要求 |  | 组 | 8
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔召镇准格尔村移民区中水储蓄池项目-380V配电工程 |  |  |  | 标段：准格尔召镇准格尔村移民区中水储蓄池项目 |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 040802002014 | 绝缘穿刺接地线夹 | 1.名称:绝缘穿刺接地线夹 2.规格:JJCF1-150/50 3.满足使用方、图纸设计及施工验收规范要求 |  | 组 | 4
18 | 040205003001 | 低压相序牌 | 1.名称:低压相序牌 2.满足使用方、图纸设计及施工验收规范要求 |  | 套 | 1
19 | 040802002015 | 横担组装 | 1.名称:横担 2.规格:HD16-A19(D190) 3.电压等级(kV):1kV |  | 组 | 4
20 | 040802002019 | 横担组装 | 1.名称:耐张横担 2.规格:HD16-D19(D190) 3.电压等级(kV):1kV |  | 组 | 4
21 | 040802002016 | U型抱箍 | 1.名称:U型抱箍 2.规格:U16-190 |  | 组 | 4
22 | 040802002017 | 拉线抱箍 | 1.名称:拉线抱箍 2.规格:BG8-2-190 |  | 组 | 4
23 | 040802002018 | 拉线棒 | 1.名称:拉线棒 2.规格:φ22*3000 |  | 组 | 4
24 | 040802003001 | 导线架设 | 1.名称:KLYJ-1/95型架空绝缘导线 2.型号:0.6/1kV 3.规格:95mm2 |  | km | 1.39
25 | 040804002001 | 配线 | 1.规格:BV-50 2.材质:铜 |  | m | 12
26 | 040803001001 | 电缆 | 1.名称:电缆 2.型号:ZC-YJV22-1KV 3.规格:4*95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:水平电缆 |  | m | 20
27 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:95mm2 3.材质、类型:热缩 4.安装部位:户外 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：准格尔召镇准格尔村移民区中水储蓄池项目-380V配电工程 |  |  |  | 标段：准格尔召镇准格尔村移民区中水储蓄池项目 |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.智能计量箱 2.规格：750*510*180mm |  | 台 | 1
29 | 040801009002 | 悬挂嵌入式配电箱 | 1.15KW壁挂式低压动力配电箱 2.规格：500*400*200mm |  | 台 | 2
30 | 040803002001 | 电缆保护管 | 1.DN110镀锌钢制电缆套管 |  | m | 20
31 | 050307009001 | 标志牌 | 1.防触电安全警示牌 |  | 个 | 3
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：准格尔召镇准格尔村移民区中水储蓄池项目-380V配电工程 |  |  | 标段：准格尔召镇准格尔村移民区中水储蓄池项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：准格尔召镇准格尔村移民区中水储蓄池项目-380V配电工程 |  | 标段：准格尔召镇准格尔村移民区中水储蓄池项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：准格尔召镇准格尔村移民区中水储蓄池项目-380V配电工程 |  |  |  | 标段：准格尔召镇准格尔村移民区中水储蓄池项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：准格尔召镇准格尔村移民区中水储蓄池项目-380V配电工程 |  |  | 标段：准格尔召镇准格尔村移民区中水储蓄池项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计