## 汇总清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | AI保健室 | 宗 | 1
2 | 地垫 |  | 1
3 | 牌匾 | 宗 | 1
4 | 走廊环创 | 宗 | 1
总计

## 牌匾
牌匾
序号 | 本品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量
1 | 发光字 | 1100*1100mm不锈钢包边亚克力发光字 | 平方米 | 15.7
2 | 发光字 | 800mm不锈钢包边亚克力发光字 | 平方米 | 8.8

## 地垫
室内地垫
序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量
1 | 环保地垫 | 结构:环保Pu(8P环保+阻燃)+EPE环保珍珠棉 尺寸:常规100x100cm（±5mm) 厚度:≥3cm | 个 | 430

## AI保健室
AI保健室
序号 | 产品名称 | 详细参数 | 单位 | 数量
1 | 数智保健室保育综合管理检测平台 | 1、集成了儿童健康保健管理功能，提供儿童日常保健的管理与 监控，覆盖体重、身高、龋齿预防、视力保护、足脊筛查等关键 健康指标的建档与评估，为学校提供了解和管理儿童健康信息的 数据平台。 2、平台包含了 PC 端、小程序端二种入口方式，系统兼容：兼容 目前主流的多种操作系统，并可以在平台上通过线上咨询的方 式，咨询和了解儿童的健康保健情况。 | 套 | 6
2 | 综合健康检测仪 | 1.视力筛查仪：非接触式红外成像技术，不超出3秒检测双目屈光（远视、近视、散光）不超出10秒内出报告，可自动/手动对焦拍摄、检查距离：60cm±2cm，亮光环境即可检测，视力检测精度达±10度。 2.电动升降桌尺寸：≥80*50cm ，一键电动升降桌适配不同身高幼儿检测。 3、高清≥20 寸液晶触摸屏，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥300cd/㎡。 4、主控电脑：配置不低于四核64位ARM Cortex-A55处理器，主频不低于2.0GHz，集成Mali-G52 2EE图形处理器，支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL2.0、Vulkan 1.1等图形和计算接口，支持接口不少于2个USB3.0 ，3个 USB2.0，1个 HDMI。 | 台 | 6
3 | 智能三维体测仪： | 1、集成 3D 扫描、生物电阻抗测量等技术，支持汇总体型、体态 成分等关键数据，可以了解儿童脊柱、BMI 等情况。 2、采用各类对人体体积密度的算法，支持体质分析和生成幼儿 体成分报告。根据报告可以提示幼儿超重肥胖、低体重、消瘦、 身高过高、体脂率过高、肌肉率过低等问题。 3、支持 1:1 的 3D 人体模型，对幼儿进行正面与侧面评估。捕捉 头部倾斜、肩部高度不一、脊柱异位、腿部形态异常等关键情况， 关注头部前倾、圆肩及膝过伸等体态异常。 4、自动完成 1:1 真实 3D 人体旋转识别，幼儿站上转盘后全自动 完成筛查。 5、高清≥20 寸液晶触摸屏，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥ 300cd/㎡；量程：体重 10KG-200KG；身高 60-150cm 6、设备尺寸：体测仪 500mm(W)*1930mm±10mm(H)*1550mm± 10mm(D)；转台：直径 500±10mm*90±10(H)mm；工作环境：工作 温度-10℃ ~50℃；存储温度-20℃ ~70℃；工作光照强度：室内 100000lux | 台 | 6
4 | 高分辨率足部三维扫描仪 | 1、用于儿童足部检查，适用于幼儿园环境，通过 3D 足底分析识 别儿童足部健康。 2、通过高分辨率三维扫描技术，测量脚长、前脚掌宽、后脚跟 宽、足弓长、足弓高，以及第 1-5 跖骨中心宽度等关键足部尺寸。 3、一站即测，可以在 1-2 秒内完成扫描，1：1 的 3D 足部模型， 支持生成足部数据报告，获取足部信息。 4、外观设计具备必要的安全性，须采取多维度全包裹无锐角的 扶手。 5、主要功能：接口：DC 5V 3A USB A 口；电源：USB 直供；精 度：±3mm；脚长范围：12cm-28cm。工作环境：工作温度-10℃ ~50℃；存储温度-20℃ ~70℃；工作光照强度：室内 100000lux； 工作湿度 5% ~80%RH；无冷凝相机 1 规格：室内深度测量范 围:0.3m-2m; 基线:40mm 深度帧率：480*768@12fps；测距范围： 1mm-400mm； | 台 | 6

## 走廊环创材料
名称 | 参数 | 单位
托班一日生活流程环创材料 | 涵盖幼儿入园接待、晨间活动、教学活动、户外活动、用餐、午睡、离园等全流程标准化指引，明确各环节操作规范.材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
一日生活安全环创材料 | 包含幼儿活动区域安全须知、物品使用安全规范、防磕碰 / 防走失 / 防烫伤等防护要求，以及突发安全事件应急处理流程.材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
生活照护流程环创材料 | 更换尿不湿：明确更换时机、操作步骤、卫生防护要点，适配不同月龄幼儿需求.材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
| 冲泡奶粉：规范奶粉与水配比、水温控制标准、冲泡操作流程及喂养注意事项.材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
| 奶瓶清洗消毒：制定 “冲洗 - 浸泡 - 清洗 - 消毒 - 沥干 - 存放” 全流程规范，明确消毒方式（蒸汽 / 沸水）与时长.材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
| 桌面消毒：规定餐前餐后消毒频次，明确消毒剂配比、擦拭方式及静置时长.材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
| 分餐步骤：明确分餐工具消毒要求、食物分配标准、温度把控及特殊幼儿（过敏 / 挑食）饮食处理.材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
| 喂药流程：建立 “家长告知 - 信息核对 - 剂量调配 - 喂服记录” 闭环流程，强调用药安全与过敏风险防控.材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
| 晨、午、晚检：明确检查项目（体温、精神状态、皮肤、口腔、携带物品）、判断标准及异常情况处理与记录要求.材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
楼梯环境设计环创材料 | 主题化知识墙； | 个
楼梯墙面展示板；
游戏化互动墙设计；材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制
消防栓环创材料 | 张贴消防栓位置标识、使用方法图解，配套应急疏散路线指引，明确责任人与定期检查提示.材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
教师团队建设环创材料 | 包含教师风采展示墙（照片、简介、资质）、团队文化标语、培训成果展示区、岗位职责公示栏设计.材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
培养目标环创材料 | 围绕健康（身体 / 心理）、语言、社会、科学、艺术五大领域，明确各月龄段幼儿发展目标与培养方向，以可视化形式呈现.材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
课程体系建设环创材料 | 展示课程核心理念、课程架构以及特色课程、每周教学计划公示模板.材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
荣誉墙环创材料 | 展示园区资质认证、获奖荣誉、家长锦旗 / 感谢信、幼儿竞赛成果（作品 / 证书）等，突出园区办学实力与口碑.材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
幼儿发展水平环创材料 | 设置幼儿发展评估标准公示区、成长档案展示架（记录身高体重、能力发展、作品成果）、个性化发展建议反馈栏.材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
个性化照护环创材料 | 托育精细化照护标准流程：针对早产儿、过敏体质、特殊需求幼儿制定专属照护方案，明确饮食、活动、作息等适配调整规范材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
| 托育精细化照护：建立一对一照护记录机制（饮食量、睡眠情况、情绪状态等），搭建家园实时沟通反馈渠道.材质：展板均采用PVC底板，亚克力板面材质，字体采用水晶字。尺寸：按需定制 | 个
环创架 | 可用于多场景环境布置，灵活可移动 | 个