## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文化墙 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
一层
门厅
1 | 011507001001 | 艺术造型基层 | 国标轻工龙骨加石膏板起造型环保面漆 |  | m2 | 13.9
2 | 011507001003 | UV进口墨水定制图案壁布 | 无缝壁布，进口UV墨水高清打印， |  | m2 | 14.85
3 | 011507001009 | 能量补给站 | 15mm高密度PVC板+UV打印，多层起层造型，厚度≥20mm |  | m2 | 4.7
4 | 011507001010 | 一个社区和他的生活方式 | 15mm高密度PVC板+UV打印，文字立体雕刻，厚度≥15mm |  | m2 | 3.4
5 | 011508001001 | 地图绘制 | 根据点位地形地貌对应点位进行联动绘制 |  | 个 | 1
6 | 011508001002 | 专用壁布糯米胶 | 品牌环保糯米胶，国产一线品牌含基膜、糯米胶铺贴 |  | 个 | 1
7 | 011508001003 | 定制化感应触摸按键 | 面板+电容式感应按键，定制图案，含安装调试 |  | 个 | 15
8 | 011508001004 | 互动软件内系统 | Unity3D或UE4引擎开发，含多点触控交互程序，适配43寸屏 |  | 个 | 1
9 | 011508001005 | 43寸屏 | 工业级液晶显示屏，43英寸，1080P，含壁挂支架 |  | 个 | 1
10 | 011508001006 | 设备专用稳压变压器 | 全铜环形变压器，功率适配互动设备，含过载保护 |  | 个 | 2
长廊
11 | 011507001011 | 多模块精品党建引领 | 20mm高密度PVC板+3mm亚克力面板，多层起层，烤漆工艺 |  | m2 | 11.5
12 | 011508001007 | 照片折弯工艺处理 | 5mm亚克力热弯+UV打印，照片折弯造型，含安装 |  | 个 | 1
办事大厅
13 | 011507001013 | 办事大厅背景墙面 | 15mm高密度PVC板+UV打印，表面覆亚克力膜，厚度≥15mm |  | m2 | 26.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文化墙 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 011507001014 | 有鹿背景墙 | 15mm高密度PVC板+UV打印，立体雕刻造型，多层起层 |  | m2 | 7.8
15 | 011507001017 | 石榴雕塑造型 | 玻璃钢（FRP）翻模+烤漆，石榴造型，含内部钢结构骨架 |  | m2 | 5.28
16 | 011507001018 | 爱我阿佑基层图案 | 15mm高密度PVC板+UV打印，基层图案，厚度≥15mm |  | m2 | 9.68
17 | 011507001019 | 爱我造型阿佑起层第二层图案 | 20mm高密度PVC板+3mm亚克力，起层雕刻，立体效果 |  | m2 | 8.92
18 | 011507001020 | 爱我造型阿佑起层第二层图案 | 20mm高密度PVC板+3mm亚克力，起层雕刻，立体效果 |  | m2 | 8.92
19 | 011507001021 | 中华民族一家亲文化墙框架雕刻 | 20mm高密度PVC板+UV打印，框架雕刻，多层起层 |  | m2 | 6.13
20 | 011507001022 | UV进口墨水定制图案壁布 | 丝绢布/无缝壁布，进口UV墨水高清打印 |  | m2 | 6.13
21 | 011508001008 | 50厘米鹿脚下立体方块 | 高密度泡沫雕刻+户外高光漆，立体方块，含安装 |  | 个 | 8
22 | 011508001009 | 泡沫定制雕刻卡通鹿（高1.5米） | 高密度泡沫雕刻+烤漆，卡通鹿造型，含预埋件安装 |  | 个 | 1
23 | 011508001010 | 专用壁布糯米胶 | 品牌环保糯米胶 |  | 个 | 1
24 | 011508001011 | 志愿者柜子上贴的 | 3mm透明亚克力背喷UV，柜面贴画，含安装 |  | 个 | 8
25 | 011508001012 | 服务台雕刻字 | 10mm水晶字+3mm亚克力面板，服务台标识字 |  | 个 | 10
棋牌室
26 | 011507001027 | 精品起层文化墙二层 | 20mm高密度PVC板+3mm亚克力，多层起层，烤漆 |  | m2 | 18.6
誓
27 | 011507001028 | 宣誓基层 | 15mm阻燃板+9mm奥松板，木工板基层 |  | m2 | 16.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文化墙 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 011507001033 | UV进口墨水定制图案壁布 | 丝绢布/无缝壁布，进口UV墨水高清打印 |  | m2 | 18.15
29 | 011508001013 | pvc浮雕字 | 20mm高密度PVC雕刻，立体浮雕字，含安装 |  | 个 | 6
荣誉
30 | 011508001014 | 雕刻字20厘米 | 10mm水晶字+3mm亚克力面板，20cm雕刻字 |  | 个 | 26
大事记
31 | 011507001030 | 精品起层文化墙二层 | 20mm高密度PVC板+3mm亚克力，多层起层 |  | m2 | 9.45
二层
舞蹈室
32 | 011502001001 | 定制墙面丝带造型 | 20mm高密度PVC板+3mm亚克力，丝带造型，立体弯曲 |  | m | 10
33 | 011507001042 | 定制雕刻跳舞造型 | 20mm高密度PVC板+3mm亚克力，跳舞人物雕刻，多层起层 |  | m2 | 6
妇女之家
34 | 011507001043 | 线条底层雕刻 | 15mm高密度PVC板+UV打印，文化墙底层线条 |  | m2 | 13
35 | 011507001044 | 文化墙雕刻 | 15mm高密度PVC板+UV打印 |  | m2 | 6.5
36 | 011507001046 | 起层雕刻板块 | 20mm高密度PVC板+3mm亚克力，起层板块，立体效果 |  | m2 | 12
37 | 011508001015 | 起层文字雕刻20 | 10mm水晶字+3mm亚克力，20cm起层文字 |  | 个 | 21
38 | 011508001016 | 8寸可更换磁吸 | 透明亚克力+磁吸结构，8寸，可更换照片 |  | 个 | 8
书画墙
39 | 011507001048 | 定制亚克力折弯雕刻墙 | 10mm透明亚克力热弯+UV背喷，折弯造型 |  | m2 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文化墙 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 011508001017 | 定制立体浮雕雕刻字折弯pvc | 20mm高密度PVC雕刻+热弯处理，立体浮雕字 |  | 个 | 4
书柜中间
41 | 011508001018 | 定制双层亚克力折弯 | 双层5mm亚克力热弯+夹层UV打印 |  | 个 | 1
42 | 011508001019 | 起层边框80厘米 | 15mm高密度PVC+烤漆，80cm起层边框 |  | 个 | 1
43 | 011508001020 | 定制书法雕刻字海纳百川 | 10mm水晶字+3mm亚克力，书法字体雕刻 |  | 个 | 4
居民议事厅
44 | 011502001002 | 凹槽灯带 | LED柔性灯带，色温3000K/4000K，含驱动 |  | m | 42
45 | 011507001053 | 木质凹槽造型墙面基地 | 15mm阻燃板+木饰面，凹槽造型基层 |  | m2 | 14.56
46 | 011507001057 | 木色板材 | 木饰面板，免漆板或科定板 |  | m2 | 2.24
47 | 011507001061 | 定制雕刻亚克力造型 | 8mm透明亚克力+UV打印，雕刻造型 |  | m2 | 0.65
48 | 011508001021 | 迷你字雕刻红色字 | 迷你字（亚克力+LED背光），红色，厚度≥15mm |  | 个 | 8
49 | 011508001022 | 迷你字白色字25厘米 | 迷你字（亚克力+LED背光），白色，25cm |  | 个 | 10
50 | 011508001023 | 软木60X80厘米 | 成品软木板，厚度≥8mm，含边框 |  | 个 | 4
51 | 011508001024 | 互动中轴翻牌 | 不锈钢旋转结构+UV打印画面，互动翻牌装置 |  | 个 | 1
52 | 011508001025 | 书柜上的雕刻字第一时间 | 10mm水晶字+3mm亚克力，“第一时间”字样 |  | 个 | 1
53 | 011508001026 | 书柜上的海报 | 户外写真覆哑膜+KT板，成品海报 |  | 个 | 1
自习室
54 | 011507001064 | PVC+亚克力画面折弯（第二层） | 25mm高密度PVC板+3mm亚克力热弯，折弯造型 |  | m2 | 7.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文化墙 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 011507001065 | PVC+亚克力画面（第一层） | 25mm高密度PVC板+3mm亚克力，UV打印画面 |  | m2 | 9.8
56 | 011507001067 | 书柜旁墙面明学 | 15mm高密度PVC板+UV打印，明学主题 |  | m2 | 2
57 | 011508001027 | 书柜红色字25厘米 | 10mm水晶字+3mm亚克力，红色，25cm |  | 个 | 18
58 | 011508001028 | 书柜橘黄色字20厘米 | 10mm水晶字+3mm亚克力，橘黄色，20cm |  | 个 | 18
59 | 011508001029 | 书柜橘色亚克力色块20厘米 | 3mm亚克力色块，橘色，20cm |  | 个 | 4
60 | 011508001030 | 书柜雕刻白色字10厘米 | 5mm亚克力雕刻字，白色，10cm |  | 个 | 9
61 | 011508001031 | 水晶板加UV文字画面 | 8mm水晶板+UV背喷，文字画面 |  | 个 | 1
退伍军人
62 | 011507001071 | 雕刻文化墙造型 | 20mm高密度PVC板+3mm亚克力，退伍军人文化墙 |  | m2 | 15.69
63 | 011507001072 | 英雄雕刻（0.2cm+2cm亚克力） | 2mm亚克力面板+20mm高密度PVC，复合雕刻 |  | m2 | 13
64 | 011508001032 | 定制1厘米水晶透明槽 | 10mm透明亚克力，水晶卡槽 |  | 个 | 10
65 | 011508001033 | 照片+名字 | 5mm亚克力+UV打印，照片及名字标识 |  | 个 | 10
二楼长廊
66 | 011502001003 | 文化墙线条 | 20mm高密度PVC板+UV打印，线条造型 |  | m | 26.5
67 | 011507001077 | 起层2cmPVC+2mm亚克力 | 20mm高密度PVC+2mm亚克力，复合造型 |  | m2 | 2.1
68 | 011507001078 | 定制拉丝雕刻镂空汉字打底 | 拉丝不锈钢板+激光镂空雕刻，汉字打底 |  | m2 | 11
69 | 011507001079 | 文化墙梦想桃心起层雕刻 | 20mm高密度PVC+3mm亚克力，桃心起层造型 |  | m2 | 2.5
70 | 011507001080 | 文化墙线条雕刻 | 20mm高密度PVC雕刻加水晶面，线条造型 |  | m2 | 11
71 | 011508001034 | 照片折弯pvc水晶（50×35cm） | 5mm亚克力热弯+UV背喷，照片折弯造型 |  | 个 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：文化墙 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 011508001035 | 照片1毫米水晶8寸 | 1mm透明亚克力+UV打印，8寸照片 |  | 个 | 16
73 | 011508001036 | 椭圆造型 | 15mm高密度PVC板+UV打印，椭圆雕刻造型 |  | 个 | 4
74 | 011508001037 | pvc+亚克力雕刻字 | 20mm高密度PVC+3mm亚克力，复合雕刻字 |  | 个 | 60
楼道
75 | 011507001084 | PVC+亚克力文化墙折弯 | 20mm高密度PVC+3mm亚克力热弯，折弯造型 |  | m2 | 20
76 | 011507001085 | PVC+亚克力文化墙雕刻 | 20mm高密度PVC+3mm亚克力，雕刻造型 |  | m2 | 5.5
77 | 011507001086 | PVC+亚克力度雕刻文化墙 | 25mm高密度PVC+3mm亚克力，深度雕刻 |  | m2 | 15
户外
78 | 011502001004 | 电源线 | 国标 |  | m | 100
79 | 011507001102 | 核心主义价值观 | 1X1m亚克力发光字字壳制作含安装设备背架 |  | m2 | 45
80 | 011507001103 | 民族团结 | 定制雕刻专用户外防晒PVC烤漆材料含安装 |  | m2 | 55
81 | 011507001104 | LED光源 | 工程级光源防水，含灯珠 |  | m2 | 9
82 | 011507001107 | 手绘 | 楼体下方人物和彩带 |  | m2 | 45
83 | 011507004001 | 防水变压器 | 工程级外露 |  | 个 | 6
84 | 011508001039 | 配电箱 | 配电箱 |  | 个 | 2
85 | 011508001040 | 时控器 | 内置 |  | 个 | 2
86 | 011601005003 | 安装辅料 | 化学螺栓、结构胶、脚手架扣件等 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：文化墙 |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：文化墙 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：文化墙 |  |  |  | 标段：阿拉善右旗巴丹吉林镇“阳光共铸石榴情”互嵌式社区建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 实际数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。