## Sheet1
乌兰察布市集宁区气象防灾减灾救灾综合能力提升项目-单套系统设备费用明细表
系统名称 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 模块或部件数量 | 单价（元）
采集系统 | 智能集成处理器 | 硬件系统（整机）含：嵌入式软件，具备自动远程升级能力，管理如定位等其他辅助设备 | 套 | 1
| 通讯电缆 |  | 项 | 1
供电系统 | 含：机箱、PV控制器、电池（低温锂电池/胶体电池/铅晶电池）（根据安装气候条件由用户指定）、太阳能板、安装支架、安装附件 |  | 套 | 1
温湿度观测系统 | 智能温度测量仪 | 主要外壳材质pc;气温测量范围：-50℃～50℃，分辨力 0.01℃，准确度：±0.01℃ | 套 | 1
| 智能湿度测量仪 | 主要外壳材质pc;相对湿度测量范围：5%～100%，分辨力 1%RH，准确度：±2%（≤80%）， ±3%（＞80%） | 套 | 1
| 温度节点控制器 | 处理湿度数据并向集成处理器传输 | 套 | 1
| 百叶箱、温湿度支架、立柱 | 材质，玻璃钢，pc | 套 | 1
风观测系统 | 智能风向测量仪 | 主要外壳材质铝6061（T6）/PC;测量风向，测量范围：0°～360°，分辨力：3°，允许误差：风向±3° | 套 | 1
| 智能风速测量仪 | 主要外壳材质铝6061（T6）/PC;测量风速，测量范围：0 m/s～75m/s，分辨力：0.1 m/s，允许误差：风速±0.5m/s(≤5m/s) | 套 | 1
| 风节点控制器 | 处理风向风速数据并向集成处理器传输 | 套 | 1
| 风杆、风横臂、 | 主要外壳材质304不锈钢 | 套 | 1
降水观测系统 | 智能翻斗雨量测量仪 | 主要外壳材质304不锈钢；雨量测量范围：0～4mm/min，分辨力 0.1mm， 精准度：±0.2mm（≤10mm）， ±4mm（＞10mm） | 套 | 1
| 翻斗节点控制器 | 处理降水数据并向集成处理器传输 | 套 | 1
| 智能称重式降水测量仪 | 主要外壳材质304不锈钢；测量范围：0-400mm，精准度：±0.4mm（≤10mm），±4mm（＞ 10mm）。 | 套 | 1
| 称重节点控制器 | 处理降水数据并向集成处理器传输 | 套 | 1
| 雨量安装底座 | 主要材质304不锈钢 | 套
气压观测系统 | 智能气压测量仪 | 主要外壳材质铝合金；测量范围：500hPa～1100hPa，分辨力：0.1hPa，允许误差：±0.1hPa | 套 | 1
通讯系统 | 通信模块 | Zigbee通讯 | 套 | 1
| 远距离通信模块 | 4G增强型通信（同时支持网口和串口）和北斗通信可选，北斗定位（提供北斗定位信息和授时） | 套 | 1
安防系统 | 安防摄像头及供电系统，含：智能网络摄像机 | 监测范围覆盖整个观测场 | 套 | 1
建设运输安装调试 |  |  | 项 | 1
单套系统设备费用合计（质保8年、含税） |  |  | 套 | 1