大路峁村紫花苜蓿种植基地配套蓄水池建设项目

控制价问题回复

- 单位工程：井房--土建工程，措施项目清单：项目编码是011601001001  脚手架  项目特征是1.建筑结构形式:框架结构2.檐口高度:2.5m3.综合考虑建筑装饰工程所需全部脚手架进行报价  单位：项  工程量是14.04。项目编码是011601002001  垂直运输  项目特征是1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构2.建筑物檐口高度2.1m、层数2  单位：项  工程量是14.04。对这里的工程量有疑问？

回复：

已修改：

- 井房--电气设备安装工程，这个单位工程没有措施项目清单（脚手架）

回复：已添加措施项目脚手架