呼和浩特市残疾人康复服务中心医用呼吸支持系统采购项目

项目概述及技术规范

1、项目概况

项目名称：呼和浩特市残疾人康复服务中心医用呼吸支持系统采购项目

2、技术规范

GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》

YY/T 0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》

YY/T 0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》

YY/T  0298 - 1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》

GB 50030-2013《氧气站设计规范》

YYY1468-2016《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》

GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范一医用气体篇》

GB 50016-2014《建筑设计防火规范》 (2018 年版)

GB 55037-2022《建筑防火通用规范》

GB 50316-2000《工业金属管道设计规范》 (2008 年版)

GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》

GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》

YS/T 650-2020《医用气体和真空用无缝铜管》

GB/T 150.1~150.4-2011《压力容器》

GB/T 8982-2009 《医用及航空呼吸用氧》

GB 50254-2014《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》

GB/T 12241-2021《安全阀一般要求》

GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设备》

国家及地方颁布的其它相关法律法规

如有最新版本的技术规范，以最新的技术规范为准。