## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-采暖工程 |  |  |  | 标段：清水河县政务服务中心改建工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030807001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：手动放风阀 φ10 2.连接方式：螺纹连接 |  | 个 | 17
2 | 030807001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：恒温两通阀 DN25 2.连接：螺纹连接 |  | 个 | 17
3 | 030807001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：截止阀 DN25 2.连接：螺纹连接 |  | 个 | 17
4 | 030807001004 | 螺纹阀门 | 1.名称：自动排气阀 DN25 2.连接：螺纹连接 |  | 个 | 17
5 | 030807001005 | 螺纹阀门 | 1.名称：球阀 DN20 2.连接：螺纹连接 |  | 个 | 12
6 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称：PPR热水管 De32 2.连接方式：热熔连接 |  | m | 96
7 | 031001004001 | 焊接钢管 | 1.名称：焊接钢管 DN25 2.连接方式：螺纹连接 |  | m | 88.4
8 | 031301005001 | 管道支架制安 | 名称：管道支架制安 |  | kg | 95.08
9 | 031301004001 | 成品支架 | 1.成品管卡安装 32 |  | 套 | 9
10 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.名称：管道支架除锈刷油 2.除锈级别及刷漆遍数：轻锈，防锈漆一遍，银粉漆一遍 |  | kg | 95.08
11 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称：管道刷油 除锈级别及刷漆遍数：轻锈，防锈漆一遍，银粉漆两遍 |  | m2 | 9.32
12 | 031004007001 | 热媒集配装置 | 1.材质:分集水器 2.附件名称、规格、数量:3回路 |  | 组 | 2
13 | 031004007002 | 热媒集配装置 | 1.材质:分集水器 2.附件名称、规格、数量:6回路 |  | 组 | 1
14 | 031004006001 | 地板辐射采暖 | 1.保温隔热层敷设 保护层(铝箔) 2.保温隔热层敷设 隔热板 δ30 3.边界保温带 |  | m2 | 422.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-采暖工程 |  |  |  | 标段：清水河县政务服务中心改建工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 031004006002 | 地板辐射采暖 | 1.保温层材质、厚度:PE-RT(耐热聚乙烯)管 2.管道材质、规格:De20 |  | m | 1377
16 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器 10片/组 |  | 组 | 4
17 | 031004002002 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器 15片/组 |  | 组 | 1
18 | 031004002003 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器 18片/组 |  | 组 | 1
19 | 031004002004 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器 20片/组 |  | 组 | 4
20 | 031004002005 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器 23片/组 |  | 组 | 5
21 | 031004002006 | 钢制散热器 | 1.名称:钢制柱形散热器 25片/组 |  | 组 | 2
22 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.名称：采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-采暖工程 |  |  | 标段：清水河县政务服务中心改建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
2.2 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-采暖工程 |  | 标段：清水河县政务服务中心改建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-采暖工程 |  |  |  | 标段：清水河县政务服务中心改建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：清水河县政务服务中心改建工程-采暖工程 |  |  | 标段：清水河县政务服务中心改建工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计