## 汇总表
预 算 总 表
项目名称：乌兰察布市凉城县岱海镇松树沟村等5个乡镇12个村耕地质量提升项目 |  | 项目规模（亩）：164.62 | 备注
序号 | 工程或费用名称 | 预算金额(万元)
一 | 工程施工费
1 | 非农电部分
2 | 农电部分
2.1 | 设备采购费用汇总表
2.2 | 设备安装费汇总表
二 | 设备购置费
1 | 非农电部分
2 | 农电部分
总 计

## 设备采购费用汇总表
设备采购费用汇总表
乌兰察布市凉城县岱海镇松树沟5个乡镇12个村新建补耕库项目配电工程 - （岱海镇1号井） 金额单位：元
编号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 设备采购综合单价 | 合价 | 备注 | 总价
1 | 普通避雷器 | HY5WS17/50 | 组 | 1 |  |  |  | 332
2 | 跌落式熔断器 | RW13-12N/200A | 组 | 3 |  |  |  | 2256
3 | 低压隔离刀安装) | 三相隔离开关AC1KV， 400A，双柱立开式，不接地，瓷绝缘 | 组 | 1 |  |  |  | 583
4 | 机井软启动控制柜 | 20千瓦至30千瓦 | 只 | 1 |  |  |  | 1467
5 | 低压电力电缆 | ZC-YJLV22-1kV1*25+3*5n | m | 245 |  |  |  | 22756
6 | 低压电缆终端头（含接线端 子） | 1kV电缆终端，4×50户外终端，冷缩，铜 |  | 2 |  |  |  | 239
7 | 合计 | [6 empty] | 27631

## 设备工程安装费用汇总表
设备工程安装费用汇总表
工程名称：乌兰察布市凉城县岱海镇松树沟5个乡镇12个村新建补耕库项目配电工程 - （岱海镇1号井）
序号 | 清单编码 | 名称及说明 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单 价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | PE5211PK5104 | 杆上配电设备安装 （避雷器安装） | 1、变压器容量：200kVA以下 2、引下方式：加空引下 | 组 | 1
2 | PE5211PK5105 | 杆上配电设备安装 （跌落式熔断器安装） | 1、变压器容量：200kVA以下 2、引下方式：加空引下 | 组 | 1
3 | PE5211PK5106 | 杆上配电设备安装 （低压隔离刀安装） | 1、变压器容量：200kVA以下 2、引下方式：加空引下 | 组 | 1
4 | PE5211PK5107 | 杆上配电设备安装 （机井软启动控制柜 安装) | 1、变压器容量：200kVA以下 2、引下方式：加空引下 | 台 | 1
5 | PF4211PL2301 | 直埋电缆 (1*25+3*50) | 1、型号、规格：ZC-YJV22-1kV，4×70 | m | 245
6 | PC1941PL2301 | 沿杆敷设(ZC-YJLV- 0.6/1kV-1*25+3*50 | 1、型号、规格：ZC-YJLV-0.6/1kV-4×35（接续更换） | m | 5
7 | PF5211PL2701 | 电缆终端头(4×50户 终端，冷缩，铜) | 1、型号、规格：1kV电缆终端，4×70，户外终端，冷缩，铜 | 套 | 2
8 | PL3100000001 | 电缆试验 | 1、电压等级：1kV 2、试验项目：绝经摇测 | 回路 | 1
9 | CK0301010001 | 混凝土杆（木杆）拆除 | 1、杆材质：混凝土杆 2、杆型：单杆 3、原杆组立型式：整根式 4、拆除性质：破坏性 | 基 | 5
10 | CK0900000001 | 导线拆除(LGJ-25) | 1、导线型号规格：LGJ-25 2、回路数:单回 3、相数：4 4、拆除性质：破坏性拆除 | km | 0.92
11 | CK0701000001 | 混凝土横担拆除 | 1、名称：铁/木横担 2、拆除性质：破坏性拆除 | 组 | 5
12 | CK2400000002 | 杆上配电装置拆除 （跌落式熔断器） | 1、装置名称：跌落式熔断器 2、拆除性质：破坏性拆除 | 组 | 1
13 | CK2400000003 | 杆上配电装置拆除 （避雷器） | 1、装置名称：避雷器 2、拆除性质：破坏性拆除 | 组 | 1
14 | JK1111000003 | 杆上配电装置拆除 （低压隔离刀） | 1、装置名称：避雷器 2、拆除性质：破坏性拆除 | 组 | 1
15 |  | 合计

## 设备购置费
设备购置费表
序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
一 | 非农电部分
1 | 水泵及附属设备 | 175QJ50-112/9 | 套 | 0 |  |  | 含扬水管防水电缆等配套件 | #REF! | #REF!
2 | 水泵及附属设备 | 175QJ50-130/10 | 套 | 0 |  |  | 含扬水管防水电缆等配套件
3 | 滴霍首部安装工程 | 全自动反冲洗双过滤器 水肥一体机 | 套 | 1 |  |  | 含闸阀、压力表等全套配件 | #REF! | #REF!
4 | 滴灌带 | 16mm | m | 131696 |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | 汽油自吸泵2寸（含附件） |  | 套 | 1
总计