磴口县农村供水保障（水表更新改造）工程主要工程量表如下：

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巴彦高勒镇南粮台-旧地村饮水安全工程 |  |  |
| 1 | 巴彦高勒镇 |  |  |
| 1.1 | 旧地村 |  |  |
|  | 一社 | 户 |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 8 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 8 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 8 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 16 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 8 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 16 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 8 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 10 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 10 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 10 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 10 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 20 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 10 |
|  | 五社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 10 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 10 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 10 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 10 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 20 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 10 |
|  | 六社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
| 1.2 | 南粮台村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 2 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 2 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 2 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 2 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 2 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 4 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 2 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 3 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 3 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 3 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 3 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 6 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 3 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 6 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 3 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
|  | 五社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 2 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 2 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 2 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 2 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 2 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 4 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 2 |
| 二 | 协成—补隆集中供水工程 |  |  |
| 1 | 补隆淖镇 |  |  |
| 1.1 | 坝楞村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 19 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 19 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 19 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 19 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 38 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 19 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 38 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 19 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 26 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 26 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 26 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 26 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 52 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 26 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 52 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 26 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 33 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 33 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 33 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 33 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 66 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 33 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 66 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 33 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 48 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 48 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 48 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 48 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 96 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 48 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 96 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 48 |
| 1.2 | 河壕村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 26 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 26 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 26 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 26 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 52 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 26 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 52 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 26 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 18 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 18 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 18 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 18 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 36 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 18 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 36 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 18 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 22 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 22 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 22 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 22 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 44 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 22 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 44 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 22 |
|  | 五社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 15 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 15 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 15 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 15 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 30 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 15 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 30 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 15 |
|  | 六社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 7 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 7 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 7 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 7 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 14 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 7 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 14 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 7 |
|  | 七社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 8 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 8 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 8 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 16 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 8 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 16 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 8 |
|  | 林业社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 33 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 33 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 33 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 33 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 66 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 33 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 66 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 33 |
| 1.3 | 夹道村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 40 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 40 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 40 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 40 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 80 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 40 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 80 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 40 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 40 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 40 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 40 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 40 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 80 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 40 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 80 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 40 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 23 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 23 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 23 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 23 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 46 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 23 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 46 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 23 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 30 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 30 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 30 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 30 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 60 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 30 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 60 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 30 |
| 1.4 | 团结村 |  |  |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 48 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 48 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 48 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 48 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 96 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 48 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 96 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 48 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 20 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 20 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 20 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 40 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 20 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 40 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 20 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 60 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 60 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 60 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 60 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 120 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 60 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 120 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 60 |
|  | 五社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 35 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 35 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 35 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 35 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 70 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 35 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 70 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 35 |
|  | 六社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 20 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 20 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 20 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 40 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 20 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 40 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 20 |
|  | 七社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 31 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 31 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 31 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 31 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 62 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 31 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 62 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 31 |
|  | 林业社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 10 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 10 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 10 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 10 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 20 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 10 |
| 1.5 | 新河村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 18 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 18 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 18 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 18 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 36 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 18 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 36 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 18 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 20 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 20 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 20 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 40 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 20 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 40 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 20 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 29 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 29 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 29 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 29 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 58 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 29 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 58 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 29 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 38 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 38 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 38 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 38 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 76 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 38 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 76 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 38 |
| 1.6 | 友谊村 |  |  |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 12 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 12 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 12 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 12 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 24 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 12 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 24 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 12 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 23 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 23 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 23 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 23 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 46 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 23 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 46 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 23 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 20 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 20 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 20 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 40 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 20 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 40 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 20 |
| 2 | 隆盛合镇 |  |  |
| 2.1 | 南营子村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 23 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 23 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 23 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 23 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 46 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 23 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 46 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 23 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 25 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 25 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 25 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 25 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 50 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 25 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 50 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 25 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 18 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 18 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 18 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 18 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 36 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 18 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 36 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 18 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 24 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 24 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 24 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 24 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 48 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 24 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 48 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 24 |
|  | 五社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 22 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 22 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 22 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 22 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 44 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 22 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 44 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 22 |
|  | 六社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 25 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 25 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 25 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 25 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 50 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 25 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 50 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 25 |
| 2.2 | 协成村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 30 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 30 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 30 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 30 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 60 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 30 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 60 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 30 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 36 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 36 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 36 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 36 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 72 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 36 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 72 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 36 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 34 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 34 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 34 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 34 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 68 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 34 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 68 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 34 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 35 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 35 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 35 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 35 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 70 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 35 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 70 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 35 |
| 2.3 | 新地村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 30 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 30 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 30 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 30 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 60 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 30 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 60 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 30 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 31 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 31 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 31 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 31 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 62 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 31 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 62 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 31 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 28 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 28 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 28 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 28 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 56 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 28 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 56 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 28 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 26 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 26 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 26 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 26 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 52 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 26 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 52 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 26 |
|  | 五社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 30 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 30 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 30 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 30 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 60 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 30 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 60 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 30 |
|  | 小康社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 35 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 35 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 35 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 35 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 70 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 35 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 70 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 35 |
| 三 | 召滩海子沿村供水工程 |  |  |
| 1 | 隆盛合镇 |  |  |
| 1.1 | 海子沿村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 15 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 15 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 15 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 15 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 30 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 15 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 30 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 15 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 15 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 15 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 15 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 15 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 30 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 15 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 30 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 15 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 14 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 14 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 14 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 14 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 28 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 14 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 28 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 14 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 20 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 20 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 20 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 40 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 20 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 40 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 20 |
|  | 五社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 16 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 16 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 16 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 16 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 32 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 16 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 32 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 16 |
|  | 六社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 22 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 22 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 22 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 22 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 44 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 22 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 44 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 22 |
|  | 七社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 25 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 25 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 25 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 25 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 50 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 25 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 50 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 25 |
| 四 | 隆盛合镇集中供水工程 |  |  |
| 1 | 隆盛合镇 |  |  |
| 1.1 | 合同村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 6 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 6 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 6 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 6 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 12 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 6 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 12 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 6 |
|  | 五社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
|  | 六社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
|  | 七社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
| 1.2 | 红旗村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 8 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 8 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 8 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 16 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 8 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 16 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 8 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 7 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 7 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 7 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 7 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 14 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 7 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 14 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 7 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 8 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 8 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 8 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 16 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 8 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 16 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 8 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 9 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 9 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 9 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 9 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 18 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 9 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 18 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 9 |
|  | 林业社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 10 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 10 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 10 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 10 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 20 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 10 |
| 1.3 | 民兴村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 7 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 7 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 7 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 7 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 14 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 7 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 14 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 7 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 8 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 8 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 8 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 16 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 8 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 16 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 8 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 8 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 8 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 8 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 16 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 8 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 16 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 8 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
|  | 五社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 6 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 6 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 6 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 6 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 12 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 6 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 12 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 6 |
|  | 六社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
|  | 七社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 7 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 7 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 7 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 7 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 14 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 7 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 14 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 7 |
| 1.4 | 塔布村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 7 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 7 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 7 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 7 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 14 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 7 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 14 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 7 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
|  | 林业社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 3 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 3 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 3 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 3 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 6 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 3 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 6 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 3 |
| 1.5 | 西闸村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 6 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 6 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 6 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 6 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 12 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 6 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 12 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 6 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
|  | 五社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
|  | 六社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
|  | 七社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
|  | 十社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
|  | 林业社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
| 五 | 桃来村供水工程 |  |  |
|  | 隆盛合镇 |  |  |
| 1.1 | 桃来村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 15 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 15 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 15 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 15 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 30 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 15 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 30 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 15 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 14 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 14 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 14 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 14 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 28 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 14 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 28 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 14 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 25 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 25 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 25 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 25 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 50 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 25 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 50 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 25 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 8 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 8 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 8 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 16 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 8 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 16 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 8 |
|  | 五社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 23 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 23 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 23 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 23 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 46 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 23 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 46 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 23 |
|  | 六社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 16 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 16 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 16 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 16 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 32 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 16 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 32 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 16 |
| 六 | 渡口镇南尖子-大滩村集中供水工程 |  |  |
| 1 | 渡口镇 |  |  |
| 1.1 | 大滩村 |  |  |
|  | 苏木井南社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 29 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 29 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 29 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 29 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 58 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 29 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 58 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 29 |
|  | 苏木井北社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 30 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 30 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 30 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 30 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 60 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 30 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 60 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 30 |
|  | 南湾子社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 22 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 22 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 22 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 22 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 44 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 22 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 44 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 22 |
|  | 祥太东社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 6 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 6 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 6 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 6 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 12 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 6 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 12 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 6 |
|  | 东社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 35 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 35 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 35 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 35 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 70 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 35 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 70 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 35 |
|  | 西社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 31 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 31 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 31 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 31 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 62 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 31 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 62 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 31 |
|  | 中片社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 24 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 24 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 24 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 24 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 48 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 24 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 48 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 24 |
|  | 回民社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 30 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 30 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 30 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 30 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 60 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 30 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 60 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 30 |
| 1.2 | 南尖子村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 20 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 20 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 20 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 40 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 20 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 40 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 20 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 23 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 23 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 23 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 23 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 46 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 23 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 46 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 23 |
|  | 东社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 20 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 20 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 20 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 40 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 20 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 40 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 20 |
|  | 西社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 20 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 20 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 20 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 40 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 20 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 40 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 20 |
|  | 新胜社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
|  | 大滩渠社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 20 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 20 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 20 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 40 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 20 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 40 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 20 |
|  | 林业社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 3 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 3 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 3 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 3 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 6 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 3 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 6 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 3 |
| 1.3 | 城东村 |  |  |
|  | 城东社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 30 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 30 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 30 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 30 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 60 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 30 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 60 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 30 |
|  | 城关社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 20 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 20 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 20 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 40 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 20 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 40 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 20 |
|  | 城北社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 21 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 21 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 21 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 21 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 42 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 21 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 42 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 21 |
|  | 东河沿社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 41 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 41 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 41 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 41 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 82 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 41 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 82 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 41 |
|  | 三道坑社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 30 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 30 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 30 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 30 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 60 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 30 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 60 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 30 |
|  | 羊房社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 12 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 12 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 12 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 12 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 24 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 12 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 24 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 12 |
| 1.4 | 城西村 |  |  |
|  | 城西社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 18 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 18 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 18 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 18 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 36 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 18 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 36 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 18 |
|  | 大滩渠社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 13 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 13 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 13 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 13 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 26 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 13 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 26 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 13 |
|  | 前进社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 23 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 23 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 23 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 23 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 46 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 23 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 46 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 23 |
|  | 头道渠社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 28 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 28 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 28 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 28 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 56 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 28 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 56 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 28 |
|  | 西渠社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 51 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 51 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 51 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 51 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 102 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 51 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 102 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 51 |
|  | 西沙湾社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 21 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 21 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 21 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 21 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 42 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 21 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 42 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 21 |
|  | 新建社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 24 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 24 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 24 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 24 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 48 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 24 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 48 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 24 |
| 七 | 渡口镇永胜-新地村集中供水工程 |  |  |
| 1 | 渡口镇 |  |  |
| 1.1 | 东地村 |  |  |
|  | 北柳子北 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 28 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 28 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 28 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 28 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 56 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 28 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 56 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 28 |
|  | 北柳子南 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 34 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 34 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 34 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 34 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 68 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 34 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 68 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 34 |
|  | 东柳子 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 44 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 44 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 44 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 44 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 88 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 44 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 88 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 44 |
|  | 南柳子 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 27 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 27 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 27 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 27 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 54 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 27 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 54 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 27 |
|  | 新房子 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 36 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 36 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 36 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 36 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 72 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 36 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 72 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 36 |
| 1.2 | 南滩村 |  |  |
|  | 城南社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 32 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 32 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 32 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 32 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 64 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 32 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 64 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 32 |
|  | 团结社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 3 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 3 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 3 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 3 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 6 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 3 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 6 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 3 |
|  | 二道渠社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 24 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 24 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 24 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 24 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 48 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 24 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 48 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 24 |
|  | 高渠社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 17 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 17 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 17 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 17 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 34 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 17 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 34 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 17 |
|  | 南河沿社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 24 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 24 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 24 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 24 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 48 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 24 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 48 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 24 |
|  | 南滩社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 29 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 29 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 29 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 29 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 58 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 29 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 58 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 29 |
|  | 河坝社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 33 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 33 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 33 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 33 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 66 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 33 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 66 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 33 |
|  | 林业社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
| 1.3 | 永胜村 |  |  |
|  | 南渠社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 63 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 63 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 63 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 63 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 126 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 63 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 126 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 63 |
|  | 南七顶社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 44 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 44 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 44 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 44 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 88 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 44 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 88 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 44 |
|  | 北七顶社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 42 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 42 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 42 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 42 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 84 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 42 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 84 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 42 |
|  | 北沙湾社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 23 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 23 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 23 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 23 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 46 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 23 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 46 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 23 |
|  | 永胜社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 65 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 65 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 65 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 65 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 130 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 65 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 130 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 65 |
|  | 南沙湾社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 61 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 61 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 61 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 61 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 122 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 61 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 122 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 61 |
|  | 渠东社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 41 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 41 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 41 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 41 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 82 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 41 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 82 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 41 |
|  | 林业社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 34 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 34 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 34 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 34 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 68 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 34 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 68 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 34 |
|  | 新建社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 13 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 13 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 13 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 13 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 26 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 13 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 26 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 13 |
| 1.4 | 新地村 |  |  |
|  | 天西社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 50 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 50 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 50 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 50 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 100 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 50 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 100 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 50 |
|  | 天东社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 50 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 50 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 50 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 50 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 100 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 50 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 100 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 50 |
|  | 渠西社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 10 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 10 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 10 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 10 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 20 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 10 |
|  | 渠东社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 42 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 42 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 42 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 42 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 84 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 42 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 84 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 42 |
|  | 新地社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 15 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 15 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 15 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 15 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 30 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 15 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 30 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 15 |
|  | 东地社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 10 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 10 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 10 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 10 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 20 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 10 |
| 八 | 乌兰布和农场场部供水工程 |  |  |
| 1 | 乌兰布和农场公司 |  |  |
| 1.1 | 二分场 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 258 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 258 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 258 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 258 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 516 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 258 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 516 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 258 |
| 九 | 哈腾套海农场十分场供水工程 |  |  |
| 1 | 哈腾套海农场公司 |  |  |
| 1.1 | 一分场 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 103 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 103 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 103 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 103 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 206 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 103 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 206 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 103 |
| 1.2 | 八分场 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 51 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 51 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 51 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 51 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 102 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 51 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 102 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 51 |
| 1.3 | 十分场 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 169 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 169 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 169 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 169 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 338 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 169 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 338 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 169 |
| 十 | 哈腾套海农场七分场供水工程 |  |  |
| 1 | 哈腾套海农场公司 |  |  |
| 1.1 | 二分场 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 35 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 35 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 35 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 35 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 70 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 35 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 70 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 35 |
| 1.2 | 四分场 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 60 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 60 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 60 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 60 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 120 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 60 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 120 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 60 |
| 1.3 | 七分场 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 93 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 93 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 93 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 93 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 186 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 93 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 186 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 93 |
| 1.4 | 九分场 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 115 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 115 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 115 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 115 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 230 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 115 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 230 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 115 |
| 十一 | 哈腾套海农场三分场供水工程 |  |  |
| 1 | 哈腾套海农场公司 |  |  |
| 1.1 | 三分场 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 80 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 80 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 80 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 80 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 160 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 80 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 160 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 80 |
| 1.2 | 五分场 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 37 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 37 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 37 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 37 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 74 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 37 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 74 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 37 |
| 1.3 | 六分场 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 55 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 55 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 55 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 55 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 110 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 55 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 110 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 55 |
| 十二 | 沙金苏木—公地乡集中供水工程 |  |  |
| 1 | 沙金套海苏木 |  |  |
| 1.1 | 巴音毛道嘎查 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 68 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 68 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 68 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 68 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 136 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 68 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 136 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 68 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 47 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 47 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 47 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 47 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 94 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 47 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 94 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 47 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 44 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 44 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 44 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 44 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 88 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 44 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 88 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 44 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 8 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 8 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 8 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 16 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 8 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 16 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 8 |
|  | 五社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 3 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 3 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 3 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 3 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 6 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 3 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 6 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 3 |
|  | 六社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 27 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 27 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 27 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 27 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 54 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 27 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 54 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 27 |
| 1.2 | 包勒浩特嘎查 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 24 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 24 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 24 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 24 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 48 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 24 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 48 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 24 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 49 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 49 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 49 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 49 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 98 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 49 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 98 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 49 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 41 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 41 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 41 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 41 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 82 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 41 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 82 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 41 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 38 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 38 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 38 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 38 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 76 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 38 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 76 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 38 |
|  | 五社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 39 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 39 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 39 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 39 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 78 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 39 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 78 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 39 |
|  | 六社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 15 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 15 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 15 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 15 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 30 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 15 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 30 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 15 |
|  | 七社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 42 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 42 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 42 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 42 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 84 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 42 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 84 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 42 |
| 1.3 | 巴音乌拉嘎查 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 28 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 28 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 28 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 28 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 56 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 28 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 56 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 28 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 36 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 36 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 36 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 36 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 72 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 36 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 72 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 36 |
| 2 | 杭锦后旗 |  |  |
| 2.1 | 太阳庙农场 |  |  |
|  | 三分场 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 6 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 6 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 6 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 6 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 12 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 6 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 12 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 6 |
|  | 五分场 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 38 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 38 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 38 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 38 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 76 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 38 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 76 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 38 |
|  | 七分场 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 27 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 27 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 27 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 27 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 54 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 27 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 54 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 27 |
|  | 八分场 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 26 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 26 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 26 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 26 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 52 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 26 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 52 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 26 |
|  | 九分场 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 24 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 24 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 24 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 24 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 48 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 24 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 48 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 24 |
| 3 | 隆盛合镇 |  |  |
| 3.1 | 同兴村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 9 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 9 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 9 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 9 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 18 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 9 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 18 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 9 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 10 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 10 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 10 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 10 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 20 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 10 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 8 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 8 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 8 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 16 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 8 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 16 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 8 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 9 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 9 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 9 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 9 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 18 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 9 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 18 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 9 |
|  | 五社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 10 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 10 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 10 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 10 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 20 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 10 |
|  | 六社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 10 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 10 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 10 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 20 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 10 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 20 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 10 |
|  | 七社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 8 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 8 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 8 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 16 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 8 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 16 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 8 |
| 3.2 | 公地村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 6 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 6 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 6 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 6 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 12 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 6 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 12 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 6 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
|  | 五社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
|  | 六社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
|  | 七社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
| 3.3 | 海岗村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 21 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 21 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 21 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 21 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 42 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 21 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 42 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 21 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 24 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 24 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 24 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 24 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 48 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 24 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 48 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 24 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 23 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 23 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 23 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 23 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 46 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 23 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 46 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 23 |
| 3.4 | 黎明村 |  |  |
|  | 一社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
|  | 二社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 6 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 6 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 6 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 6 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 12 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 6 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 12 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 6 |
|  | 三社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 7 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 7 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 7 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 7 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 14 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 7 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 14 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 7 |
|  | 四社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 8 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 8 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 8 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 16 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 8 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 16 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 8 |
|  | 五社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 5 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 5 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 5 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 5 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 10 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 5 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 10 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 5 |
|  | 六社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 6 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 6 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 6 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 6 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 12 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 6 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 12 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 6 |
|  | 七社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 4 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 4 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 4 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 4 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 8 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 4 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 8 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 4 |
|  | 八社 |  |  |
|  | 智能水表安装 |  |  |
|  | DN15 无线物联网智能水表（铜壳，OP68，锂电池，电池工作年限大于 6 年） | 块 | 3 |
|  | DN25PE球阀 | 个 | 3 |
|  | 水龙头（塑料） | 个 | 3 |
|  | 变径DN25-20PE内丝 | 个 | 3 |
|  | DN20PPR90°弯头 | 个 | 6 |
|  | DN20PPR专用管材 | m | 3 |
|  | DN20PE内丝直接 | 个 | 6 |
|  | 镀锌管卡 | 个 | 3 |