## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奋斗镇友联村日光温室提升改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气部分
1 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:600*600mm 3.规格:功率60W |  | 套 | 6
2 | 030108001001 | 环流风机 | 1.名称：环流风机 2.尺寸:De500*350㎜（直径×厚） 3.直径：500㎜ 4.排风量:2500m3 /hr/台 5.功耗:0.25KW/台 |  | 台 | 36
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:冷弯阻燃型电线管 2.材质:PVC 3.规格:20mm 4.配置形式:明配 |  | m | 180
4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:冷弯阻燃型电线管 2.材质:PVC 3.规格:25mm 4.配置形式:明配 |  | m | 60
5 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:冷弯阻燃型电线管 2.材质:PVC 3.规格:32mm 4.配置形式:明配 |  | m | 120
6 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZB-YJY 4.规格:3*1.0 5.配线方式:明敷 |  | m | 180
7 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.配线形式:管内敷设 3.型号:WDZB-YJY 4.规格:4*1.0 5.配线方式:明敷 |  | m | 570
8 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：1kV热缩式铜芯电力电缆 2.规格：1.0mm2 |  | 个 | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奋斗镇友联村日光温室提升改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-YJY 4.规格:4*2.5 5.配线部位:明敷 |  | m | 180
10 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：1kV热缩式铜芯电力电缆 2.规格：2.5mm2 |  | 个 | 6
11 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZB-YJY 4.规格:5*4 5.配线部位:明敷 |  | m | 90
12 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称：1kV热缩式铜芯电力电缆 2.规格：4mm2 |  | 个 | 6
13 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:卷膜器配电箱 2.型号:300*400*350mm 3.含总开关、接触器、熔断器、指示灯等元器件 4.安装方式：AC立柱安装 5.详见图纸 |  | 台 | 6
14 | 030109001001 | 水泵 | 1.功率：550W 2.电源：220V/50HZ 3.额定流量：1.5~3.0m³/h 4.额定扬程：18~35m 5.最大吸程：6~9m 6.接口口径：25mm（1英寸） 7.输送介质温度：≤40℃（常温泵） |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奋斗镇友联村日光温室提升改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 031004005001 | 电加热设备 | 1.功率：15KW 2.电压：380V 3.尺寸：780*640*500mm 4.电机功率：120W 5.风量：2000m/h 6.重量：25kg 7.外接线（铜线）：10平方 8.出风口：25cm（含风带） |  | 台 | 10
16 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称：室内铜芯电力电缆敷设 2.型号：YJV22-4*95+1*50 3.详见图纸 |  | m | 300
17 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
给排水、采暖
18 | 031005016001 | 浇花水桶 | 1.总水量：2T 2.材质：塑料PE 3.工艺：滚塑一次成型 4.壁厚：5-8.5mm 5.重量：40kg 6.使用温度范围：-20℃至60℃ 7.地热管在水桶里盘圆（接入供暖系统，包含其他安装辅材） |  | 个 | 2
19 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:De25 壁厚：2.3mm 3.承压：2.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 6.安装部位:室内 |  | m | 218
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：奋斗镇友联村日光温室提升改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PPR 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 5.安装部位:室内 |  | m | 3
21 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:钢球阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 6
22 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:水龙头 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 6
23 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.更换600mm冷轧低碳钢暖气片 |  | 片 | 3000
24 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 216
25 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 采暖工程系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：奋斗镇友联村日光温室提升改造项目-安装 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：奋斗镇友联村日光温室提升改造项目-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 | 费率 |  | 项 | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费 |  |  | 2
1.3 | 011601006001 | 临时设施费 |  |  | 1
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费 |  |  | 0.5
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费 |  |  | 1
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费 |  |  | 0
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 外脚手架 |  | 1.脚手架搭拆 |  |  | 1
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：奋斗镇友联村日光温室提升改造项目-安装 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 26716.76 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 |  |  | 26716.76 |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：奋斗镇友联村日光温室提升改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  | 26716.76
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  | 26716.76
合 计 |  | - | - |  | 26716.76
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：奋斗镇友联村日光温室提升改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：奋斗镇友联村日光温室提升改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1 | 计日工 | 工日 | 1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：奋斗镇友联村日光温室提升改造项目-安装 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计