智慧城市专用光纤链路租赁服务

考核方案

为保证红山区智慧城市专用光纤链路租赁服务的履行，加强红山区光纤链路管理工作，规范督导服务行为，逐步提高红山区光纤链路维修维护工作成效，根据相关政策、规范及标准，特制定本考核方法。

### 一、考核原则

坚持实事求是、客观公正、严格奖惩的评估体系，针对实际情况，全面衡量光线链路租赁服务提供商的服务质量，随机抽查和重点考核相结合，注重工作效果，全面细致考核，量化考核分值，严格兑现奖惩，确保考核结果客观、公正、严肃，确保租赁服务能够稳定、高效地满足客户需求，同时激励服务提供商持续改进服务水平，加强双方合作关系的稳定性和可持续性。

### 二、检查考核主体及对象

检查考核主体：赤峰蒙东云计算产业发展中心、赤峰市公安局红山区分局、红山区市场监督管理局，按照属地管理原则，成立考核小组对承接主体组织考核工作，负责对红山区光纤电路的运行、维护、点位迁移等进行检查和考核。

考核对象：为光纤电路租赁服务的承接主体。

### 三、考核范围

考核主体对考核对象提供的服务内容进行全面考核，即对光纤电路租赁服务日常督导光纤电路运行、故障修复、线路迁移等工作进行考核。

四、考核周期

考核周期以季度和年度为单位进行数据统计和评估，服务期满一年进行年度综合考核评价，并结合各周期考核结果形成全年服务绩效评估报告。

- 五、考核方式及要求

1、赤峰蒙东云计算产业发展中心负责考核的组织、协调、抽查、汇总等工作，考核办法遵照（智慧城市专用光纤链路租赁服务考核评分表）执行。

2、考核发现问题后，考核方以信息化方式明确通知被考核方，保留扣分项证据，填写《考核确认单》，被考核方负责人签字确认。

3、因自然灾害或客观因素不可抗力等造成光缆线路大范围的损坏不计入考核范围。

- 六、考核结果应用及奖惩措施（考核为100分）

| 考核得分（分） | 发放比例 |
| --- | --- |
| 90(含)以上 | 优秀，全额拨付 |
| 80（含）-89 | 良好，考核得分每比90分少1分，扣当期应付款的1%。 |
| 80以下 | 不合格，诫勉谈话，限期整改，整改不合格解除协议（甲方不承担违约责任），扣除当期应付款的15%。 |

- 七、考核标准及考核办法

| 序号 | 考核内容 | 分值 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光传输设备 | 10 | 单点位故障时长≤2个日历日，得10分； |
|  |  |  | 单点位故障时长＞2个日历日，每超一日历日扣1分 |
| 2 | 故障次数 | 10 | 单点位故障次数≤5次，得10分 |
|  |  |  | 单点位故障次数＞6次≤ 10次，得5分 |
|  |  |  | 单点位故障次数10次以上不得分 |
| 3 | 故障响应 | 10 | 故障响应时间≤120分钟，得10分 |
|  |  |  | 故障响应时间＞120分钟，每超10分钟 扣1分 |
| 4 | 光纤故障修复时间 | 30 | 故障修复时间≤24小时，得30分 |
|  |  |  | 故障修复时间＞24小时，每超12小时 扣1分 |
| 5 | 点位迁移 | 18 | 点位迁移时间，自接到通知日起，3日历日内完成，得18分 |
|  |  |  | 点位迁移时间＞3日历日，每超一日历日扣1分 |
| 6 | 日常巡检 | 12 | 每月开展1次巡检工作，得12分 |
|  |  |  | 每少一次，扣1分 |
| 7 | 服务态度与沟通 | 10分 | 保持密切、有效的沟通，及时提供准确的信息和技术支持，得10分 |
|  |  |  | 存在信息传递不及时、不准确或沟通方式不恰当等问题，每发生一次扣1分 |
|  |  |  | 出现误解、推诿责任等情况，每发生一次扣5分 |