5.2供水营收系统平台设计

5.2.1 项目背景

为提升准格尔旗农村供水管理效率，实现水费精准计量、智能抄表、统一收费，计划搭建旗级总收费及抄表平台接入旗水利局智慧水务平台，并在各村设立子系统，形成“1+75”（1个总平台+75个村级子系统）的管理模式。

5.2.2系统层级划分

5.2.3系统网络拓扑

5.2.4安全与容灾设计

1.数据加密：终端至平台采用TLS 1.3加密;敏感数据（用户信息）单独加密存储。

2.双备份机制：总平台数据实时备份;村级数据每日备份至本地硬盘。

3.访问控制：村民仅能查看自家数据（通过户号）;村级管理员权限按行政村隔离。

5.2.4总平台及各村系统参数见表5-2。