## 财政局
鄂托克前旗上海庙镇数字化绒山羊精准管理平台项目采购 明细表
标的名称 | 主要技术参数及要求 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
智慧数字系统 | WEB-客户端： 登录模块：用户和管理员登录和认证 首页模块：快捷功能、数据概览、繁育、疾病数据统计 工作看板模块： —工作简报子模块：任务查看、处理、分配、预警信息和历史任务查看处理 —生产日志子模块：用户内的各用户的操作、使用日志记录 —异常管理子模块：管理各种异常信息（设备、环境、配种、妊娠、疾病等） 生产管理模块： —栋舍管理子模块：圈舍管理、定期预警 —羊只管理子模块：羊只档案管理、支持excel模板下载和批量上传、羊只出栏、羊只全生命周期信息查看 —粪污处理子模块：粪污处理记录 —消毒记录子模块：圈舍消毒信息记录和提醒 —饲喂管理子模块：各圈舍的饲喂记录日志 —出厂羊只管理子模块：管理出厂的羊只（销售、死淘、转场等） —羊只盘点子模块：对牧场所有羊只进行数据盘点 —任务管理子模块：创建分配任务 健康管理模块： —上报异常子模块：羊只行为异常上报、支持excel批量导入 —治疗子模块：对异常羊只进行治疗，可查看过往病历 —用药子模块：对羊只用药的数据录入、支持批量用药和批量状态变更 —防疫管理子模块：疫苗防疫记录、支持全群和批量防疫、预警配置、预警提醒 —疫苗管理子模块：疫苗数据库管理 —药品管理子模块：药品数据库管理 —疾病管理子模块：疾病数据库管理 —症状管理子模块：症状数据库管理 —处方管理子模块：处方用药信息记录 繁育管理模块： —发情子模块：羊只发情数据记录、支批量上传、可从此功能中录入配种信息 —配种子模块：配种信息记录、包含精液和本交配种，可查看历史配种记录 —孕检子模块：对配种羊只孕检信息记录、可查看羊只历史孕检数据 —产犊子模块：产犊数据录入、羊犊信息管理 —产后管理子模块：母羊和犊羊管理 —采精子模块：公羊采精信息记录 —异常记录子模块：羊只繁育过程中异常信息记录 有机证书管理模块：有机证书的上传查看 设备管理模块： —智能设备子模块：耳标管理、数据对接、实时更新 —换标记录子模块：智能设备更换记录 物资管理模块： —饲料管理子模块：饲料类别管理、入库管理、出库管理、数据导出、报损 —兽药管理子模块：兽药类别管理、入库管理、出库管理、数据导出、报损 —物品管理子模块：物品类别管理、入库管理、出库管理、数据导出、报损 —审批流程设置子模块：自定义设置饲料、兽药、物品的审批节点 数据分析模块： —生产数据看板子模块：分圈舍、分类别、分时期对牧场羊只信息统计展示 —健康数据看板子模块：疾病必病率、致死率、数据、排行等图表统计 —繁育数据看板子模块：母羊妊娠数据、受胎率数据、断奶成活率、强弱死羔率和羊羔数据分析图表展示 —繁育表现子模块：健崽率、全群分娩率 记账模块：牧场收入、支出、种类、管理；月份统计和年份明细图表 系统管理模块： —角色管理子模块：用户内部的角色和授权管理 —部门管理子模块：用户内部的部门管理 —审批流配置子模块：自定义饲料、兽药、物品的出入库审批流程 终端APP： 登录模块：用户和管理员登录和认证 信息录入模块：实现羊只个体信息的录入，图片信息的上传，展示，包含：耳号、品种、性别、群号、父耳号、母耳号、是否种羊、是否出场、初生重(kg)、毛色 H5落地页： 羊只信息：羊只信息查看 疾病：疾病信息查看 防疫：防疫信息查看 繁育：繁育信息查看 谱系：谱系信息查看 有机追溯：有机证书查看 报价含2年服务费 |  | 1 | 套
高频电子耳标 | 芯片类型：U9 母标：约45*17mm 公标：外径约28mm，高度约22.5mm 芯片类型：U9 材质：TPU 频率：860-960MHz 距离：4-8m 温度：-35℃~+76℃ |  | 40000 | 个
电子耳标钳 | 尺寸：约240*60mm 质量：约300g 材质：钨合金 用途：动物安装耳标使用 产品特点：操作简单，省力耐用，舒适握柄，经久耐用，打标顺畅 |  | 125 | 把
多功能手持终端 | 配置：≥八核64位，≥2.45 GHz(S) 操作系统：不低于Android11.0 外观尺寸：约162.8*76*13.6mm 电池：可拆卸、≥5000mAh 内存：RAM：≥4GB、ROM:≥64GB，MicroSD卡，可支持≥256GB UHF:1-3米 高清大屏幕:约5.7英寸HD+显示屏 触摸屏：支持多点触控 摄像头：前置≥500W像素+后置≥1300W摄像头 按键：音量+、-键，电源键，PTT键各一个，扫描按键2个 防护性：IP67防水防尘 定位：高精度GPS，支持A-GPS、北斗和GLONASS、Galileo 通讯：双卡双待，2G，3G，4G全网通 蓝牙：蓝牙5.0+BR/RED+BLE WIFI:双频，IEEE 80211a/b/ 扫描：支持扫描主流一维二维码，支持屏幕扫码 环境参数：工作温度：-20~+60°C，储存温度：-40~+70°C，湿度：5%RH~95%RH(无凝结） |  | 30 | 台
离心机 | 最高转速：约4000r/min 最大相对离心力：约2800xg 角转子：约24x10ml 电机直流无刷DC：brushless motor 定时范围：0-99min 电源：AC220V 50HZ 3A 外形尺寸：约340x400x270 重量：约20kg 容量选配: 24x5/10ml; 12 x 15m/20ml；18x 10ml; 4x 100ml; 4/6 x 50ml 水平转子: 约8*10ml 产品特点：1、外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢；清洁耐用。 2、具有定时及定速和停机报警等功能。 3、合理风道设计，使工作室内温度均匀度变化小。 4、采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节。 |  | 1 | 台
移液器 | 准确度：±5.00 至 1.5% 增量：0.1µL 精确度：2.0 至 0.7% 通道数量：≥8 容积（公制）：5 至 50 µL 彩色标识的宽型指状支托和人体工程学柄设计可以改善您的移液体验。移液器可以用于单个和多通道模具。 符合人体工程学的舒适性 -彩色编码的宽型支持性指托，实现识别性支撑和人机工效学 -设计的手柄柔软的贴附您手的形状 -超大显示，便于识别容量 理想的功能 -耐用的手柄材料 -双控移液按钮；顶部的旋转式按钮帽可防止意外体积选择错误 -先进的齿轮式容量选择机制可增强精密度和精确度 -强力的吹出力实现 50μL 及以下微型液滴的高效转移 |  | 4 | 把
智能鞋套机 | 机器尺寸: 约630mm*31mm*47mm 外接电源: AC110V 60Hz 功率: ≥75W 工作电压: DC12V 净重：约16.3kg 鞋套类型：专用PE鞋套，产品包含一箱（48盒）鞋套 鞋套容量：盒装/50只 产品特点: 1- 机器内主要的由微电脑控制的线路板, 直流电机, 红外线开关, 限位开关, 齿轮等组成. 机器自动工作,无需人手帮助. 2. 机器内装有多组红外线检测开关, 再加上新款隐藏式拉钩设计，可以绝对有效的保证人脚不会被机器夹到. 3. 机器内的微电脑控制的线路板, 发生故障时可显示机器故障代码, 凭故障代码, 即可知道机器的故障原因. |  | 1 | 台
移动式灭菌灯 | 电源电压：220v±10%50Hz 紫外线灯管功率：约75W x4 辐射紫外线波长：253.7/185 nm 灯管可调整角度：0°-180°度任意可调 杀菌面积：约300平方米 尺寸长：约350mm*宽210mm*高1050mm 包装长：约998mm*宽250mm*高215mm 净重：约11.0Kg 毛重：约12.0Kg |  | 2 | 台
实验室操作台 | 中央台尺寸：约3000mm*1500mm*800mm 边台尺寸：约3000mm*750mm*800mm 主要材质：不锈钢主体+陶瓷台面 主体：均采用1.0mm厚表面拉丝处理的304不锈钢板，德国进口全自动数控激光切割机下料，折弯全自动数控折弯机一次性折弯成型，焊接采用氩弧焊。结构整体为拆装式结构分为多个单元独立柜体，面板为内嵌式结构，门板抽面均为双层结构，不带柜体，预留线槽。 台面：采用≥20mm厚一体实芯的实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型，台面耐强腐蚀，耐高温。台面表面为耐腐蚀专业釉面，釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。 铰链：高质镀铬钢铰链，外形美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 导轨：静音三节滚珠导轨，耐腐蚀、承重、经久耐用。 把手：主体材质把手一体折弯一字拉手。 |  | 1 | 套
检测试剂 | 羊传染性胸膜肺炎荧光PCR检测试剂盒 | 1.用于羊传染性胸膜肺炎核酸检测。 2.规格：50T/盒。 3.含有完成扩增过程所需全部试剂。 4.反应体系20ul。 5.反应参数设置：FAM通道收集荧光信号。 第一阶段，预变性95℃/30秒； 第二阶段，95℃/5秒，60℃/40秒共40个循环。荧光收集在第二阶段每次循环的60℃延伸时进行。 6.使用CT值和扩增曲线共同判定结果。 7.储存及有效期： -20℃保存，有效期12个月。 | 25 | 盒
| 布鲁氏菌荧光PCR检测试剂盒 | 1.用于布鲁氏菌核酸检测。 2.规格：50T/盒。 3.含有完成扩增过程所需全部试剂。 4.反应体系25ul。 5.反应参数设置：FAM通道收集荧光信号。 第一阶段，预变性95℃/30秒； 第二阶段，95℃/5秒，60℃/40秒共40个循环。荧光收集在第二阶段每次循环的60℃延伸时进行。 6.使用CT值和扩增曲线共同判定结果。 7.储存及有效期： -20℃保存，有效期12个月。
| 羊链球菌荧光PCR检测试剂盒 | 用于链球菌核酸检测。 规格：50T/盒。 含有完成扩增过程所需全部试剂。 储存及有效期： -20℃保存，有效期12个月。
| 羊梭菌荧光PCR检测试剂盒 | 用于梭菌核酸检测。 规格：50T/盒。 含有完成扩增过程所需全部试剂。 储存及有效期： -20℃保存，有效期12个月。
试剂储藏箱 | 品名：PP酸碱柜 层板：可调式PP层板（三层） 锁具：双人双锁 特性：耐强酸强碱 颜色：瓷白色 规格：约1800mm*900mm*500mm上玻下实 柜体：采用约8mm瓷白色贴膜PP(聚丙烯)板制作，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性； 柜门：采用约15mm瓷白色贴膜PP(聚丙烯)整板制作，使用寿命长，质量有保证。带有约5mm亚克力透明视窗，可视化管理； 层板：采用瓷白色PP(聚丙烯)板制作，四周有立边，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，四周立边可获得一定程度的防溢效果； 桥式把手：采用耐酸碱PP(聚丙烯)材质，耐腐蚀性能好； 铰链：采用经射出成型的PP(聚丙烯)材料制成，耐腐蚀性能好； 专用门吸：采用PP(聚丙烯)材料制成，使用寿命长，质量有保证； |  | 1 | 台
入门式消毒设备 | 制雾方式：超声波雾化 消毒剂类型：食品级稀释消毒溶液等 喷雾消毒时间：建议3-7秒 喷雾控制方式：手动或自动，延时停止 电压：220V 功率：约700W 消毒液箱容量：左箱约18L右箱约18L 使用环境：0-45摄氏度 喷雾效率：3600+3600ml/H 控制器：PLC控制器 人机界面：约7寸全液晶屏 语言：中日英文 操作方式：触摸式 内部通道尺寸：约厚40cm 宽78cm 高195cm 外形尺寸：约厚40cm 宽124cm高215cm 主体材质：304不锈钢 使用噪声：小于60dB 产品特点： 1.自动感应式喷雾功能：安装红外感应传感器，探测到有人进入后,自行启动喷雾机构,向消毒通道内喷洒消毒剂。 2.食品级消毒产品：建议采用食品级消毒剂（含二氧化氯、次氯酸的消毒剂会使设备生锈），溶液严格按照国标PM值配比提供，保证人体健康安全。 3.人性化喷雾：消毒通道出雾口为低迎角设计，避免雾气直喷人体面部造成不适。 4.快速布置功能：使用220V交流电，且功耗小，安装布署简单快捷， 只需插排和加注消毒液即可工作，无需专业人员安装调试，操作简单，易学易用。 |  | 1 | 台
实验室超低温储存柜 | 容积：422L；2”冻存盒300L 电源要求：230V / 50Hz 安培 / 断路器：5.9/16.0 搁架最大承重：57kg 内部尺寸：约130.1 x 45.2 x 71.9cm 外部尺寸：约198.1 x 58.4 x 95.5cm 产品净重：约257kg 能耗约：9.1kW-hr/day 温度波动：+5.0/-4.0 开门温度恢复时间：16分钟 升温时间：约237分钟（-80℃-50℃） 界面友好，可轻松设置参数，下载事件日志，导出温度图谱及数据。 全新触屏设计，7”超大触屏，时尚典雅，高度灵敏，即使戴着手套也可操作。 内置 USB 接口，可以轻松导出数据。 三重安全保障：报警设置，兼容挂锁及可选配密码感应门禁系统。 四扇内门，减少存取样品时冷气外泄。 事件日志及温度曲线触屏显示，报告 PDF 格式输出，无需使用额外的图表温度记录仪 人体工程学设计：创新的舒适型门把手，齐眼线高度的触摸屏控制器及适宜的搁架高度。 |  | 1 | 台
合 计