一、工程概况

1.项目名称：武川县上秃亥乡红崖口村土方回填项目

2.项目地点：呼和浩特市武川县上秃亥乡红崖头村

- 编制范围

1.武川县上秃亥乡红崖口村土方回填项目的土方取土、土方运输、土方回填、回填区草籽喷种。

- 编制依据

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2013）及配套计量规范；

- 2.《内蒙古自治区建设工程计价依据(2017届)》等相关费用标准及相关行政主管部门颁发的文件；

- 3.《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号；

- 4.《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标函〔2019〕468号）；

- 5.《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费》内建标【2021】148号；

- 6.与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

- 7.国家及内蒙古自治区的其它有关工程造价的法律、法规文件。

- 8.其他相关文件。

四、其他相关说明

1.投标人依据工程量清单、招标文件的有关要求、施工现场的实际情况并结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及拟采用的施工组织设计或施工方案及相关规定和材料市场信息价格自主确定报价。

2.投标人依据工程量清单报价时，工程量清单中所报的综合单价和合价均应包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险等因素，考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序及费用。

3.工程量清单中各项目名称不应看作是该项工程项目工作所需的每一项作业和每一种材料、设备的定义与描述。

4.本工程量清单应与投标人须知、合同条件、主要技术条件及工程规范和图纸一起使用。

5.投标人应充分阅读招标文件中的相关技术条款，满足文件中约定的技术标准要求后进行报价。

6.工程量清单中对应的项目特征已包括图纸所要求的全部工作内容和按现行《建设工程工程量清单计价规范》中相应项目编码、项目名称所对应的全部工作内容，以及为完成该工作内容而发生的各种辅助工作。

7.工程量清单项目特征描述未详尽之处，详见图纸、招标文件技术标准和要求相关章节、现行《建设工程工程量清单计价规范》及其配套的计算规范。