## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：明沙淖乡区域养老服务示范中心 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
新做部分
砌筑工程
1 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖 2.基础类型:条形基础 |  | m3 | 22.1
2 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:240mm |  | m3 | 27.49
3 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:300mm |  | m3 | 145.64
4 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm |  | m3 | 24.22
混凝土及钢筋混凝土工程
5 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式:独立基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土垫层 |  | m3 | 9.12
6 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:侧面模板 |  | m2 | 14.82
7 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 |  | m3 | 45.37
8 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 |  | m2 | 71.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：明沙淖乡区域养老服务示范中心 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:条形基础 |  | m3 | 71.28
10 | 010505002002 | 基础模板 | 1.基础类型:带形基础 |  | m2 | 294.46
11 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.37
12 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:复合模板 钢支撑 |  | m2 | 28.66
13 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 5.42
14 | 010505007001 | 楼板模板 | 1.模板形式:复合模板 钢支撑 |  | m2 | 45.18
15 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:雨棚板 2.混凝土种类:现浇混凝土 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.22
16 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.构件名称:雨棚板模板 2.模板形式:复合模板钢支撑 |  | m2 | 2.2
17 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 14.68
18 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:复合模板 钢支撑 |  | m2 | 120.99
19 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 42.68
20 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式:复合模板 钢支撑 |  | m2 | 298.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：明沙淖乡区域养老服务示范中心 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:现浇混凝土女儿墙 2.混凝土强度等级:C25 3.墙体厚度:100mm |  | m3 | 1.99
22 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.模板形式:复合模板 钢支撑 |  | m2 | 39.86
23 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径14mm |  | t | 1.202
24 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径16mm |  | t | 0.315
25 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径18mm |  | t | 0.519
26 | 010506004001 | 现浇混凝土女儿墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径8mm |  | t | 0.301
27 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm |  | t | 0.93
28 | 010506008001 | 现浇混凝土雨棚板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径8mm |  | t | 0.011
29 | 010506008002 | 现浇混凝土雨棚板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm |  | t | 0.039
30 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径12mm |  | t | 1.252
31 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径14mm |  | t | 4.508
32 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径16mm |  | t | 0.142
33 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 直径20mm |  | t | 0.045
34 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 ,箍筋直径8mm |  | t | 1.202
35 | 010506010005 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 ,箍筋直径8mm |  | t | 1.607
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：明沙淖乡区域养老服务示范中心 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径6mm |  | t | 0.851
37 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.屋面上人检修钢爬梯 2.做法详图集12J8-94 |  | t | 0.112
门窗工程
38 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M0922 、M1022、M1524 2.门框、扇材质:平开实木套装门（带门套）含五金件 |  | m2 | 3.6
39 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1222、FM乙1524 2.乙级防火门 |  | m2 | 6.24
40 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:M4536、M1524 2.门类型:钢框玻璃门、玻璃门斗 3.框、扇材质:铝合金框 |  | m2 | 19.8
41 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.框、扇材质及规格:60系列断桥铝合金窗 |  | m2 | 102.96
42 | 010804005001 | 金属格栅门 | 1.铁艺大门，含五金及锁具 |  | m2 | 12
屋面及防水工程
43 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1.屋面板品种、规格:150厚岩棉夹芯板，内外层金属板厚度0.6mm（钢结构屋面） |  | m2 | 532.22
44 | 011101006002 | 找坡层 | 1.最薄处30厚找坡2%找坡层：1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 |  | m2 | 51.6
45 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 51.6
46 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.100mm厚挤塑聚苯板，密度25~32kg/m³，燃烧性能B1级 |  | m2 | 51.6
47 | 011101007001 | 细石混凝土找平层 | 1.30厚C20细石混凝土找平层 |  | m2 | 51.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：明沙淖乡区域养老服务示范中心 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3+3厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:二层 |  | m2 | 71.29
49 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 71.29
50 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:镀锌钢管雨水管DN110mm 2.含雨水斗 |  | m | 82.2
51 | 010901007001 | 屋面成品天沟、檐沟 | 1.构件品种、规格、尺寸:压型钢板天沟，宽1090mm 2.具体做法详图集17J925-1-2-26-4 |  | m | 59.8
52 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.雨棚抹1:2.5水泥砂浆，内掺5%防水粉 |  | m2 | 2.2
53 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 钢结构雨棚 1.钢龙骨外包铝板 2.具体样式及尺寸详图纸 |  | m2 | 24.94
楼地面装饰工程
厨房、配餐间
54 | 010501002001 | 楼地面垫层 | 1.素土夯实 2.150厚3:7灰土垫层 |  | m3 | 14.55
55 | 010501002002 | 楼地面垫层 | 1.60厚C15混凝土垫层 |  | m3 | 5.82
56 | 011102003004 | 块料楼地面（地面1） | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:素水泥桨一道，最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:8~10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 |  | m2 | 96.98
57 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2mm厚聚合物水泥防水涂料 |  | m2 | 96.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：明沙淖乡区域养老服务示范中心 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
宴会厅
58 | 010501002005 | 楼地面垫层 | 1.60厚C15混凝土垫层 |  | m3 | 27.18
卫生间
59 | 010501002006 | 楼地面垫层 | 1.60厚C15混凝土垫层 |  | m3 | 2.71
墙面装饰工程
厨房、配餐间
60 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 内墙面 1. 9厚1：3水泥砂浆 |  | m2 | 271.05
外墙面
61 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.外墙面 2.9厚2：1：8水泥石灰砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 734.78
62 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.外墙面 2.80厚岩棉（容重160kg/m³）保温板,板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴，锚栓固定 |  | m2 | 734.78
63 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 1.外墙面 2.5厚聚合物防水砂浆复合一道耐碱玻璃纤维网格布 3.喷刷涂料两遍 |  | m2 | 690.4
64 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:门窗洞口侧壁保温层 2.保温隔热方式及材料名称:25mm无机保温砂浆 |  | m2 | 44.38
65 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.具体做法详图集12J14-15-1 |  | m | 25.57
室外工程
66 | 010502029001 | 散水 | 1、参图集12J1-153页-散2 2、散水宽1000mm |  | m2 | 91.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：明沙淖乡区域养老服务示范中心 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 010502032001 | 台阶 | 1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 2.混凝土种类:60厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） |  | m2 | 31.46
68 | 010502031001 | 坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:300厚3:7灰土 2.面层厚度:60厚C15混凝土 |  | m2 | 7.56
钢结构
69 | 020414017001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M36(Q355)双螺帽 |  | t | 0.491
70 | 020414017002 | 螺栓 | 1.螺栓种类:地脚螺栓 2.规格:M30(Q355)双螺帽 |  | t | 0.164
71 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:H型钢柱 2.钢材品种、规格:Q235 3.运距:投标人自行考虑 |  | t | 8.399
72 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q235 3.运距:投标人自行考虑 |  | t | 8.921
73 | 010607002001 | 钢支撑 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.构件类型:单式，角钢 3.运距:投标人自行考虑 |  | t | 2.492
74 | 010607002002 | 钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.构件类型:单式，圆钢 3.运距:投标人自行考虑 |  | t | 0.268
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：明沙淖乡区域养老服务示范中心 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
75 | 010607002003 | 钢支撑 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.构件类型:单式，钢管 3.运距:投标人自行考虑 |  | t | 2.406
76 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.构件类型:型钢式 3.运距:投标人自行考虑 |  | t | 2.613
77 | 010608002002 | 高强螺栓 | 1.螺栓种类、规格:M20 |  | 套 | 296
78 | 011402005001 | 金属构件除锈 | 1.除锈方式:喷砂除锈 2.除锈等级:Sa2.5 |  | t | 25.1
79 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、遍数或厚度:环氧铁红底漆二遍,环氧云铁中间漆一遍,环氧面漆二遍,涂膜总厚度不低于200μm |  | m2 | 967.88
改造部分装修
80 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3+3mmSBS改性沥青防水卷材 |  | m2 | 537.85
81 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层材料种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 453.52
82 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.部位:配电间、楼梯间、走廊内墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料2遍 |  | m2 | 865.77
83 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:外墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙丙烯酸酯涂料 2遍 |  | m2 | 697.58
84 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.部位:天棚面 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料2遍 |  | m2 | 109.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：明沙淖乡区域养老服务示范中心 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
85 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.复合木地板 2.3~5厚泡沫塑料衬垫 3.20厚1：2.5水泥砂浆找平 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.基层处理剂一道 6.原混凝土基层 |  | m2 | 224.13
86 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝,地砖300X300mm 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆 3.最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 4.素水泥浆一道 5.原混凝土基层 |  | m2 | 68.72
87 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 2.上翻高度:300mm |  | m2 | 97.41
88 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 |  | m2 | 45
89 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:100mm 4.砂浆强度等级:砌筑混合砂浆M10 |  | m3 | 14.44
90 | 010502022002 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 1.54
91 | 010505012002 | 圈梁模板 | 1.模板类型：圈梁模板 |  | m2 | 25.86
92 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙 2.隔板材料品种、规格:1层12mm石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:75mm岩棉 |  | m2 | 281.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：明沙淖乡区域养老服务示范中心 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
93 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1.基层类型、部位:砌块墙 2.基层:7厚1:1:1水泥石灰砂浆，6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 3.面层材料品种、规格:400*800墙砖 4.具体详12J1-81-内墙6-CF |  | m2 | 239.55
94 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | 1.基层类型、部位:石膏板墙 2面层材料品种、规格:400*800墙砖 3.具体详12J1-80-内墙6-D |  | m2 | 84.01
95 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:碳晶板（燃烧性能为A级） |  | m2 | 731.83
96 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1.600*300*0.8厚铝合金方板，嵌入安装 2.U型轻钢龙骨（横撑）23x26,中距300 3.U型轻钢次龙骨23x32,中距600 |  | m2 | 77.09
97 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 1.600*600*12厚矿棉板 2.U型轻钢龙骨（横撑）23x26,中距300 3.U型轻钢次龙骨23x32,中距600 |  | m2 | 390.43
98 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.踢脚线高度:高度颜色同原有踢脚 2.面层材料品种、规格:大理石踢脚 3.做法:详12J1-62-踢4 |  | m | 159.37
99 | 011503003002 | 扶手 | 1.扶手材料种类、规格:医用扶手,900mm高 2.做法:详12J8-63-B |  | m | 82.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：明沙淖乡区域养老服务示范中心 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
100 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:M0922 、M1222、M0821、M1022、M1228 2.门框、扇材质:平开实木套装门（带门套）含五金件 |  | m2 | 74.94
101 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.框、扇材质及规格:60系列断桥铝合金窗 |  | m2 | 19.95
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：明沙淖乡区域养老服务示范中心 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601001001 | 脚手架
2.2 | 011601002001 | 垂直运输
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：明沙淖乡区域养老服务示范中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -