工程量清单编制说明

- 工程概况：

- 1.工程名称：昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物拆迁倒改工程

- 2.施工地点：呼和浩特市

3.项目内容：文化墙及红色雕塑拆迁倒改。

二、编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套计量规范；

2.《内蒙古自治区建设工程计价依据(2017届)》等相关费用标准及相关行政主管部门颁发的文件；

3.招标文件、配套招标图纸；

4.《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号；

5.《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标函〔2019〕468号）；

6.《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费》内建标【2021】148号；

7.《关于调整内蒙古自治区建设工程费用定额》中的安全文明施工费的通知（内建标〔2025〕98号）。

8.《内蒙古自治区建设工程造价管理办法》（内蒙古自治区人民政府令第187号）；

9.国家及内蒙古自治区的其它有关工程造价的法律、法规文件；

10.其他相关文件。

三、编制内容：

1.昭乌达高架与南二环互通立交桥西北角地上物拆迁倒改工程工程，具体以图纸和工程量清单包含内容为准。

四、编制说明

- 建筑工人实名制费，暂按建设工期1年计入造价，共计57900元（税前）。

- 暂列金额100000元（税前）。

- 安全生产计提费，房屋建筑工程以工程造价计提，比例为3%，市政公用工程以工程造价计提，比例为1.5%；

五、其他相关说明

1.企业管理费、利润执行费用定额指导费率；

2.规费、税金按国家及内蒙古自治区现行规定计取；

六、工程量清单报价有关说明

1.投标人依据工程量清单、招标文件的有关要求、施工现场的实际情况并结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及拟采用的施工组织设计或施工方案及相关规定和材料市场信息价格自主确定报价。

2.投标人报价时应考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序及费用。

3.工程量清单中所报的综合单价和合价均应包括人工费（按照政策性规定调整）、材料费、机械使用费及其他费用、管理费和利润，并考虑风险等因素。

4.工程量清单中各项目名称不应看作是该项工程项目工作所需的每一项作业和每一种材料、设备的定义与描述。

5.本工程量清单应与投标人须知、合同条件、主要技术条件及工程规范和图纸一起使用。

6.投标人应充分阅读招标文件中的相关技术条款，满足文件中约定的技术标准要求后进行报价。

7.所有运输土方施工方自行考虑。

8.工程量清单中对应的项目特征已包括图纸所要求的全部工作内容和按现行《建设工程工程量清单计价规范》中相应项目编码、项目名称所对应的全部工作内容，以及为完成该工作内容而发生的各种辅助工作。

9.工程量清单项目特征描述未详尽之处，详见图纸、招标文件技术标准和要求相关章节、现行《建设工程工程量清单计价规范》及其配套的计算规范。