## 清单封-1 封面
清单封-1
| 达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程） |  |  | 工 程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位盖章） |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位资质专用章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
|  | （签字、盖执业专用章） |  | （签字、盖执业专用章）
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日

## 清单表-1 总说明
清单表-1
总 说 明
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程）
| 工程名称 | 达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程） |  | 建设性质
工 | 设计单位 |  |  | 建设地点
程
概
况
一、项目名称：达拉特经济开发区润达能源10kV线路9301等同塔六回线路改造工程； 二、工程量：依据设计图纸、设计说明及相关资料进行编制； 三、编制依据： 1.根据《20kV及以下配电网工程工程量清单计价规范》DLT5765-2018，《20kV及以下配电网工程工程量清单计算规范》DLT5766-2018进行工程量清单编制 2.项目划分及取费标准执行国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2022年版）； 3.定额采用国家能源局发布的《20kV及以下配电网工程预算定额》（2022年版）、执行《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》（2022 年版）； 4.拆除工程采用《电网拆除工程预算定额 》（2020年版）、执行《电网技术改造工程预算编制与计算规定》（2020年版）； 5.规费：社会保险费及住房公积金费率执行《关于内蒙古自治区电力建设配电网工程实施《20千伏及以下配电网工程定额和费用计算规定（2022年版》的通知（内电定〔2023〕04号）； 6.税金：执行《转发<电力工程造价与定额管理总站关于调整电力工程计价依据增值税税率的通知>》（内电定〔2019〕02号）。'
其
它
说
明
第 1 页 共 1 页

## 清单表-2 分部分项工程量清单
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 建筑工程费
| 三 | 电缆线路工程
土石方工程
| PF1111 | 土石方开挖
1 | PF2311PL0101 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1.土壤类别:普土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 355.6
构筑物
| PF2211 | 工作井
2 | PF2211PL1401 | 混凝土工作井 | 1.井类型:钢筋混凝土电缆井（内径2300*2300*1900） 2.混凝土强度等级:100mm厚C15混凝土垫层，200mm厚墙体C25钢筋混凝土 3.覆土深度500mm 4.沟壁防水砂浆抹面 5.轻型铸铁井盖双层φ800 1套 6.土方挖填 7.垃圾外运:运距自行考虑 | 座 | 4
3 | PF2211PA0301 | 挖坑槽土石方 | 1.名称:接地槽土方挖填 2.土壤类别:普土 3.挖土石深度:1m以内 | m3 | 9
4 | PF2211PC3201 | 接地母线 | 1.材质:镀锌扁钢 2.型号、规格:50mm*5mm | m | 60
5 | PF2211PC3301 | 接地极 | 1.材质:镀锌角钢 2.规格:L50*50*5 2500mm 3.土壤类别:Ⅰ类土 4.接地调试 | 根 | 16
| PF2311 | 电缆埋管
6 | PF2311PL1601 | 电缆保护管敷设 | 1.管径:∅200 2.管材材质:C-PVC | m | 1016
7 | PF2311PL1701 | 电缆保护管沿电杆敷设 | 1.电缆保护管:DLHG-140A | 根 | 24
8 | PF2311PL1901 | 非开挖导向钻定向穿越 | 1.管径:φ200 2.管材材质:PE 3.一处8根管 | m | 20
9 | PF2311PL2201 | 揭、盖盖板 | 1.敷设警示带、标示桩 | m | 127
二 |  | 安装工程费
| 三 | 架空线路工程
基础工程
| PE1111 | 土石方工程
1 | PE1111PK0101 | 线路复测及分坑 | 1.杆塔类型:耐张(转角)单杆 | 基 | 4
| PE1211 | 基础钢材
2 | PE1211PK0601 | 地脚螺栓 | 1.种类、规格:地脚螺栓 | t | 9.302
3 | PE1211PA1901 | 钢筋笼 | 1.钢筋材质种类:基础钢筋 2.钢筋规格:钢筋笼 | t | 6.048
| PE1311 | 混凝土工程
4 | PE1111PK1401 | 灌注桩成孔 | 1.地质类别:砂土、黏土 2.桩径:2.0m以内 | m | 40
清单表-2
分部分项工程量清单
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程）
3.桩长:15m以内
5 | PE1311PK1501 | 灌注桩浇制 | 1.桩长:10m以内 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 136.56
6 | PE1311PK1901 | 保护帽 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.96
| PE2111 | 接地工程
7 | PE2111PK2201 | 接地 | 1.接地形式:φ12镀锌圆钢接地体 2.地质类别:普通土 | 基 | 4
杆塔工程
| PE3111 | 杆塔组立
8 | PE3111PK2401 | 钢管杆组立 | 1.组立形式:整根式 2.单基塔体重量:8978kg | 基 | 4
9 | PE3111PK3201 | 绝缘子 | 1.型号、规格:悬式绝缘子U70B | 串 | 72
| PE3211 | 杆塔附属
10 | PE3111PK2801 | 杆塔附属设施 | 1.名称:防鸟刺 | 套 | 72
11 | PE3111PK2802 | 杆塔附属设施 | 1.名称:杆号牌 | 套 | 4
架线工程
| PE4111 | 导线架设
12 | PE4111PK3401 | 架空导线-紧放线 | 1.电压等级:10kV 2.型号、规格:JKLYJ-10/240 | m | 3600
| PE5111 | 杆上设备工程
13 | PE5111PK3901 | 杆上配电装置 | 1.电压等级:10kV 2.设备名称:隔离开关 3.型号、规格:HGW9-12kV/630A | 组 | 24
14 | PE5111PK3902 | 杆上配电装置 | 1.电压等级:10kV 2.设备名称:合成氧化锌避雷器 3.型号、规格: HY5WS-17/50GY | 组 | 24
15 | PE5111PK3903 | 杆上配电装置 | 1.电压等级:10kV 2.设备名称:电缆故障指示器（短路接地二合一） | 组 | 24
| 四 | 电缆线路工程
电缆敷设
| PF4311 | 埋管敷设
16 | PF4311PL2501 | 埋管内敷设 | 1.型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3×400 | m | 1482
| PF5111 | 电缆附件
17 | PF5111PL2701 | 电缆终端头 | 1.型号、规格:冷缩WSY-10/3×400 | 套 | 24
| PF6111 | 电缆防火
18 | PF6111PL3001 | 电缆防火 | 1.名称:电缆封堵防火泥 | t | 0.08
| PF8111 | 电缆试验
19 | PF8111PL3101 | 电缆试验 | 1.电压等级:10kV 2.试验项目:交流耐压 | 回路 | 12

## 清单表-2.1 分部分项工程量清单(建筑)
清单表-2.1
分部分项工程量清单
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 建筑工程费
| 三 | 电缆线路工程
土石方工程
| PF1111 | 土石方开挖
1 | PF2311PL0101 | 沟、槽、基坑挖方及回填 | 1.土壤类别:普土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 355.6
构筑物
| PF2211 | 工作井
2 | PF2211PL1401 | 混凝土工作井 | 1.井类型:钢筋混凝土电缆井（内径2300*2300*1900） 2.混凝土强度等级:100mm厚C15混凝土垫层，200mm厚墙体C25钢筋混凝土 3.覆土深度500mm 4.沟壁防水砂浆抹面 5.轻型铸铁井盖双层φ800 1套 6.土方挖填 7.垃圾外运:运距自行考虑 | 座 | 4
3 | PF2211PA0301 | 挖坑槽土石方 | 1.名称:接地槽土方挖填 2.土壤类别:普土 3.挖土石深度:1m以内 | m3 | 9
4 | PF2211PC3201 | 接地母线 | 1.材质:镀锌扁钢 2.型号、规格:50mm*5mm | m | 60
5 | PF2211PC3301 | 接地极 | 1.材质:镀锌角钢 2.规格:L50*50*5 2500mm 3.土壤类别:Ⅰ类土 4.接地调试 | 根 | 16
| PF2311 | 电缆埋管
6 | PF2311PL1601 | 电缆保护管敷设 | 1.管径:∅200 2.管材材质:C-PVC | m | 1016
7 | PF2311PL1701 | 电缆保护管沿电杆敷设 | 1.电缆保护管:DLHG-140A | 根 | 24
8 | PF2311PL1901 | 非开挖导向钻定向穿越 | 1.管径:φ200 2.管材材质:PE 3.一处8根管 | m | 20
9 | PF2311PL2201 | 揭、盖盖板 | 1.敷设警示带、标示桩 | m | 127

## 清单表-2.2 分部分项工程量清单(安装)
清单表-2.2
分部分项工程量清单
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 |  | 安装工程费
| 三 | 架空线路工程
基础工程
| PE1111 | 土石方工程
1 | PE1111PK0101 | 线路复测及分坑 | 1.杆塔类型:耐张(转角)单杆 | 基 | 4
| PE1211 | 基础钢材
2 | PE1211PK0601 | 地脚螺栓 | 1.种类、规格:地脚螺栓 | t | 9.302
3 | PE1211PA1901 | 钢筋笼 | 1.钢筋材质种类:基础钢筋 2.钢筋规格:钢筋笼 | t | 6.048
| PE1311 | 混凝土工程
4 | PE1111PK1401 | 灌注桩成孔 | 1.地质类别:砂土、黏土 2.桩径:2.0m以内 3.桩长:15m以内 | m | 40
5 | PE1311PK1501 | 灌注桩浇制 | 1.桩长:10m以内 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 136.56
6 | PE1311PK1901 | 保护帽 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.96
| PE2111 | 接地工程
7 | PE2111PK2201 | 接地 | 1.接地形式:φ12镀锌圆钢接地体 2.地质类别:普通土 | 基 | 4
杆塔工程
| PE3111 | 杆塔组立
8 | PE3111PK2401 | 钢管杆组立 | 1.组立形式:整根式 2.单基塔体重量:8978kg | 基 | 4
9 | PE3111PK3201 | 绝缘子 | 1.型号、规格:悬式绝缘子U70B | 串 | 72
| PE3211 | 杆塔附属
10 | PE3111PK2801 | 杆塔附属设施 | 1.名称:防鸟刺 | 套 | 72
11 | PE3111PK2802 | 杆塔附属设施 | 1.名称:杆号牌 | 套 | 4
架线工程
| PE4111 | 导线架设
12 | PE4111PK3401 | 架空导线-紧放线 | 1.电压等级:10kV 2.型号、规格:JKLYJ-10/240 | m | 3600
| PE5111 | 杆上设备工程
13 | PE5111PK3901 | 杆上配电装置 | 1.电压等级:10kV 2.设备名称:隔离开关 3.型号、规格:HGW9-12kV/630A | 组 | 24
14 | PE5111PK3902 | 杆上配电装置 | 1.电压等级:10kV 2.设备名称:合成氧化锌避雷器 3.型号、规格: HY5WS-17/50GY | 组 | 24
15 | PE5111PK3903 | 杆上配电装置 | 1.电压等级:10kV 2.设备名称:电缆故障指示器（短路接地二合一） | 组 | 24
| 四 | 电缆线路工程
电缆敷设
| PF4311 | 埋管敷设
清单表-2.2
分部分项工程量清单
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程）
16 | PF4311PL2501 | 埋管内敷设 | 1.型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15-3×400 | m | 1482
| PF5111 | 电缆附件
17 | PF5111PL2701 | 电缆终端头 | 1.型号、规格:冷缩WSY-10/3×400 | 套 | 24
| PF6111 | 电缆防火
18 | PF6111PL3001 | 电缆防火 | 1.名称:电缆封堵防火泥 | t | 0.08
| PF8111 | 电缆试验
19 | PF8111PL3101 | 电缆试验 | 1.电压等级:10kV 2.试验项目:交流耐压 | 回路 | 12

## 清单表-3 措施项目清单
清单表-3
措施项目清单
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一、 |  | 单价项目
基坑明排水
井点降水
交叉跨越
二、 |  | 总价项目

## 清单表-4 其他项目清单
清单表-4
其他项目清单
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程）
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备 注
一 | 招标人已列项目
5 | 其他
二 | 投标人增列项目

## 清单表-4.1 暂列金额明细表
清单表-4.1
暂列金额明细表
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程） |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  |  | 一
注：本表由招标人填写，也可只列暂列金额总额，由投标人将上述暂列金额计入清单表-5中。

## 清单表-4.2 材料（设备）暂估单价表
清单表-4.2
材料（设备）暂估单价表
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程）
序号 | 材料（设备）名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 单价（元） | 备注
一 | 建筑工程
二 | 安装工程
三 | 措施项目
注：本表由招标人填写，编制最高投标限价和投标报价时，需将上述材料暂估价计入全费用综合单价，设备暂估价计入投标人采购设备计价表：最高投标限价/投标报价表-6。

## 清单表-4.3 专业工程暂估价表
清单表-4.3
专业工程暂估价表
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程）
序号 | 工 程 名 称 | 主要工程内容 | 金额(元) | 备注
合 计
注：本表由招标人填写，由投标人将上述专业工程暂估价计入清单表-5中。

## 清单表-4.4 计日工表
清单表-4.4
计 日 工 表
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程）
编号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定数量 | 备注
一 | 人工
1
二 | 材料
1
三 | 施工机械
1
注：本表项目名称、暂定数量由招标人填写。

## 清单表-4.5 施工总承包服务项目表
清单表-4.5
施工总承包服务费计价表
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程）
序号 | 工 程 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 备注
1
注：本表由招标人按工程实际情况填写。

## 清单表-4.6 拆除工程项目清单
清单表-4.6
拆除工程项目清单
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
拆除工程费
安装工程
架空线路工程
杆塔工程
| PE3111 | 杆塔组立
1 | PE3111PK2301 | 钢管杆拆除 | 1.杆型:单杆 2.组立形式:分段式 3.地质类别:普通土 | 基 | 4
架线工程
| PE4111 | 导线架设
2 | PE4111PK3401 | 架空导线拆除 | 1.名称:10kV架空导线拆除 2.型号、规格:JKLYJ-10/240 | m | 900
注：本表由招标人按工程实际情况填写。

## 清单表-4.7 建设场地征用及清理项目清单
清单表-4.7
建设场地征用及清理项目清单
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程）
序号 | 项目名称 | 备注
1 | 土地征用费
2 | 施工场地租用费
3 | 余物清理费
4 | 线路走廊赔偿费
5 | 通信设施防输电线路干扰措施费
6 | 拆除物返库费
合计
注：本表由招标人按工程实际情况填写。

## 清单表-5 投标人采购材料（设备）表
清单表-5
投标人采购材料（设备）表
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程）
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注
一 | 设备
二 | 材料
注：本表由招标人填写，对投标人采购的设备及有品牌要求的材料，在此表中列出。如有暂估价的，招标人须在备注栏中说明。

## 清单表-6 招标人采购材料（设备）表
清单表-6
招标人采购材料（设备）表
工程名称：达拉特经济开发区润达能源9301等同塔六回线路改造工程（经七路跨路管廊跨越10KV线路改造工程）
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 交货地点及方式 | 备注
一 | 材料
二 | 设备
注：本表由招标人填写。