## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 乌兰浩特市职教中心附属幼儿园消防改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 乌兰浩特市职教中心附属幼儿园消防改造工程
标段名称： |  | 乌兰浩特市职教中心附属幼儿园消防改造工程
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制说明
清单编制说明
工程名称：乌兰浩特市职教中心附属幼儿园消防改造工程
编制说明 一、项目基本情况 (一)工程名称：乌兰浩特市职教中心附属幼儿园消防改造工程 (二)建设地点：乌兰浩特市职教中心附属幼儿园 二、编制范围 乌兰浩特市职教中心附属幼儿园消防改造工程 三、编制依据 (一)工程造价咨询合同。 (二)国家、行业和地方政府的法律和法规和有关规定。 (三)经审查合格的设计施工图。 (四)常规的施工组织设计和施工方案。 (五)2025年兴安盟乌兰浩特市第五期工程造价信息。 (六)材料设备市场价格。 (七)计价编制依据： （1)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）； （2）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）； （3）《安裝工程工程量计算规范》（GB50586-2013） （4）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013） （5）2017届《内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》； （6）2017届《内蒙古自治区市政工程预算定额》； （7）2017届《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》； （8）《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额2021》； （9）2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》； （10）2017届《内蒙古自治区建设工程计价依据-宣贯辅导》； （11）《2013建设工程计价计量规范宣贯辅导》； （12）《内蒙古自治区建设工程工程量清单计价规范实施细则》； （13）内建标【2019】113号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率通知》； （14）内建标函【2019】468号《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》； （15）内建标定总字【2019】06号《关于调整内蒙古自治区建设工程材料增值税平均税率的通知》； （16）《关于内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额、费用定额勘误和定额解释的通知》（2020.4.20）； （17）《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标〔2021〕148号； （18）内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知（内建标〔2025〕98 号）; 四、工程量计算规则及特殊说明 规费、税金为不可竞争费用，严格按照规定计取，不得让利和优惠。“安全文明施工措施费”为不可竞争费，投标人应当依据 《内蒙古自治区建设工程费用定额》 （DNM3-200-2017）规定及工程量清单中给定的费率计取，不得让利和优惠； 五、关于其他项目清单 发布的招标清单中的“其他项目清单与计价汇总表”，包括暂列金额、专业工程暂估价、材料设
注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。
清单编制说明
工程名称：乌兰浩特市职教中心附属幼儿园消防改造工程
备暂估价、材料检验试验费、建筑工程能效测评费、建筑工人实名制费、安全生产计提费等内容，若发布的汇总表中的清单项有金额的，各投标人必须按发布的金额填报，投标人不得自行调整。 六、本说明未尽事项，以设计图纸、计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。 七、其他说明 1、平板吸顶灯拆除（保护性拆除）：126套、平板灯利旧安装（型号600*600）：126套。 2、烟感拆除（保护性拆除）：18个、烟感利旧安装（总线制）：18个。 3、广播拆除（保护性拆除）：11、广播利旧安装（总线制）：11个。 4、监控拆除（保护性拆除）：16台、监控利旧安装（顶棚安装）：16台。 5、立式闸阀井3座、立式蝶阀井(支管深装消火栓井)：6座，做法参照图集12S2-34。 6、吊顶拆除恢复600*600轻钢龙骨基层、矿棉板面层：1023.76m2 7、吊顶拆除恢复600*600轻钢龙骨基层、石膏板面层：137m2 8、吊顶恢复石膏板面层新做天棚面乳胶漆2遍。 9、锯缝机路面双侧切缝724m，小型机械拆除混凝土路面15cm内：347m2；旧路废料装运外弃，运距5km内；混凝土路面恢复C25砾石商品混凝土，厚度15cm：347m2，塑料膜养护。
注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其 他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：乌兰浩特市职教中心附属幼儿园消防改造工程 |  | 标段：乌兰浩特市职教中心附属幼儿园消防改造工程 | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程项目
1.1 | 乌兰浩特市职教中心附属幼儿园消防改造工程
1.1.1 | 检查井
1.1.2 | 室内修缮
1.1.3 | 室内喷淋
1.1.4 | 室外消防
1.1.5 | 室外地面
1.1.6 | 消防外网土方
1.1.7 | 专业工程暂估
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：材料检验试验费
3.6 | 其中：建筑工程能效测评费
3.7 | 其中：工程变更及现场签证
3.8 | 其中：提前竣工(赶工补偿)
3.9 | 其中：无负荷联合试运转费
3.10 | 其中：停窝工损失费
3.11 | 其中：施工期间未完工程保护费
3.12 | 其中：企业自有工人培训管理费
3.13 | 其中：建筑工人实名制费
3.14 | 其中：安全生产计提费
3.15 | 其中：人工增加费
4 | 增值税
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。
工程项目清单汇总表
工程名称：乌兰浩特市职教中心附属幼儿园消防改造工程 |  | 标段：乌兰浩特市职教中心附属幼儿园消防改造工程 | 第 2 页 共 2 页
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工
程可按本表汇总计算。