## 项目信息
标的提供时间 | 1.建设周期：合同签订后90天内全部服务设备安装、调试并具备上线条件，达到验收标准。 2.服务期限：1年，自服务方按照服务要求部署完毕并经采购方上线验收合格之日起计算。
标的提供地点 | 包头市达茂旗
合同履约期限 | 服务期限：1年，自服务方按照服务要求部署完毕并经采购方上线验收合格之日起计算。
验收要求 | 服务方完成前端建设、后台调试、平台对接，并上线进入稳定运行状态后，由服务方提交验收申请报告，采购方根据相关技术标准及建设要求进行验收（如前端设备在线率≥95%、视频流畅不卡顿且画面清晰有效、结构化图片信息可正常接入上级平台等），并出具上线验收报告。
合同支付方式 | 服务期内每月根据考核结果进行结算，每3个⽉⽀付⼀次，分四次⽀付，达到付款条件起30⽇内，⽀付合同总⾦额的25.00%。

## 采购内容
序号 | 服务名称 | 数量 | 服务时间
1 | XXXX视频监控服务项目 | 1050路 | 1年

## 技术与服务要求
序号 | 名称 | 主要技术参数/指标 | 备注
1 | 服务设备/系统
1.1 | 结构化枪型网络摄像机 （核心服务设备） | 结构化枪型网络摄像机（1050台） 1、传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2、 像素：400万； 3、最大分辨率：2688×1520； 4、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（人脸检测距离）； 6、补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； 7、周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 8、人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 9、车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；； 10、视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图 机动车属性（车牌,车辆类型,车身颜色,车牌颜色,车标,车系/年款,其他属性:遮阳板,安全带,抽烟,打电话,车内饰品,年检标志） 非机动车属性（类型,车身颜色,骑车人数,上衣类型,上衣颜色） 人体属性（上衣类型,下衣类型,上衣颜色,下衣颜色,背包,帽子,性别） 人脸属性（性别,年龄,表情,戴眼镜,戴口罩,胡子） 备注：黑白模式下不支持视频结构化； 11、内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 12、内置扬声器：支持； 13、接入标准：ONVIF（Profile S &amp; Profile G &amp; Profile T）；GB35114A；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400； 14、最大Micro SD卡：512GB； 15、其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； 16、供电方式：DC12V/PoE； 17、防护等级不低于IP67
1.2 | 交换机 | 交换机（预计350台） 工业级5口百兆交换机，工作温度:-30-55°C。
1.3 | 光纤收发器 | 光纤收发器（预计270台） 千兆光纤收发器，1个千兆电口，1个千兆光口，FC接口，20公里，工作温度:-30-55°C。
1.4 | 自动重合闸 | 自动重合闸（预计750个） 自复式过欠压保护器失压跳闸16A。
1.5 | 磁盘阵列 （核心服务设备） | 磁盘阵列（6台） 存储要求：存储系统包含视频存储和图片存储。 1、对于视频流数据，有线链路传输的，使用集中存储方式，400万像素视频监控存储时间不少于30天； 2、对于图片等数据，传到后台后进行缓存，通过边界实时推送数据进入视频专网的视图库。 存储硬件要求： 1、主处理器：64位高性能多核处理器； 2、操作系统：国产操作系统； 3、控制器：单控制器； 4、高速缓存：标配8GB 5、视频直存：最大支持512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； 6、硬盘接口：48个；SATA；CMR单盘最大支持24TB硬盘，SMR单盘最大支持30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR； 7、▲支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近20条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索；支持收藏夹功能， 可针对检索词条、检索词条关联的检索结果单个或批量收藏， 检索词条可收藏20条， 当查询收藏词条时自动关联该词条收藏的单个或多个检索结果，不需再次搜索。 8、▲支持接入前端普通相机、结构化相机、周界相机等智能相机，基于定时抓图、事件图片、离线图片等多种模式分析下进行关键目标进行多模态特征建模，建模速度大于30张/s。 9、▲支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据。 10、▲支持多台设备组成 SAS 数据环集群，当环状结构上的任意 1 个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、软件故障或者网络故障等）， 该节点设备上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管，该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行，从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取。 注：▲重要参数须提供公安部出具的具有CMA计量认证的检测报告复印件加盖制造商公章。
1.6 | 视频收录对接系统 （核心服务设备） | 视频收录对接系统（1套） 一、视频接入要求： 1、支持 1050路视频接入视频汇聚转发实现专网视频接入，并推送给公安上级平台，通过GB28181实现互联互通，可进行调阅实时及历史视频。 2、本系统包含的功能模块依次为：登陆、视频预览、录像回放、电子地图、电视墙、告警管理、日志管理、系统配置、网管巡控、退出。支持用户管理、权限管理、日志管理、脱网独立运行、信息收集、配置管理、性能管理、故障管理、安全管理、业务监控、图像质量监控、时间同步、支持地图切换、摄像机点位添加；地图操作：放大、缩小、移动、框选、复位、支持用户名、密码验证登陆，及服务器配置、鉴权等功能； 3、图片汇聚转发完成图片相关数据的接入，专网端缓存后，将图片相关数据依照GAT-1400 公安视频图像信息应用系统标准推送给上级单位视频专网的视图库。 ▲4、支持最多4个预览业务视窗并行活动，支持1、4、6、8、9、13、16、20、25、36、64或自定义等多种视窗分割选择，预览画面可展示智能规则线，支持窗口预览无分割、1+3模式、1+5模式3种分割模式选择，支持在分割子画面拖移，实现视频局部放大的功能 ▲5、支持即定分割，在当前选定通道下保存视图，启动恢复上次视图，支持窗口预览通道或所有通道等自定义收藏，预览过的通道可自动加入历史记录，支持通道自定义轮巡、收藏夹轮巡、视图轮巡，支持以30秒、1分钟、2分钟、5分钟或10分钟等5种可选轮巡间隔 ▲6、支持配置下级平台的通道视频存储在本级计划，支持配置录像生命周期，支持配置通道计划的断网补录功能 ▲7、支持录像播放、暂停或停止，回放时间精度可定位到秒，支持同步播放控制多通道录像，支持最高64倍、最小1/64倍、单帧的正倒放，正倒放切换画面流畅不跳帧。 二、视图库接入要求： 1、本项目将按照GA/T 1400标准要求，提供一套涵盖人脸、人体、车辆等资源的视图库，包括数据接入服务和数据转发服务，满足1100路前端设备的图片接入与转发。 2、数据接入服务提供结构化摄像机图片接入能力，实现多种视图数据源接入，支持GA/T 1400、SDK等多种接入方式，为结构化引擎和应用平台提供统一的数据接口。 3、数据转发服务提供结构化摄像图片转发能力，实现多种视图数据源转发，通过数据同步服务，实时将图片数据同步到公安视频网，为结构化引擎和应用平台提供数据支撑。 4、视图库功能包括用户管理、日志管理、系统上下级信息配置，配置上下级视图库、注册、保活、注销等功能，订阅下级视图库设备、数据等功能，承接上级下发订阅，并转发相应数据等功能，对接入数据的抓拍机进行图文预览，根据抓拍时间和接入转发时间对系统接收转发数据进行统计。 三、数据接入要求：1、提供视频图像采集设备、采集系统、解析系统采集的人脸、人体、机动车辆等视频图像信息，及终端设备信息的标准化的采集接入及转发接口服务能力。 2、数据接入/转发：支持通过GA/T 1400协议，实现图片、感知数据的统一接入清洗转发；支持通过GA/T 1400协议，将接入的数据统一汇聚；支持大规模数据下的动态负载均衡。 3、支持缓存接入数据，有上级视图库时，视图库启动时主动向上级视图库注册，视图库停止运行时主动向上级视图库注销。位于视频专网的视图库启动时，主动向位于公安信息网的视图库注册。位于视频专网的视图库停止运行时主动向位于公安信息网的视图库注销。采集设备或采集系统启动时，主动向视图库注册，采集设备或采集系统停止运行时应主动向视图库注销。应用平台需要访问视图库时，主动向视图库注册，停止运行时应主动向视图库注销。分析系统需要访问视图库时，主动向视图库注册，停止运行时应主动向视图库注销。注册成功后，注册发起方周期性地向被注册方发送心跳保活消息。 注：▲重要参数须提供公安部出具的具有CMA计量认证的检测报告复印件加盖制造商公章。
2 | 其他配套材料
2.1 | 监控杆 | 监控杆（预计750根） 横臂长度50-100CM，壁厚0.8mm，预留穿线孔，预留相机安装法兰，可壁装可借杆安装。
2.2 | 设备箱 | 设备箱（预计750个） 表面烤漆,尺寸:200mm*200mm*300mm(可根据实际情况进行调整),钢板厚度不小于1mm,各缆线出线口要光滑，以防缆线割伤，缆线安装后应用胶垫封闭，防止进水。
2.3 | 插排 | 插排（预计750个） 六位插孔、额定电压:250V、额定电流:10A、额定功率:2500W。
2.4 | PVC管 | PVC管（预计2500米） 白色PVC管材，壁厚≥1mm，φ≥32mm，抗氧化。
2.5 | 电源线 | 电源线（预计5500米） RVV2*1.0电源线
2.6 | 网线 | 网线（预计3150米） 超五类网线
2.7 | 光纤终端盒 | 光纤终端盒（预计100个） 4口光纤终端盒
2.8 | 光纤跳线 | 光纤跳线（预计100米） SC-SC 1米
2.9 | 4芯光缆 | 4芯光缆（预计1000米） 4芯，损耗:850/3.5dB/km,1300/1.0dB/km，1550/0.26dB/km;工作温度:-35-60°C。
2.10 | 辅材 | 项目涉及到的接头、防水胶布、扎带、螺丝、管材接头、线卡、管卡、水晶头、线缆绑丝等。
3 | 实施要求
3.1 | 安装工艺 | 达到视频图像传输要求 （一）安装角度： 摄像机高度和俯视角度避免一前一后人员经过通道时图片重叠产生遮挡，同时需要确保身高不同人员经过时正常抓拍。 （二）室外要求： 前端摄像机安装在选定区域的室外，考虑防水。 （三）横臂支架 监控点根据现场实际情况，可采用抱箍安装、壁挂安装以及吊杆安装等方式。 （四）其他要求 1.配线：线缆宜留有余量，不得影响摄像机的转动；所有的线缆在走线时不能裸露在外，根据现场环境选择使用PVC管走线；线缆走向应尽量选择人不能直接触及的位置；电缆应沿墙敷设置于防雷区内，并且不得妨碍车辆运行；线缆沿墙安装时，PVC管可用线卡固定。 2.配箱：设备箱安装在墙壁上时，必须做到水平和垂直；箱体内电源线的安装应符合电气安装标准。 （五）电缆敷设要求 1.前端摄像机从供电处敷设电源线缆引至前端设备箱。需充分考虑将来路段之间采用就近取电新增的点位电量负载。 2.前端供电系统应安装自动重合闸漏电保护开关（不低于16A），在前端设备局部短时间的漏电或短时间工作电流过大、雷电感应电流过大、电源供电电压不稳等情况下可自动跳闸保护；故障消失后可自动重合闸，而不需要人工恢复，以缩短故障时间，降低维护工作量。 3.电源设备除电压、电流、功率符合容量要求外，还应尽量保证稳定性，要考虑到控制时的大功率电流、多个负载同时启动时造成的压降，要考虑到远距离传输时造成的压降等多方面的因素。 4.电源线的敷设要符合室外电线电缆的敷设标准和规范，并满足市政的要求。 5.电缆铺设长度根据实际情况预留。 （六）传输线路要求 网线的敷设应当采取防潮、防腐蚀、防鼠和防破坏等措施。 （七）熔纤 1.光纤熔接点光滑、无气泡、无裂纹。2.熔接处光损耗符合相关行业标准。 （八）如需管沟开挖的要求 管材敷设，埋地敷设规格尺寸不小于300*500；含土方开挖、管材敷设、硬化路面恢复、回填、破绿地、绿地恢复等。 注：1.因施工过程造成墙体、灯杆等部位损坏，需对其部位进行原貌恢复。 2.配套设备安装数量根据现场实际需求确定。 3.摄像机安装位置按采购方要求执行。
3.2 | 网络传输要求 | 1.网络传输流畅不卡顿，视频画面清晰。 2.接入网链路带宽≥100M。 3.服务方承担网络链路费用。
3.3 | 用电要求 | 1.因部分点位位置偏远，电网覆盖不足，服务方须自行协调供电部门解决电力接入，确保全天候不间断电力供应。 2.服务方承担电费，严格遵守国家法律法规、国家标准及行业规范，保障用电安全、防止电气事故和火灾发生,严禁乱接、乱用。
3.4 | 运维要求 | 1.服务期内，服务方需提供1人驻场服务，每⽇针对在线率记录，配合采购方相关工作，并辅助现场维护人员及时处理故障。 2.每月一次对每个监控点进行巡检，包括：查看基础设施、设备有无遭到损坏和人为破坏以及是否完整、整洁，并作好巡检记录。如有发现损坏、破坏等，要及时予以修复、调整，不能修复的则予以更换。提供巡检报告，用做付款考核依据。 3.每季度一次进行清洁、保养、检测，包括：摄像机及相关设备进行检查清洁、保养和检测，以及检查设备间的连接线，检查系统的整体运行情况。 4.其他检查 1）定期检测设备电源电压，一旦发现不正常，立即检查变压器和线路是否出现问题，以免电压太低不能工作或太高损坏摄像机。 2）定期检测设备的连接线路，检查是否虚焊、短路和老化，以免造成图像无法显示，影响整个系统的运行，并对有问题的地方及时进行修复。 3）定期检查外设备是否有进水现象，应对进水设备进行及时清理维护，以免在暴雨之时无法防水而短路。 4）定期检查设备箱等是否牢固平整，有无生锈变形，门锁是否损坏，及时组织维修。 5.出现故障问题和质量问题中标人应在8小时内响应，接到维修通知后12小时内到场处理。
3.5 | 培训要求 | 1.培训时间：上线验收后，服务方为采购⽅提供技术培训。 2.培训内容：提供服务所使⽤的软硬件设备及平台的性能、相关技术原理和操作使⽤⽅法，数据情况及使⽤⽅法等内容。 3.培训⽅式：采⽤现场集中培训⽅式或线上培训等。
4 | 其他要求
4.1 | 服务考核标准及结算标准 | 服务考核标准： 1.在线考核：采购方和服务方根据视频资源整合接入指定平台的摄像机即时在线情况，核算当日摄像机在线率；月在线率以当月每日在线率的算术平均数为准；月在线率即月百分制。 2.存储考核：回溯抽查，若某路视频某天无录像，则本路视频在无录像的当日按不在线考核。若某路视频某天无录像时长累计大于3小时，可视为当天无录像；发现一路，通知服务方后当日内不予整改完毕的，核减月百分制的1%。 3.画面质量考核：实时查看，某路视频功能设置不合理，监控画面不清晰、OSD字幕标注不规范、经纬度标注不准确、采购方指定的平台通道名称与OSD摄像机地址不一致等，可视为画面质量不合格。发现一路，通知服务方后当日内不予整改完毕的，核减月百分制的1%。 4.结构化考核：若某路摄像机无结构化信息（如人体、人脸、车牌照等），发现一路，通知服务方后当日内不予整改完毕的，核减月百分制的1%。 5.设备故障考核：出现故障或质量问题，发现一处，通知服务方后未按照售后服务要求时间内整改完毕的，核减月百分制的3%。
结算标准： 1.摄像机当⽉的平均在线率不低于95%，按100%⽀付服务费用。 2.摄像机当⽉的平均在线率⼤于等于85%⼩于95%，按相应⽐例进行服务费用结算。 3.摄像机当⽉的平均在线率⼤于等于80%⼩于85%，按65%进行服务费用结算。 4.摄像机当⽉的平均在线率⼤于等于70%⼩于80%，按50%进行服务费用结算。 5.摄像机当⽉的平均在线率⼤于等于60%⼩于70%，按20%进行服务费用结算。 6.摄像机当⽉的平均在线率⼩于60%，不结算。
4.2 | 其他要求 | 1.项目涉及到的配套设备（如路由器、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、服务器等）由服务方根据实际情况按需提供；配套材料数量为预估数量，服务方根据实际情况按需提供。 2.服务方负责提供支撑服务的前端安装调试、网络协助介入、运行维护、汇聚转发系统、缓存系统、应用系统应用等全过程建设。 3.服务期内，服务方需提供重大安保活动技术支持服务，在重大节日期间，服务方需提供系统应急保障服务，保障系统正常运转，在规定时间内为采购方提供视频监控相关技术支持服务。 4.服务期内产生的一切费用由服务方承担，包括网络、设备安装、运维、供电、采购配套设备、对接上级平台等费用。 5.服务期满后，依据服务期内视频在线率、视频质量、维护响应综合评定，在预算保障的前提下，双方可续签一至二年合同，合同一年一签，总服务期不超三年。 6.系统中的声音、图像和数据信息等的所有权和使用权都归属采购方，未经采购方允许，服务方无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据信息等；服务方必须妥善保存和备份系统的声音、图像和数据信息，使之不被破坏、未经授权的删除；服务方应提供技术手段，使采购方能使用、处理和备份系统中的声音、图像和数据信息等。 7.服务期满服务方应提供不少于三个月的数据迁移期，保障数据正常存储，数据迁移期结束后，服务方应与采购方协商后，将不再继续使用的设备清理完毕。 8.意外事件先期处理。在服务期内因第三方交通事故、人为破坏、设备失窃等原因造成的服务中断，服务方应确保服务及时恢复，同时配合采购方办理相关报警、核损。 9.未经采购方许可，服务方不得擅自在杆体和线路上安装和运行任何设备或系统。 10.服务方为保障服务所提供的设备、设施、备件等，应保证保证所提供的货物完全符合强制性的国家技术、质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范要求，同时在使用该产品期间不存在任何法律争议。 11.服务方所提供的服务若无法满足采购方业务使用，将不予支付相应费用。 12.在服务期结束后，服务方应在一个月内将所有服务形成技术文档，并以纸质和电子文档形式交付于采购方。 13.服务设备安装完成接入平台后，达不到采购方招标功能性要求的，采购方有权要求服务方整改，直至达到采购方使用标准为止。 14.建设期内采购方根据城市建设、道路改造、警情变化等特殊影响因素，有权要求服务方调整服务数量及点位位置，服务方应当无条件满足采购方要求。 15.服务方提供的服务须严格遵守并执行《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《公共安全视频图像信息系统管理条例》《网络数据安全管理条例》等法律法规要求，因违反相关规定造成的法律后果及经济损失由服务方承担全部责任。

## 点位信息
序号 | 安装地址 | 路数
1 | 巴音敖包苏木巴音花嘎查苏木机关 | 2
2 | 巴音敖包苏木巴音花嘎查冀东水泥厂出入口 | 1
3 | 巴音敖包苏木巴音花嘎查希望铝业出入口 | 1
4 | 巴音敖包苏木巴音宝力格嘎查吉穆斯秦景区 | 1
5 | 巴音敖包苏木达布希拉图嘎查诗画草原 | 1
6 | 巴音敖包苏木巴音乌兰嘎查输电站 | 1
7 | 巴音敖包苏木巴音乌兰嘎查乌花养殖基地 | 1
8 | 巴音敖包苏木巴音乌兰嘎查乌花金矿 | 1
9 | 巴音敖包苏木巴音乌兰嘎查垃圾场 | 1
10 | 巴音敖包苏木巴音乌兰嘎查华浩牧业 | 1
11 | 巴音敖包苏木巴音乌兰嘎查姐妹饭馆 | 1
12 | 巴音敖包苏木巴音乌兰嘎查赛乌素金矿路口 | 1
13 | 巴音花镇吉忽龙图嘎查林区(哈日淖尔) | 1
14 | 巴音花镇白音查干嘎查G331国道6516公里处 | 1
15 | 巴音花镇白音查干嘎查白音查千与乌兰宝力格水泥路入口 | 1
16 | 巴音花镇白音查干嘎查查干棚子 | 1
17 | 巴音花镇开林河嘎查移民区 | 3
18 | 巴音花镇开林河嘎查X083县道 | 1
19 | 巴音花镇敖龙忽洞嘎查移民村 | 1
20 | 巴音花镇敖龙忽洞嘎查布克齐村口 | 1
21 | 巴音花镇敖龙忽洞嘎查教队队部 | 1
22 | 巴音花镇敖龙忽洞嘎查巴音敖包嘎查与敖龙忽洞水泥路两端 | 2
23 | 巴音花镇乌兰宝力格嘎查乌队队部 | 1
24 | 巴音花镇乌兰宝力格嘎查乌队水泥路两端 | 2
25 | 巴音花镇乌兰宝力格嘎查巴音敖包嘎查与乌兰宝力格两端 | 2
26 | 巴音花镇乌兰宝力格嘎查企业集中区出口处 | 1
27 | 巴音花镇乌兰宝力格嘎查白云与乌兰宝力格路口处 | 1
28 | 巴音花镇巴音敖包嘎查队部 | 1
29 | 巴音花镇巴音敖包嘎查X083旅游路南北 | 2
30 | 巴音花镇巴音敖包嘎查巴音敖包嘎查乌兰宝力格水泥路进白云处 | 1
31 | 巴音花镇巴音敖包嘎查麻黄草集中地 | 1
32 | 查干哈达苏木哈达哈少嘎查 | 4
33 | 查干哈达苏木腾格淖尔嘎查 | 4
34 | 查干哈达苏木那仁宝力格嘎查 | 3
35 | 查干哈达苏木巴音赛罕嘎查 | 3
36 | 百灵庙镇红格塔拉党群 | 2
37 | 百灵庙镇红格塔拉主街路口 | 4
38 | 百灵庙镇红格塔拉村西口 | 2
39 | 百灵庙镇稀土矿 | 8
40 | 巴音敖包苏木格日乐敖都嘎查党群南墙 | 2
41 | 巴音敖包苏木格日乐敖都嘎查村北口 | 2
42 | 巴音敖包苏木巴音乌兰嘎查党群西墙 | 2
43 | 巴音敖包苏木巴音乌兰嘎查西口 | 2
44 | 巴音敖包苏木毛都坤兑嘎查党群东墙 | 2
45 | 巴音敖包苏木毛都坤兑嘎查超市门口 | 2
46 | 巴音敖包苏木巴音宝力格嘎查党群南墙 | 2
47 | 巴音敖包苏木巴音宝力格嘎查北口 | 2
48 | 巴音敖包苏木巴音花嘎查党群北100米电线杆 | 2
49 | 巴音敖包苏木巴音花嘎查戏台 | 2
50 | 巴音敖包苏木达布希拉图嘎查党群北墙 | 2
51 | 巴音敖包苏木达布希拉图嘎查东口 | 2
52 | 巴音敖包苏木乌兰察布嘎查党群西200米电线杆 | 2
53 | 巴音敖包苏木乌兰察布嘎查超市 | 2
54 | 巴音花镇白音查干嘎查党群北墙 | 2
55 | 巴音花镇白音查干嘎查超市 | 2
56 | 巴音花镇巴音敖包嘎查党群西300米 | 2
57 | 巴音花镇巴音敖包嘎查北口 | 2
58 | 巴音花镇乌兰宝力格嘎查党群南墙 | 2
59 | 巴音花镇乌兰宝力格嘎查南口 | 2
60 | 巴音花镇吉忽龙图嘎查党群南50米电线杆 | 2
61 | 巴音花镇吉忽龙图嘎查西口 | 2
62 | 巴音花镇敖龙忽洞嘎查党群南50米电线杆 | 2
63 | 巴音花镇敖龙忽洞嘎查东口 | 2
64 | 巴音花镇开林河嘎查党群东墙 | 2
65 | 巴音花镇开林河嘎查卫生室 | 2
66 | 百灵庙镇黄花滩村党群南正街300米电线杆 | 2
67 | 百灵庙镇黄花滩村主街 | 2
68 | 百灵庙镇红格塔拉村正街 | 2
69 | 百灵庙镇红格塔拉村南口 | 2
70 | 百灵庙镇忽吉图嘎查党群东墙 | 2
71 | 百灵庙镇忽吉图嘎查西北口 | 2
72 | 百灵庙镇塔日更敖包嘎查党群东50米 | 2
73 | 百灵庙镇塔日更敖包嘎查超市 | 2
74 | 查干哈达苏木那仁宝力格嘎查党群西墙 | 2
75 | 查干哈达苏木那仁宝力格嘎查北口 | 2
76 | 查干哈达苏木巴音赛汉嘎查党群南300米 | 2
77 | 查干哈达苏木巴音赛汉嘎查西口 | 2
78 | 查干哈达苏木腾格淖嘎查党群南墙 | 2
79 | 查干哈达苏木腾格淖嘎查村中路口 | 2
80 | 查干哈达苏木哈达哈少嘎查党群西50米 | 2
81 | 查干哈达苏木哈达哈少嘎查北口 | 2
82 | 达尔汗苏木额尔登敖包嘎查哈日格那新村正街 | 2
83 | 达尔汗苏木额尔登敖包嘎查西北口 | 2
84 | 达尔汗苏木阿拉腾图格嘎查达尔罕苏木正街 | 2
85 | 达尔汗苏木阿拉腾图格嘎查西南口 | 2
86 | 达尔汗苏木哈沙图嘎查党群西墙 | 2
87 | 达尔汗苏木哈沙图嘎查超市 | 2
88 | 达尔汗苏木查干敖包嘎查党群西墙 | 2
89 | 达尔汗苏木查干敖包嘎查北口 | 2
90 | 达尔汗苏木希拉哈达嘎查党群西墙 | 2
91 | 达尔汗苏木希拉哈达嘎查南口 | 2
92 | 达尔汗苏木阿拉腾敖都嘎查党群南墙 | 2
93 | 达尔汗苏木阿拉腾敖都嘎查西口 | 2
94 | 满都拉镇巴音哈拉嘎查交警杆装 | 2
95 | 满都拉镇巴音哈拉嘎查西口 | 2
96 | 满都拉镇额尔登敖包嘎查工商行政管理所巷西墙 | 2
97 | 满都拉镇额尔登敖包嘎查北口 | 2
98 | 石宝镇石宝村正街住户东墙 | 2
99 | 石宝镇石宝村超市 | 2
100 | 石宝镇幸福村党群东墙 | 2
101 | 石宝镇幸福村卫生室 | 2
102 | 石宝镇大苏吉村党群南墙 | 2
103 | 石宝镇大苏吉村主街 | 2
104 | 石宝镇点素不浪村石宝村西 | 2
105 | 石宝镇点素不浪村北口 | 2
106 | 石宝镇坤兑滩村正街小卖铺南墙 | 2
107 | 石宝镇坤兑滩村南口 | 2
108 | 石宝镇腮吾素村正街小卖铺东墙 | 2
109 | 石宝镇腮吾素村北口 | 2
110 | 石宝镇红山子村党群南墙（二楞滩村） | 2
111 | 石宝镇红山子村南口 | 2
112 | 石宝镇温都不令村正街 | 2
113 | 石宝镇温都不令村西口 | 2
114 | 石宝镇古碌轴村村正街 | 2
115 | 石宝镇古碌轴村东口 | 2
116 | 石宝镇湾图村党群南墙 | 2
117 | 石宝镇湾图村北口 | 2
118 | 乌克忽洞镇乌克忽洞村村北口 | 2
119 | 乌克忽洞镇乌克忽洞村南口 | 2
120 | 乌克忽洞镇东河村党群南墙 | 2
121 | 乌克忽洞镇东河村北口 | 2
122 | 乌克忽洞镇大西滩村党群南墙 | 2
123 | 乌克忽洞镇大西滩村南口 | 2
124 | 乌克忽洞镇大旱海村党群东墙 | 2
125 | 乌克忽洞镇大旱海村西口 | 2
126 | 乌克忽洞镇东山畔村党群东墙 | 2
127 | 乌克忽洞镇东山畔村北口 | 2
128 | 乌克忽洞镇腮忽洞村党群南墙 | 2
129 | 乌克忽洞镇腮忽洞村超市 | 2
130 | 乌克忽洞镇二里半村正街南出口 | 2
131 | 乌克忽洞镇二里半村超市 | 2
132 | 乌克忽洞镇太平村金山移民村南墙（金山村） | 2
133 | 乌克忽洞镇太平村东口 | 2
134 | 乌克忽洞镇大毛忽洞村党群东墙300米东口 | 2
135 | 乌克忽洞镇大毛忽洞村 | 2
136 | 乌克忽洞镇乌兰村卫生院西200米 | 2
137 | 乌克忽洞镇乌兰村主街 | 2
138 | 乌克忽洞镇碾草湾村党群西300米 | 2
139 | 乌克忽洞镇碾草湾村北口 | 2
140 | 西河乡西河村正街南墙 | 2
141 | 西河乡西河村南口 | 2
142 | 西河乡前河村党群北墙 | 2
143 | 西河乡前河村南口 | 2
144 | 西河乡厂汉村党群东南300巷内 | 2
145 | 西河乡厂汉村西口 | 2
146 | 西河乡本不台村村东口电线杆 | 2
147 | 西河乡本不台村南口 | 2
148 | 西河乡什拉文格村党群南30米 | 2
149 | 西河乡什拉文格村西北口 | 2
150 | 西河乡德令沟村正街 | 2
151 | 西河乡德令沟村南口 | 2
152 | 西河乡石兰哈达村正街电线杆 | 2
153 | 西河乡石兰哈达村东口 | 2
154 | 西河乡德承永村正街 | 2
155 | 西河乡德承永村北口 | 2
156 | 希拉穆仁镇呼和点素嘎查党群西200米牛厂东墙 | 2
157 | 希拉穆仁镇呼和点素嘎查东口 | 2
158 | 希拉穆仁镇巴彦淖尔嘎查党群东500米电线杆 | 2
159 | 希拉穆仁镇巴彦淖尔嘎查北口 | 2
160 | 希拉穆仁镇哈拉乌素嘎查党群东墙 | 2
161 | 希拉穆仁镇哈拉乌素嘎查南口 | 2
162 | 小文公乡小文公村党群东墙 | 2
163 | 小文公乡小文公村卫生室 | 2
164 | 小文公乡波罗图村党群门口 | 2
165 | 小文公乡波罗图村南口 | 2
166 | 小文公乡腮林村村委会 | 2
167 | 小文公乡腮林村北口 | 2
168 | 小文公乡西圪旦村党群东墙 | 2
169 | 小文公乡西圪旦村主街 | 2
170 | 小文公乡大井村党群东50米电线杆 | 2
171 | 小文公乡大井村南口 | 2
172 | 小文公乡拉兑九村党群南墙 | 2
173 | 小文公乡拉兑九村北口 | 2
174 | 小文公乡厂汉村党群东墙 | 2
175 | 小文公乡厂汉村东口 | 2
176 | 小文公乡黄合少村党群院内 | 2
177 | 小文公乡黄合少村南口 | 2
178 | 小文公乡西拐子村党群门口 | 2
179 | 小文公乡西拐子村西北口 | 2
180 | 乐享电竞公寓室外向北 | 1
181 | 百福星河湾门卫向北 | 1
182 | 百福星河湾门卫向东 | 1
183 | 广福寺东门门口向北 | 1
184 | 广福寺院内医馆东墙向南 | 1
185 | 广福寺南门向东一路 | 1
186 | 广福寺东门门口向南 | 1
187 | 广福寺院内向北一路 | 1
188 | 广福寺南门向西 | 1
189 | 广福寺院内向南一路照门口 | 1
190 | 广福寺院内医馆东墙向北 | 1
191 | 广福寺院内点灯房西墙向南 | 1
192 | 广福寺院内点灯房西墙向北 | 1
193 | 广福寺西门向北 | 1
194 | 拆车场门口向西 | 1
195 | 拆车场院内向南 | 1
196 | 收费品门口向西 | 1
197 | 收费品门口向东 | 1
198 | 吉香园宾馆室内向北 | 1
199 | 吉香园宾馆走廊 | 1
200 | 东益精品酒店走廊向西 | 1
201 | 东益精品酒店走廊向东 | 1
202 | 东益精品酒店走廊向南 | 1
203 | 东益精品酒店大厅向西 | 1
204 | 富磊热力北门向北 | 1
205 | 富磊热力北门向南 | 1
206 | 富磊热力门卫向北 | 1
207 | 富磊热力门卫向西 | 1
208 | 鼎泰热力有限责任公司门口向西 | 1
209 | 鼎泰热力有限责任公司门口向东 | 1
210 | 明安大酒店入口 | 1
211 | 富磊热力门卫向南 | 1
212 | 明安大酒店吧台 | 1
213 | 四通钣金喷漆向西 | 1
214 | 百灵山庄门房向南 | 1
215 | 百灵山庄门房向北 | 1
216 | 四通钣金喷漆向北 | 1
217 | 羽辰佳苑东墙向南 | 1
218 | 羽辰佳苑东墙向北 | 1
219 | 乐享电竞公寓室外向南 | 1
220 | 乐享电竞公寓室内向东 | 1
221 | 乐享电竞公寓室内向北 | 1
222 | 广福寺西门向南 | 1
223 | 团结路汉传佛教室外向北 | 1
224 | 团结路汉传佛教室外向南 | 1
225 | 百福星河湾人行通道向东 | 1
226 | 百福星河湾人行通道向东 | 1
227 | 团结路汗传佛教室内向东 | 1
228 | 团结路汗传佛教室内向东 | 1
229 | 百福星河湾门卫向南 | 1
230 | 百福星河湾门卫向西 | 1
231 | 雨辰餐饮对面广场向北 | 1
232 | 雨辰餐饮对面广场向西 | 1
233 | 雨辰佳苑8号楼南监控杆向西 | 1
234 | 雨辰佳苑8号楼南监控杆向东 | 1
235 | 百福星河湾公寓出 | 1
236 | 百福星河湾公寓入 | 1
237 | 百灵庙基督教向西 | 1
238 | 百灵庙基督教向东 | 1
239 | 百灵庙基督教向西 | 1
240 | 百灵庙基督教向东 | 1
241 | 那达慕会场d区大门外 | 1
242 | 那达慕会场摩托赛场 | 1
243 | 那达慕会场摩托赛场向北 | 1
244 | 那达慕会场接待中心屋内 | 1
245 | 那达慕会场d区大门外 | 1
246 | 那达慕会场接待中心门外向东 | 1
247 | 那达慕会场接待中心门外向西 | 1
248 | 那达慕会场接待中心东向西 | 1
249 | 那达慕会场c区大门里监控杆向东 | 1
250 | 那达慕会场c区大门里监控杆向西 | 1
251 | 那达慕会场2号停车场向西 | 1
252 | 那达慕会场2号停车场向东 | 1
253 | 那达慕会场1号停车场向东 | 1
254 | 那达慕会场1号停车场向西 | 1
255 | 那达慕会场d区大门向南 | 1
256 | 那达慕会场d区大门向北 | 1
257 | 那达慕会场d区大门向北 | 1
258 | 那达慕会场d区大门向南 | 1
259 | 那达慕会场e区大门向北 | 1
260 | 那达慕会场e区大门向南 | 1
261 | 那达慕会场c区大门向南 | 1
262 | 那达慕会场c区大门向北 | 1
263 | 套马沟东门门房西南角向西 | 1
264 | 套马沟东门门房东南角向东 | 1
265 | 套马沟游客服务中心大厅西侧向东 | 1
266 | 套马沟游客服务中心大厅向南 | 1
267 | 四水源水厂向南 | 1
268 | 四水源水厂后院 | 1
269 | 四水源水厂向西 | 1
270 | 朝阳轮胎专卖店 | 1
271 | 草原综合批发部 | 1
272 | 育英幼儿园 | 1
273 | 富磊新能源附近牛场 | 1
274 | 千里马轮胎 | 1
275 | 李东汽车维修保养中心 | 1
276 | 小百灵艺术幼儿园 | 1
277 | 巴音小区南口向东 | 1
278 | 巴音小区南口向西 | 1
279 | 达茂旗艾不盖步行西街徐小刚中医诊所门口 | 1
280 | 旧车站巷口2 | 1
281 | 双艺理发店 | 1
282 | 民利批发部2 | 1
283 | 民利批发部1 | 1
284 | 普会寺正庙门口向东 | 1
285 | 百灵大街邮政银行后院 | 1
286 | 呼恒乌拉农村信用总社 | 1
287 | 公安局巷 | 1
288 | 达茂旗宏达石油加油站向北 | 1
289 | 达茂旗小琴洗车行向东 | 1
290 | 天富达汽车城门口南侧向北 | 1
291 | 北疆市场对面监控杆上向南 | 1
292 | 达茂旗镇付磊发电牛棚向西 | 1
293 | 富磊新能源发电厂附近牛场向南 | 1
294 | 吉祥路忠春超市南墙巷口向南 | 1
295 | 团结路交通局东墙向西 | 1
296 | 乌兰察布路百胜修理厂门口向北 | 1
297 | 中交路建华北公司凯乐度假田园向东 | 1
298 | 北疆市场对面监控杆上向南 | 1
299 | 城市矿产再生资源回收网点（83）正房门头上向北 | 1
300 | 飞鸿汽车修理厂门口北角向西 | 1
301 | 达茂旗达尔罕路仁智医院门口向东 | 1
302 | 百灵庙第二幼儿园门房上向南 | 1
303 | 达茂旗宜民招待所向东 | 1
304 | 达茂联合旗蒙医综合医院急诊科通道向西 | 1
305 | 小陈金辉汽修 | 1
306 | 达茂旗金皓阳宾馆对面圆通快递向南 | 1
307 | 富磊热力公司北墙西北角 | 1
308 | 达茂市市民大厅西向东 | 1
309 | 永光网咖门口向南 | 1
310 | 明安联合旗塔尔浑路小刘汽修门口向南 | 1
311 | 达茂市市民大厅东侧向东 | 1
312 | 达茂市市民大厅东侧向西 | 1
313 | 明安联合旗塔尔浑路二平钣金喷漆门口向东 | 1
314 | 中交路建华北公司凯乐度假田园向东 | 1
315 | 达茂旗兰州正宗牛肉拉面向东 | 1
316 | 达茂旗李四石材厂向西 | 1
317 | 车驿港汽车综合服务店北墙向北 | 1
318 | 吉祥湾社区达茂旗尚城小区东门向东 | 1
319 | 小夏钣金喷漆东门厂房上向西 | 1
320 | 塔尔浑路达茂旗锦一味火锅门前灯杆向北 | 1
321 | 达茂源彩钢厂南门车间东北角向南 | 1
322 | 农机修配经销部门口西角向东 | 1
323 | 吉祥湾社区达茂旗尚城小区东门向东 | 1
324 | 塔尔浑路达茂旗锦一味火锅门前灯杆向南 | 1
325 | 达茂旗小琴洗车行向东 | 1
326 | 车驿港汽车综合服务店门口东北角向北 | 1
327 | 达茂市市民大厅二楼楼梯口向西 | 1
328 | 昌海蔬菜水果配送门口向北 | 1
329 | 小夏钣金喷漆东门厂房上向南 | 1
330 | 达茂旗李四石材厂向东 | 1
331 | 北疆市场对面监控杆上向东 | 1
332 | 达茂市市民大厅西向北 | 1
333 | 金泰宾馆门口向东 | 1
334 | 昌海蔬菜水果配送门口向南 | 1
335 | 朵兰社区达茂旗利源今生向南 | 1
336 | 朵兰社区达茂旗蒙美商务宾馆向东 | 1
337 | 朵兰社区达茂旗蒙美商务宾馆向东 | 1
338 | 塔尔浑路达茂旗锦一味火锅门前灯杆向西 | 1
339 | 达茂旗快活林酒家西墙向西 | 1
340 | 中交路建华北公司凯乐度假田园房后向南 | 1
341 | 金泰宾馆门口向北 | 1
342 | 中交路建华北公司凯乐度假田园房后向西 | 1
343 | 永光网咖门口向西 | 1
344 | 达茂旗镇百灵山庄6号楼兴达汽车维修服务中心向西 | 1
345 | 达茂旗镇百灵山庄6号楼兴达汽车维修服务中心向东 | 1
346 | 达茂旗镇张振国家具城东墙向北 | 1
347 | 达茂旗快活林酒家西墙向西 | 1
348 | 中交路建华北公司凯乐度假田园向东 | 1
349 | 江苏钣金西北角向南 | 1
350 | 润成种子地膜化肥经销部南电力杆上向东 | 1
351 | 小胡汽修门口东角向西 | 1
352 | 润成种子地膜化肥经销部南电力杆上向北 | 1
353 | 电气焊电工厂门口西侧向东 | 1
354 | 小杜农用汽车修理厂门口西侧向东 | 1
355 | 乌兰察布路华艺天燃气营业厅西侧向北 | 1
356 | 小林汽修配件门口西侧柱子上向西 | 1
357 | 电气焊电工厂门口东侧向东 | 1
358 | 乌兰察布路广福寺南广场向东 | 1
359 | 乌兰察布路百胜修理厂房后向南 | 1
360 | 乌兰察布路巴音熬包便民服务中心门口向北 | 1
361 | 乌兰察布路广福寺南广场向北 | 1
362 | 达茂旗人民医院急诊门口向西 | 1
363 | 乌兰察布路华艺天燃气营业厅东侧向北 | 1
364 | 塔尔浑路果园小区西门巷口木头杆上向南 | 1
365 | 乌兰察布路百胜修理厂房后向南 | 1
366 | 塔尔浑路果园小区西门巷口木头杆上向北 | 1
367 | 白云路中国移动门口向北 | 1
368 | 团结路交通局东墙向南 | 1
369 | 乌兰察布路全强铜铝水箱铸铁门口向东 | 1
370 | 白云路中国移动门口向东 | 1
371 | 广福寺街华龙宾馆门口监控杆上向南 | 1
372 | 广福寺爱婴医院西侧向西 | 1
373 | 广福寺街华龙宾馆门口监控杆上向西 | 1
374 | 达茂源彩钢厂北门车间东北角向东 | 1
375 | 必力格泰民族食品门口向北 | 1
376 | 广福寺街爱婴医院西侧向北 | 1
377 | 必力格泰民族食品门口向北 | 1
378 | 达茂旗领航者洗车场 | 1
379 | 达茂旗镇亿麟宾馆门口向东 | 1
380 | 达茂旗镇全友家居门头向西 | 1
381 | 达茂旗镇锦绣花园门房北墙向南 | 1
382 | 达茂旗镇张振国家具城东墙向南 | 1
383 | 呼恒乌拉街社区居委会向南 | 1
384 | 达茂旗镇锦绣花园门房北墙向北 | 1
385 | 达茂旗百灵庙镇呼恒乌拉街社区居委会向南 | 1
386 | 达茂旗镇新兴花园二小薪菜超市向西 | 1
387 | 达茂旗镇全友家居门头向南 | 1
388 | 达茂旗镇百灵山庄14号楼对面大型流毛机向西 | 1
389 | 小林汽修配件门口西侧柱子上向西 | 1
390 | 乌兰社区达茂旗铭门宾馆向北 | 1
391 | 朵兰社区达茂旗铭门宾馆向南 | 1
392 | 朵兰社区达茂旗利源今生向南 | 1
393 | 达茂旗镇新兴花园二小薪菜超市向南 | 1
394 | 达茂旗镇京东快递正门北墙向西 | 1
395 | 朵兰社区达茂旗东凯汽修向北 | 1
396 | 达茂旗领航者洗车场向东 | 1
397 | 达茂旗镇百灵山庄14号楼对面大型流毛机向南 | 1
398 | 朵兰社区达茂旗刘波汽修向南 | 1
399 | 雪峰汽车修理厂 | 1
400 | 达茂旗长途客运站东墙东南角向西 | 1
401 | 达茂旗长途客运站候车室向南 | 1
402 | 长途客运站东侧豪德商务酒店门口向北 | 1
403 | 团结路端阳商务酒店对面木杆 | 1
404 | 巴音小区5号楼西侧向北 | 1
405 | 达茂旗长途客运站候车室向北 | 1
406 | 白云路乾芮大药房门口向西 | 1
407 | 团结路端阳商务酒店对面木杆 | 1
408 | 巴音小区5号楼西侧向西 | 1
409 | 达茂旗塔尔浑路供水服务大厅向南 | 1
410 | 达茂旗长途客运站门口西向南 | 1
411 | 百灵大街农业银行西北角灯杆 | 1
412 | 富磊热力公司北墙西北角 | 1
413 | 百灵大街农业银行西北角灯杆 | 1
414 | 达茂旗211省道（旧）加油站后面半成品钢材向北 | 1
415 | 中交路建华北公司凯乐度假田园向北 | 1
416 | 达茂旗塔尔浑路中和农信门口向北 | 1
417 | 财源宾馆门口向东 | 1
418 | 广汽传祺长帆汽贸公司门口向南 | 1
419 | 明安联合旗达尔罕路劳动监察大队门口向南 | 1
420 | 达茂旗达尔罕路好旺角家具城向南 | 1
421 | 明安联合旗达尔罕路威威超市门口向南 | 1
422 | 明安联合旗达尔罕路鼎泰商务酒店门口向北 | 1
423 | 明安联合旗达尔罕路中蒙医院急诊房后向北 | 1
424 | 达茂旗塔尔浑路中和农信门口向北 | 1
425 | 巴音小区南门路口监控杆上向南 | 1
426 | 达茂旗长途客运站候车室向南 | 1
427 | 广汽传祺长帆汽贸公司门口向南 | 1
428 | 明安联合旗达尔罕路鼎泰商务酒店门口向北 | 1
429 | 明安联合旗达尔罕路威威超市门口向北 | 1
430 | 达茂旗塔尔浑路供水服务大厅向北 | 1
431 | 明安联合旗达尔罕路中蒙医院急诊房后向西 | 1
432 | 达茂旗达尔罕路好旺角家具城向西 | 1
433 | 明安联合旗达尔罕路劳动监察大队门口向东 | 1
434 | 财源宾馆门口向南 | 1
435 | 达茂旗长途客运站门口东向东 | 1
436 | 百灵大街中国农业银行路北公安岗亭 | 1
437 | 巴音小区2号楼北对面楼东墙 | 1
438 | 巴音小区2号楼北对面楼东墙 | 1
439 | 达茂旗九天智能家居向北 | 1
440 | 达茂旗九天智能家居向南 | 1
441 | 达茂旗新长途汽车站南门门房向南 | 1
442 | 达茂旗那达慕文化产业园西门向东 | 1
443 | 达茂旗新长途汽车站南门门房向西 | 1
444 | 达茂旗那达慕文化产业园西门向西 | 1
445 | 达茂旗包商村镇银行西南角 | 1
446 | 达茂旗包商村镇银行 | 1
447 | 达茂旗育才路吉雅肉食铺门前杆向东 | 1
448 | 达茂旗育才路吉雅肉食铺门前杆向南 | 1
449 | 达茂旗百灵庙第二小学对面味美多饼屋向西 | 1
450 | 达茂旗百灵庙社区服务中心包头铁塔达茂办事处向西 | 1
451 | 达茂旗明安酒店向北 | 1
452 | 达茂旗二旦电器向北 | 1
453 | 达茂旗二旦电器向北 | 1
454 | 达茂宜民招待所向北 | 1
455 | 达茂旗北城小区东墙南门 | 1
456 | 达茂旗育才路多利日用百货经销部水泥杆 | 1
457 | 达茂富磊热力公司 用户服务中心 | 1
458 | 达茂旗明安酒店向北 | 1
459 | 达茂旗北城小区东墙南门儿 | 1
460 | 达茂旗育才路多利日用百货经销部水泥杆 | 1
461 | 达茂旗宜民招待所向西 | 1
462 | 胡恒乌拉路东雅悦商务宾馆 向西 | 1
463 | 白云路路南 诚博汽修西墙 向北 | 1
464 | 达茂旗检察院对面起点广告东墙 | 1
465 | 达茂旗蒙古族幼儿园警务室北墙 | 1
466 | 百灵大街路南 永红网吧西墙 向北 | 1
467 | 胡恒乌拉路东 雅悦商务宾馆 向南 | 1
468 | 胡恒乌拉路东佳原修理钣金喷漆向北 | 1
469 | 达茂联合旗蒙医综合医院发热门诊科向西 | 1
470 | 百灵大街路南永红网吧北墙 向北 | 1
471 | 白云路路南 诚博汽修西墙 向北 | 1
472 | 达茂旗蒙古族幼儿园 警务室南墙 向东 | 1
473 | 达茂旗百灵大街万禾大酒店北墙巷子向南 | 1
474 | 达茂旗步行西街 馋猫麻辣烫西向南二楼 | 1
475 | 达茂联合旗百灵大街广福寺广场LED屏向东 | 1
476 | 达茂旗步行西街馋猫麻辣烫西墙 | 1
477 | 达茂旗包商村镇银行西南角灯杆 | 1
478 | 达茂联合旗百灵大街广福寺广场LED屏向西 | 1
479 | 达茂旗北辰农贸市场西大门口向东 | 1
480 | 达茂联合旗吉穆斯泰酒店蒙俄商品超市门口向西 | 1
481 | 达茂旗北辰农贸市场东大门口向西 | 1
482 | 达茂旗北辰农贸市场东大门口向东 | 1
483 | 达茂旗百灵庙大街达茂联合旗医院门口向北 | 1
484 | 达茂旗北辰农贸市场西大门口向东 | 1
485 | 达茂旗塔尔浑路蒙医综合医院南大门口东向西 | 1
486 | 百灵庙社区卫生服务中心东墙向南 | 1
487 | 达茂旗百灵庙大街达茂联合旗医院门口向南 | 1
488 | 内蒙古小羔羊肉业有限公司西墙向西 | 1
489 | 达尔罕路小苗汽修旁向南 | 1
490 | 达茂旗087县道与步行东路口农村信用社东墙向东 | 1
491 | 达茂联合旗蒙医综合医院急诊科通道向东 | 1
492 | 达茂联合旗吉穆斯泰酒店蒙俄商品超市门口向西 | 1
493 | 达茂旗艾不盖步行西街徐小刚中医诊所门口 | 1
494 | 皮革厂小区9号楼西墙向南 | 1
495 | 达茂旗艾不盖街北辰农贸市场北门 | 1
496 | 达茂旗宜民招待所对面名烟名酒南墙向南 | 1
497 | 开新家园6号楼西墙向北 | 1
498 | 百灵庙第二幼儿园门房上向东 | 1
499 | 金皓阳宾馆门口向东 | 1
500 | 达尔罕路万泽盛宴门口南侧 | 1
501 | 吉和电气焊门牌南侧向南 | 1
502 | 达茂旗宏达石油加油站 | 1
503 | 达茂旗艾不盖街北辰农贸市场北门过道向南 | 1
504 | 达茂旗东升商务酒店向北 | 1
505 | 开新家园6号楼西墙向南 | 1
506 | 内蒙古小羔羊肉业有限公司西墙向北 | 1
507 | 万泽盛宴北墙西口电力杆上向南 | 1
508 | 达茂旗艾不盖步行西街公厕门囗向东 | 1
509 | 皮革厂小区9号楼西墙向南 | 1
510 | 达茂旗塔尔浑路蒙医综合医院南大门西向东 | 1
511 | 达茂旗丹山酒店对面灯杆向东 | 1
512 | 达茂旗丹山酒店对面灯杆向南 | 1
513 | 供水服务大厅对面木头杆上向南 | 1
514 | 天富达汽车城门口北侧向北 | 1
515 | 达茂旗艾不盖步行西街公厕门口向西 | 1
516 | 人民医院内窥镜中心门口向东 | 1
517 | 达茂旗百灵大街万禾大酒店北墙巷子向西 | 1
518 | 达茂旗人民医院急诊门口向东 | 1
519 | 百灵庙社区卫生服务中心东墙向西 | 1
520 | 供水服务大厅对面木头杆上向西 | 1
521 | 百灵庙社区卫生服务中心南墙向西 | 1
522 | 达茂旗艾不盖街百福新天地商业广场西墙向东 | 1
523 | 金皓阳宾馆门口向东 | 1
524 | 人民医院内窥镜中心门口向东 | 1
525 | 万泽盛宴北墙西口电力杆上向西 | 1
526 | 育才路百灵庙第二小学对面三楼上东南角向东 | 1
527 | 宏达石油营业厅西墙向南 | 1
528 | 104省道西口货运信息部西墙向东 | 1
529 | 老蒋校油泵增压器门口向东 | 1
530 | 宏达石油营业厅西墙向南 | 1
531 | 210国道鸿源石油营业厅西墙向西 | 1
532 | 乌兰察布路工商小区七号楼一单元门口向东 | 1
533 | 朵兰戈尔社区百二中门外向西 | 1
534 | 210国道鸿源石油营业厅西墙向南 | 1
535 | 吉祥路忠春超市南墙巷口向东 | 1
536 | 乌兰察布路工商小区七号楼一单元门口向西 | 1
537 | 朵兰戈尔社区百二中门内向西 | 1
538 | 104省道成成重汽配件轮胎门口向西 | 1
539 | 达茂旗镇付磊发电牛棚向东 | 1
540 | 104省道成成重汽配件轮胎门口向东 | 1
541 | 百灵大街西农业银行 | 1
542 | 呼恒乌拉百灵大街东益精品酒店 | 1
543 | 老凤祥门南 | 1
544 | 旧车站西出口申通快递 | 1
545 | 百福新天地一楼梦金园 | 1
546 | 融达元亨大酒店 | 1
547 | 交通局南墙 | 1
548 | 百一校门内 | 1
549 | 北疆市场南门 | 1
550 | 百二校门内 | 1
551 | 呼恒乌拉农村信用总社 | 1
552 | 百灵大街商业楼向南 | 1
553 | 吉木斯泰酒店隔离点向南 | 1
554 | 解放街社区鸿运家电1 | 1
555 | 胖大妈铁锅焖面 | 1
556 | 信用社白云路分社 | 1
557 | 吉祥湾社区永光网咖 | 1
558 | 海燕家常菜 | 1
559 | 北疆市场北门 | 1
560 | 百二校门外 | 1
561 | 中国人民保险东墙南向北 | 1
562 | 呼恒乌拉社区韩泰轮胎1 | 1
563 | 百灵大街全民阅读基地 | 1
564 | 万禾大酒店 | 1
565 | 呼恒乌拉农村信用总社 | 1
566 | 呼恒乌拉社区京东物流 | 1
567 | 呼恒乌拉社区韩泰轮胎2 | 1
568 | 呼恒乌拉社区包头名泉潜水泵 | 1
569 | 百中门外 | 1
570 | 呼恒乌拉社区明明车行配件批发2向北 | 1
571 | 百灵大街西灯杆 | 1
572 | 解放街社区鸿运家电2 | 1
573 | 鹿鸣山庄西南门进口 | 1
574 | 小孟螺丝润滑油 | 1
575 | 呼恒乌拉百灵大街达茂旗卫健委 | 1
576 | 鹿鸣山庄西北门进口 | 1
577 | 韵达快递 | 1
578 | 鹿鸣山庄西南门出口 | 1
579 | 百灵大街西移动大厅 | 1
580 | 呼恒乌拉百灵大街富民信用社 | 1
581 | 呼恒乌拉社区明明车行配件批发1 | 1
582 | 固阳北门烩菜馆 | 1
583 | 艾不盖社区门诊楼 | 1
584 | 天天快递 | 1
585 | 信用社白云路分社 | 1
586 | 呼恒乌拉桥南信用社 | 1
587 | 呼恒乌拉百灵大街东益精品酒店 | 1
588 | 交通局西墙 | 1
589 | 鹿鸣山庄西北门出口 | 1
590 | 呼恒乌拉桥南信用社 | 1
591 | 中华黄金 | 1
592 | 百灵大街众大家电 | 1
593 | 艾不盖社区商业大楼 二楼西后门 | 1
594 | 达茂银楼 | 1
595 | 呼恒乌拉百灵大街富民信用社 | 1
596 | 百灵大街邮政银行后院 | 1
597 | 万泽盛宴向东北 | 1
598 | 艾不盖社区住院部 | 1
599 | 百中门内 | 1
600 | 百灵大街邮政银行向南 | 1
601 | 百福新天地一楼北门素文珠宝 | 1
602 | 艾不盖社区商业大楼 一楼大厅 | 1
603 | 呼恒乌拉农村信用总社 | 1
604 | 艾不盖社区商业大楼 一楼大厅 | 1
605 | 呼恒乌拉桥南信用社 | 1
606 | 金三角信用社自动取款机 | 1
607 | 呼恒乌拉百灵大街中国银行 | 1
608 | 金三角信用社门口 | 1
609 | 吉木斯泰酒店隔离点向东 | 1
610 | 呼恒乌拉社区京东物流 | 1
611 | 百一校门外 | 1
612 | 艾不盖社区急诊科 | 1
613 | 北疆市场西门 | 1
614 | 宝艺汽修 | 1
615 | 老百姓批发部 | 1
616 | 昊昊薄利超市 | 1
617 | 达茂旗百灵庙镇金三角小区东门缪斯酒吧门口 | 1
618 | 速达汽修 | 1
619 | 百灵庙镇步行西街铁明副食店巷口南 | 1
620 | 达茂旗百灵庙镇恩和小区底店五味斋炸鸡底店北 | 1
621 | 达茂旗百灵庙镇昕苑花庭小区内星星幼儿园 | 1
622 | 达茂旗百灵庙镇白云路信用社自助取款机 | 1
623 | 达茂旗北环小区西口百灵庙镇社区卫生服务中心 | 1
624 | 达茂旗百灵庙镇东岸国际金源时代KTV门口 | 1
625 | 达茂旗百灵庙镇金三角小区西门 | 1
626 | 车站小区团结路商户天富鞋城底店东4号 | 1
627 | 开山矿山五金机电 | 1
628 | 百灵庙镇步行西街铁明副食店巷口北 | 1
629 | 达茂旗百灵庙镇女儿山巷口 | 1
630 | 达茂第二小学门口 | 1
631 | 玉辉五金店 | 1
632 | 小滕汽车修配 | 1
633 | 宽宽农用三四轮配件 | 1
634 | 达茂旗百灵庙镇草原文化宫门口西南 | 1
635 | 达茂旗百灵庙镇草原文化宫门口东南 | 1
636 | 小蹄大作东拐角 | 1
637 | 在平手机店 | 1
638 | 旧车站巷口1 | 1
639 | 串串香烧烤店 | 1
640 | 口口香烧烤店 | 1
641 | 福利彩票巷口2 | 1
642 | 福利彩票巷口1 | 1
643 | 毕力格泰奶食店巷口2 | 1
644 | 毕力格泰奶食店巷口1 | 1
645 | 苏尼特蒙餐店 | 1
646 | 海亮汽修店 | 1
647 | 友家宾馆1 | 1
648 | 友家宾馆2 | 1
649 | 小飞轮胎服务中心 | 1
650 | 资质名车 | 1
651 | 志强洗车店 | 1
652 | 红格塔拉民族幼儿园 | 1
653 | 达茂旗百灵庙镇北辰小区1号楼2单元一楼楼道内 | 1
654 | 达茂旗百灵庙镇工商小区5号楼1单元一楼楼道内 | 1
655 | 达茂旗百灵庙镇惠民小区12号楼1单元一楼楼道内 | 1
656 | 百二小南门 | 2
657 | 百灵花园南门 | 2
658 | 百镇政府西巷口 | 2
659 | 北辰小区17栋北门1 | 2
660 | 北辰小区8栋北门2 | 2
661 | 北辰小区9栋南门2 | 2
662 | 北辰小区东门 | 2
663 | 北疆市场南巷西口 | 2
664 | 北疆市场西门 | 2
665 | 贝勒小区东门 | 2
666 | 步行西街西门 | 2
667 | 玉龙湾6栋东口 | 2
668 | 玉龙湾南口 | 2
669 | 石宝镇政府大门 | 2
670 | 石宝镇政府院内 | 2
671 | 石宝镇派出所门口 | 2
672 | 石宝镇派出所院内 | 2
673 | 石宝镇卫生院门口 | 2
674 | 石宝镇卫生院院内 | 2
675 | 石宝镇中心小学门口 | 2
676 | 石宝镇中心小学操场 | 2
677 | 石宝镇农贸市场入口 | 2
678 | 石宝镇农贸市场内部 | 2
679 | 石宝镇主街十字口（东） | 2
680 | 石宝镇主街十字口（西） | 1
681 | 石宝镇主街十字口（南） | 2
682 | 石宝镇主街十字口（北） | 1
683 | 石宝镇加油站入口 | 2
684 | 石宝镇信用社门口 | 2
685 | 石宝镇邮政所门口 | 2
686 | 石宝镇农耕博物馆向南 | 1
687 | 石宝镇农耕博物馆向北 | 1
688 | 石宝镇农耕博物馆向东 | 1
689 | 石宝镇工业医院西墙向西 | 1
690 | 石宝镇工业医院西墙向东 | 1
691 | 石宝镇职工医院东墙向西 | 1
692 | 石宝镇职工医院东墙向东 | 1
693 | 石宝镇小学门口向南 | 1
694 | 石宝镇小学门口向西 | 1
695 | 石宝镇小学向北 | 1
696 | 石宝镇小学向南 | 1
697 | 石宝镇南山加油站向北 | 1
698 | 石宝镇南山加油站向西 | 1
699 | 石宝镇信号塔院门房向北 | 1
700 | 石宝镇宝鑫公司东门卫向东 | 1
701 | 石宝镇宝鑫公司东门卫向西 | 1
702 | 石宝镇石宝选厂门岗向北 | 1
703 | 石宝镇石宝选厂门岗向西 | 1
704 | 石宝镇宝鑫公司东门卫向南 | 1
705 | 石宝镇宝鑫公司西门卫向南 | 1
706 | 石宝镇石宝商务酒店大门口向东 | 1
707 | 石宝镇石宝商务酒店大门口向北 | 1
708 | 石宝镇扩建门岗向北 | 1
709 | 石宝镇扩建门岗向南 | 1
710 | 石宝镇石宝商务酒店大门口向北 | 1
711 | 石宝镇采矿场门岗向南 | 1
712 | 石宝镇采矿场门岗向北 | 1
713 | 石宝镇石宝铁矿行政门岗向西 | 1
714 | 石宝镇石宝铁矿2号加压站向北 | 1
715 | 石宝镇石宝铁矿2号加压站向南 | 1
716 | 石宝镇石宝铁矿行政门岗向南 | 1
717 | 石宝镇石宝铁矿行政门岗向东 | 1
718 | 石宝镇石宝铁矿炸药库门口出 | 1
719 | 石宝镇石宝铁矿炸药库门口向西 | 1
720 | 石宝镇石宝铁矿炸药库门口入 | 1
721 | 石宝镇石宝铁矿商务酒店东门岗 | 1
722 | 石宝镇石宝川香园 | 1
723 | 石宝镇石宝幼儿园向东 | 1
724 | 石宝镇石宝幼儿园向西 | 1
725 | 石宝镇石宝客运站东墙向北 | 1
726 | 石宝镇石宝铁矿小区1 | 1
727 | 石宝镇石宝铁矿小区2 | 1
728 | 石宝镇石宝11号楼 | 1
729 | 石宝镇石宝周黑鸭 | 1
730 | 石宝镇舒博宾馆 | 1
731 | 石宝镇石宝客运站南墙向西 | 1
732 | 石宝镇石宝客运站南墙向南 | 1
733 | 石宝镇聚源宾馆 | 1
734 | 石宝镇海清汽修店 | 1
735 | 石宝镇喜相逢大酒店 | 1
736 | 石宝镇张四平批发部 | 1
737 | 石宝镇石宝镇16号楼 | 1
738 | 石宝镇15号楼 | 1
739 | 石宝镇14号楼 | 1
740 | 石宝镇嗨歌KTV | 1
741 | 石宝镇12号楼 | 1
742 | 石宝镇王喜电焊 | 1
743 | 石宝镇凯德汽修 | 1
744 | 石宝镇宁二汽修 | 1
745 | 石宝镇爱国轮胎汽修 | 1
746 | 石宝镇一休歌KTV | 1
747 | 石宝镇凯悦大酒店 | 1
748 | 石宝镇素老大批发部 | 1
749 | 石宝镇天宇宾馆 | 1
750 | 石宝镇刚子汽修 | 1
751 | 石宝镇何梅移动代办点内 | 1
752 | 石宝镇13号楼 | 1
753 | 石宝镇13号楼 | 1
754 | 红格尔敖包正面南监控杆 | 1
755 | 红格尔敖包生活区厨房外西南角 | 1
756 | 红格尔敖包生活区监控室外东南角向南 | 1
757 | 红格尔敖包生活区监控室外东北角向南 | 1
758 | 红格尔敖包漠南传奇门口照出 | 1
759 | 红格尔敖包漠南传奇门口照进 | 1
760 | 谱会诗第二游览区东墙向东 | 1
761 | 达茂旗希拉穆仁镇孙寺旅游度村可汉 | 1
762 | 普会寺正庙门口向北 | 1
763 | 普会寺对面广场监控杆上向西向东 | 1
764 | 普会寺正庙门口向北 | 1
765 | 普会寺正庙门口向南 | 1
766 | 普会寺对面广场监控杆上向西向东 | 1
767 | 普会寺三楼护法店门口向南 | 1
768 | 红格尔熬包门口向北 | 1
769 | 达茂旗希拉穆仁镇电杆向西 | 1
770 | 普会寺对面广场监控杆上向西向南 | 1
771 | 达茂旗希拉穆仁镇电杆向东 | 1
772 | 谱会诗第二游览区西墙向西 | 1
773 | 谱会诗第二游览区西墙向西 | 1
774 | 达茂旗希拉穆仁镇幼儿园门房向南 | 1
775 | 红格尔熬包门口向南 | 1
776 | 孙寺旅游度假村可汗宫向北 | 1
777 | 古列延景区门口向西 | 1
778 | 召河移动门口向南 | 1
779 | 召河移动门口向西 | 1
780 | 古列延景区门口向西 | 1
781 | 达茂旗希拉穆仁镇幼儿园门房向西 | 1
782 | 希拉穆仁镇政府大门 | 2
783 | 希拉穆仁镇政府院内 | 2
784 | 希拉穆仁派出所门口 | 2
785 | 希拉穆仁派出所院内 | 2
786 | 希拉穆仁卫生院门口 | 2
787 | 希拉穆仁卫生院院内 | 1
788 | 希拉穆仁主街十字口（东） | 1
789 | 希拉穆仁主街十字口（西） | 1
790 | 希拉穆仁主街十字口（南） | 1
791 | 希拉穆仁主街十字口（北） | 1
792 | 希拉穆仁加油站入口 | 2
793 | 希拉穆仁信用社门口 | 1
794 | 希拉穆仁邮政所门口 | 1
795 | 希拉穆仁供电所门口 | 1
796 | 希拉穆仁游客服务中心门口 | 2
797 | 乌克镇镇府门口监控杆向东 | 1
798 | 乌克镇农村信用社监控杆向北 | 1
799 | 乌克镇镇府门口监控杆向西 | 1
800 | 乌克镇农村信用社监控杆向南 | 2
801 | 乌克镇中国石油加油站向东北 | 1
802 | 乌克镇中国石油加油站向东南 | 1
803 | 乌克新村6排3号1 | 1
804 | 乌克新村8排3号2 | 1
805 | 乌克新村8排3号1 | 1
806 | 丁福流动宴会城1 | 1
807 | 天才百货副食门市部1 | 1
808 | 成才蔬菜副食店1 | 1
809 | 秦存记烟酒土产门市部2 | 1
810 | 乌克修车店 | 1
811 | 乌克粮库2 | 1
812 | 乌克粮库1 | 1
813 | 丁福流动宴会城1 | 1
814 | 丁福流动宴会城2 | 1
815 | 乌克新村10排3号1 | 1
816 | 成才蔬菜副食店2 | 1
817 | 乌克新村6排9号2 | 1
818 | 乌克新村2排9号2 | 1
819 | 乌克新村2排9号1 | 1
820 | 天才百货副食门市部2 | 1
821 | 乌克新村4排3号2 | 1
822 | 乌克镇百顺园饭店 | 1
823 | 乌克新村6排3号2 | 1
824 | 乌克新村6排9号1 | 1
825 | 乌克新村4排3号1 | 1
826 | 乌克新村4排9号1 | 1
827 | 乌克新村2排3号2 | 1
828 | 乌克新村2排3号1 | 1
829 | 乌克忽洞派出所门口 | 2
830 | 乌克忽洞派出所院内 | 1
831 | 乌克忽洞卫生院门口 | 2
832 | 乌克忽洞中心小学门口 | 2
833 | 乌克忽洞主街十字口 | 4
834 | 乌克忽洞信用社门口 | 1
835 | 乌克忽洞供电所门口 | 1
836 | 乌克忽洞客运站 | 2
837 | 乌克忽洞村委会 | 2
合计 |  | 1050
备注 | 采购方可根据实际情况进行点位变更。