## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  |  |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
砌筑工程
1 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15多孔砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.防潮层材料种类:1:3水泥砂浆加3%防水剂抹面 |  | m3 | 3.66
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:300mm 3.砂浆强度等级:Ma5 |  | m3 | 26.19
混凝土工程
3 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.按设计规范浇筑、养护 4.含砼运输及泵送 |  | m3 | 3.09
4 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.按设计规范浇筑、养护 4.含砼运输及泵送 |  | m3 | 12.19
5 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.按设计规范浇筑、养护 4.含砼运输及泵送 |  | m3 | 7.35
6 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.按设计规范浇筑、养护 4.含砼运输及泵送 |  | m3 | 11.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  |  |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.按设计规范浇筑、养护 4.含砼运输及泵送 |  | m3 | 15.57
8 | 010502019001 | 雨篷板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.按设计规范浇筑、养护 4.含砼运输及泵送 |  | m3 | 0.34
9 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.按设计规范浇筑、养护 4.含砼运输及泵送 |  | m3 | 17.81
10 | 010502004001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.按设计规范浇筑、养护 4.含砼运输及泵送 |  | m3 | 13.02
11 | 010502010001 | 女儿墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.按设计规范浇筑、养护 4.含砼运输及泵送 |  | m3 | 2.98
12 | 010502006002 | 钢筋混凝土构造柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.按设计规范浇筑、养护 4.含砼运输及泵送 |  | m3 | 3.93
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  |  |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.按设计规范浇筑、养护 4.含砼运输及泵送 |  | m3 | 0.08
模板工程
14 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础垫层模板 |  | m2 | 5.44
15 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 |  | m2 | 27.72
16 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:直形模板 |  | m2 | 52.48
17 | 010505003001 | 基础联系梁模板 | 1.模板形式:直形模板 |  | m2 | 91.8
18 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板形式:直形模板 |  | m2 | 106.85
19 | 010505008001 | 雨棚板模板 | 1.构件名称:雨棚模板 2.模板形式:直形模板 |  | m2 | 3.04
20 | 010505007001 | 屋面板模板 | 1.模板形式:直形模板 |  | m2 | 127.2
21 | 010505002002 | 水箱墩子模板 | 1.基础类型:设备基础 |  | m2 | 130.21
22 | 010505005001 | 女儿墙面模板 | 1.模板形式:直形模板 |  | m2 | 59.52
23 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:直形模板 |  | m2 | 38.67
24 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板形式:直形模板 |  | m2 | 0.99
钢筋工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  |  |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、级别:螺纹钢HRB400 2.直径:直筋：三级φ12、三级φ14、三级φ16、三级φ20、箍筋：三级φ12 3.制作、安装、运输 4.钢筋连接方式：详见图纸 5.构件名称：基础梁、独立基础 |  | t | 1.854
26 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、级别:螺纹钢HRB400 2.直径:直筋：三级φ25、箍筋：三级φ8、三级φ12 3.制作、安装、运输 4.钢筋连接方式：详见图纸 5.构件名称：框架柱 |  | t | 2.759
27 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、级别:螺纹钢HRB400 2.直径:直筋：三级φ12、三级φ16、三级φ20、三级φ25、 箍筋：三级φ8 3.制作、安装、运输 4.钢筋连接方式：详见图纸 5.构件名称：框架梁 |  | t | 2.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  |  |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 010506001002 | 现浇混凝设备基础 | 1.钢筋种类、级别:螺纹钢HRB400 2.直径:直筋：三级φ12、三级φ16、三级φ20、三级φ25、 箍筋：三级φ8 3.制作、安装、运输 4.钢筋连接方式：详见图纸 5.构件名称：设备基础 |  | t | 1.997
29 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、级别:螺纹钢HRB400 2.直径:直筋：三级φ8、三级φ10、三级φ12、一级φ6 3.制作、安装、运输 4.钢筋连接方式：详见图纸 5.构件名称：现浇板 |  | t | 2.212
30 | 010506004001 | 现浇混凝土女儿墙钢筋 | 1.钢筋种类、级别:螺纹钢HRB400 2.直径:直筋：三级φ8 3.制作、安装、运输 4.钢筋连接方式：详见图纸 5.构件名称：女儿墙 |  | t | 0.172
31 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、级别:螺纹钢HRB400 2.直径:直筋：：三级φ8、三级φ12、三级φ14、一级φ6 箍筋：三级φ8、一级φ6 3.制作、安装、运输 4.钢筋连接方式：详见图纸 5.构件名称：二次结构 |  | t | 0.846
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  |  |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
屋面工程
不上人屋面
32 | 011101006001 | 平面砂浆保护层 | 1.找平层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆保护层 |  | m2 | 145.04
33 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm+3mm厚SBS防水卷材(聚酯胎耐-25℃ |  | m2 | 157.34
34 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 145.04
35 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑聚苯板 2.隔汽层材料品种、厚度:0.4厚聚乙烯膜一层 |  | m2 | 145.04
36 | 011101006003 | 平面砂浆找坡层 | 1.找坡层厚度:最薄处30厚1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%的坡 |  | m2 | 145.04
37 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:φ110镀锌钢板雨水管，含雨水口、落水斗 |  | m | 7.2
雨棚
38 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 1.找坡层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 2.5
39 | 010902002003 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.2mm厚聚氨酯防水涂 2.涂膜厚度、遍数:3遍 |  | m2 | 2.5
40 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | 1.找坡层厚度:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 2.5
41 | 011101006006 | 平面砂浆找坡层 | 1.找坡层厚度:最薄处30厚1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%的坡 |  | m2 | 2.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  |  |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
42 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子遍数:刮两遍石膏腻子 2.涂料品种、喷刷遍数:外墙防水涂料 |  | m2 | 2.5
外墙工程
43 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆找平 |  | m2 | 176.33
44 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、80厚岩棉保温板，防火A级 2、抹第一道3厚抹面胶浆,压如耐碱玻璃纤维网布 3、锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布 4、抹第二道3厚抹面胶浆,压如耐碱玻璃纤维网布 5、抹第三道抹面胶浆 |  | m2 | 176.33
45 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮柔性耐水腻子 2、喷或滚刷底层涂料 3、喷或滚刷面层涂料（浅灰色） |  | m2 | 176.33
门窗工程
46 | 010807001001 | 金属(断桥铝合金)窗 | 1.框、扇材质及规格:65系列断桥铝合金框+中空玻璃（6mm透明+12mm空气+6mm透明） |  | m2 | 27.72
47 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1500*2700mm 2.框、扇材质:安全防盗门成品定制 3.五金种类、规格:含五金门锁等 |  | m2 | 4.05
装修工程
地面做法
48 | 010501002001 | 楼地面垫层 | 1.素土夯实 2.100厚C15混凝土垫层 |  | m3 | 13.54
49 | 011101006009 | 平面砂浆找平层 | 1.20厚水泥砂浆找平 |  | m2 | 135.36
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  |  |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚II型-25℃ SBS高聚物改性沥青防水卷材一道 2.0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 |  | m2 | 135.36
51 | 011101007001 | 细石混凝土保护层 | 1.50厚C20混凝土保护层，抗渗等级P10 |  | m2 | 135.36
52 | 011101002001 | 混凝土楼地面 | 1.素水泥浆一道 2.50厚C20细石砼表面撒1:1的水泥砂子随打随抹光 |  | m2 | 135.36
踢脚线做法
53 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、6厚1:2水泥砂浆抹面压光 2、12厚1:3水泥砂浆 3、刷专用界面剂一遍 |  | m | 47.14
内墙面做法
54 | 011201002001 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1、6厚1:2水泥砂浆抹面压光 2、7厚2:1:8水泥石灰砂浆 3、2厚配套专用界面砂浆批刮 |  | m2 | 135.66
顶棚做法
55 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、7厚2:1:8水泥石灰砂浆 3、喷或滚刷底涂料两遍 |  | m2 | 146.06
室外工程
56 | 010502032001 | 台阶 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 2、素水泥结合层一道 3、60厚C20细石混凝土(三角部分砖砌)隋打随抹平 4、300厚3:7灰土 5、素土夯实 |  | m2 | 4.03
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  |  |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
57 | 010502029001 | 散水 | 1、40厚C20细石混凝土,上撒1:1的水泥细砂压光实抹光 2、150厚3:7灰土 3、素土夯实,找4%的坡 |  | m2 | 45.45
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 文明施工费
1.2 | 011601007001 | 文明施工与环境保护费 |  | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施费；施工现场为达到环保要求所需的各项措施
1.3 | 011601006001 | 临时设施费 |  | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭拆、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费 |  | 在雨季施工，引起防滑、防潮和排降雨等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
1.5 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费 |  | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
1.6 | 01B001 | 工程定位复测费
1.7 | 011601013001 | 二次搬运费 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 011601001001 | 脚手架 |  | 1.搭设脚手架、斜道、上料平台,铺设安全网,铺(翻)脚手板转运、改制、维修维护,拆除、堆放、整理,外运、归库等
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 |  | 7397.31 |  |  |  | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  |  |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  |  |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  |  |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  |  |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额 | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：消防泵房-建筑工程 |  |  | 标段：固阳县第二中学教学楼消防水池建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计