## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：林西县医院一层~六层消防维修工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
消防电工程
1 | 030413006001 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:应急灯 2.安装方式:吸顶 |  | 套 | 73
2 | 030413006002 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:疏散方向指示灯 2.安装方式:壁装 |  | 套 | 90
3 | 030413006003 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.安装方式:吊装 |  | 套 | 19
4 | 030413006004 | 高度标志灯、障碍灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.安装方式:壁装 |  | 套 | 25
5 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型探测器感烟 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 650
6 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装方式:壁装 |  | 个 | 60
7 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓报警按钮 2.安装方式:壁装 |  | 个 | 40
8 | 030904006001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 73
9 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:点型探测器感温 2.安装方式:吸顶 |  | 个 | 20
10 | 030907005001 | 隔离器 | 1.名称:总线隔离器 |  | 个 | 6
11 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:RVS-2*1.5mm2 |  | m | 871
12 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
13 | 030909004001 | 消防广播系统调试 | 1.名称:消防广播系统调试 |  | 系统 | 1
消防水工程
14 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:下喷喷头 2.材质、型号、规格:DN25 3.安装部位:室内吊顶 |  | 个 | 1438
15 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:DN25 |  | m | 1975
16 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质、规格:DN32 |  | m | 2300
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：林西县医院一层~六层消防维修工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:下垂管 2.材质、规格:镀锌钢管、DN25 |  | m | 151
18 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架制安 |  | kg | 1089.9
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：林西县医院一层~六层消防维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 011601007 | 安全文明施工费
1.2 | 011601007001 | 安全文明施工与环境保护费
1.3 | 011601006001 | 临时设施费
1.4 | 011601010001 | 雨季施工增加费
1.5 | 011601013001 | 二次搬运费
1.6 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
1.7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
1.8 | 011601011002 | 白天在地下室施工增加费
1.9 | 011601010002 | 冬季施工增加费
2 | 二 | 措施项目二
2.1 | 031401001001 | 脚手架 |  | 1.名称：脚手架搭拆费
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：林西县医院一层~六层消防维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：林西县医院一层~六层消防维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计