弱电维保服务项目绩效考核内容及办法

考评人：                                                    得分：

| 序号 | 服务项目 | 考核标准 | 分值 | 处罚标准 | 考评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备日点检率 (出勤情况) | 按招标文件中要求检修点位装置打卡机,无特殊原因 设备日点检不得漏检，每日9:00~19:00两小时一次巡 检。 | 10 | 不合格酌情 扣罚1-2分 |  |
| 2 | 设备安全管理 工作 | 无安全责任事故。 | 10 | 不合格酌情 扣罚1-5分 |  |
| 3 | 即时故障维修 | 发现故障后第一时间抢修，视抢修时间是否及时酌情扣 分。 | 5 | 不合格酌情 扣罚1-2分 |  |
| 4 | 维保人员和维 保车辆的完成 情况 | 维保人员全员持证上岗、全员驻场工作，维保车辆全员 驻场。 | 5 | 不合格酌情 扣罚1-2分 |  |
| 5 | 制定并实施设 备设施的维修 技术改造 | 提供无限次应急维修服务，除定期维保项目外，其他日 常维护检查的项目需制定计划表，项目例如清洁计算机 吹尘、电源箱内外清洁、电源电压是否符合要求等。 | 10 | 不合格酌情 扣罚1-2分 |  |
| 6 | 设备备件的订 购与落实 | 库存配件需定期统计数量，按招标文件要求的备品备件 清单采买补充，至少配备20%-30%备品备件；无故因配 件缺少导致无法及时抢修，配件到位延误1天扣1分。 | 5 | 不合格酌情 扣罚1-2分 |  |
| 7 | 设备设施技术 资料管理情况 | 设备设施运行数据资料完善，逐月报送综合部进行检 查。 | 5 | 不合格酌情 扣罚1-2分 |  |
| 8 | 工作现场清洁 程度 | 除应急抢修及定期维保期间，日常应保持机房、弱电井 等点位卫生整洁，抢修完成及维保完成后应立即清洁。 | 5 | 不合格酌情 扣罚1-2分 |  |

| 9 | 文明操作情况 | 按规程操作，抢修时佩戴劳保用具，登高作业时佩戴安 全带安全绳等。 | 5 | 不合格酌情 扣罚1-2分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 设备设施定期 维修维保 | 1.音视频系统内音箱； 2 . 调音台； 3 . 线路； 4 . 话筒； 5.观众席上方三点吊系统； 6. 照明系统； 7.机房内交换设备 8 .机房内终端设备； 9.综合布线； 10.应急电源系统； 11.检修更换电器开关、插头、插座等 12.检查各部位连线是否正常，紧固连接螺丝等； 13.检修更换有问题的线路等； 14.检修更换各类光纤、网络模块； 15.柜体内外卫生清理； 16.综合布线的理线； 17.柜体门锁及门体的保养； 18.风扇的保洁清理和维修、更换； 19.电池及电池柜表面清洁； 20.控制面板和显示屏清洁； 21.UPS环境清洁； 22.UPS主机保养(包括物理检查及维护),发现故障隐 患及时修复； 23.检查所有电路板的连接是否洁净，如必要则需擦洗 干 净 ； 24.检查所有组件、电路是否有损坏现象 25.检查电视转播机房内所有音频接口、摄像机复合光缆接口是否正常； | 20 | 不合格酌情 扣罚1-2分 |  |

|  |  | 26.检查所有OTF架内所有光纤接口是否正常； 27.检查周界室外弱电箱运行状态； 28.检查各个场馆及周界室外监控系统运行是否正常； 29.赛事期间保障综合网络系统正常运行； 30.赛事期间保障大屏幕、音响系统、灯光系统正常运行； 31.赛事期间保障监控系统正常运行； 32.协助参与重要活动中与各类保障团队的对接活动； 33.排除各项检查中排查出的各类安全隐患 34.对综合网络系统、体育专项系统、安防系统中的各设备定期开展开机测试，如有问题及时解决。 35.计时记分线路日常维护维修； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 办公用品硬件设备更换和软件升级 | 按甲方要求办公用品硬件设备更换和软件升级 | 10 | 不合格酌情 扣罚1-2分 |  |
| 12 | 智能智慧化场馆运维 | 按甲方要求对场馆进行智能智慧化场馆运维 | 10 | 不合格酌情 扣罚1-2分 |  |

考核办法：

1.考核评分按照考核表格执行，总评以100分计。

2.总分在95分以上为优秀，按季度支付比例支付；总分在85-95分为良好，每 扣1分，按季度支付比例的1%扣费；总分在70-85分以下为合格，每扣1分，按季度 支付比例的1.5%扣费；总分在70分以下为不合格，每扣1分，按季度支付比例的2%

扣费；连续两个季度考核不合格，解除合同。

3.考核时间：支付季度服务费前，由乙方以书面形式提出申请，甲方7日内完

成考核。

4.考核得分情况甲方将及时通报乙方，双方确认签字。