弱电维修与保养服务采购需求

(一)、系统检查

1.对该项目中的设备包括但不限于巡检、维修维护，及时发现并排除各类告警及故障隐患，确保机房备电、环境监控等各类设备系统安全正常运行。投标人应提供相关物品的备品备件服务。备品备件应包含：机柜、跳线、配线架、光纤、网线、光纤收发器、电源线、插排、光纤模块、路由器、存储硬盘、卡农线缆、各类音频视频接线等。

2.对整体系统、设备、配件进行维修、更换以及增加点位、挪移点位的相关工作。

3.协助管理人员进行系统范围内各系统操作使用的培训。

4.协助做好系统的数据统计，建立健全档案资料。

5.协助做好系统更新改造计划及技术方案。

6.根据现场实际情况更新点位图、机柜图、拓补图、系统图等。

7.做好日巡检记录，按月度进行汇总成册，每季度定时上报。

(二)音频设备、网络设备的维修

1.应确定固定人员定期对音视频系统内音箱、调音台、线路、话筒、观众席上方三点吊系统、照明系统进行巡检、除故、更换等检修工作。

2.应确定固定人员定期对机房内网络设备、体育专项设备、计时记分线路、安防设备、综合布线、应急电源系统定期维护具体范围包括：

(1)检修更换电器开关、插头、插座等；

(2)检查各部位连线是否正常，紧固连接螺丝等；

(3)检修更换有隐患的线路等；

(4)检修更换有故障的设备；

(5)柜体内外卫生清理；

(6)综合布线的理线；

(7)柜体门锁及门体的保养。

(8)风扇的保洁清理和维修、更换；

(9)电池及电池柜表面清洁；

(10)控制面板和显示屏清洁；

(11)UPS   环境清洁；

(12)UPS  主机保养(包括物理检查及维护),发现故障隐患及时修复；

(13)检查各点位网络接口是否正常；

(14 ) 检查所有组件、电路是否有损坏现象；

(15)检查电视转播机房内所有音频接口、摄像机复合光缆接口是否正常；

(16)检查所有OTF架内所有光纤接口是否正常；

(17)检查周界室外弱电箱运行状态；

(18)检查各个场馆及周界室外监控系统运行是否正常；

(19)赛事期间保障综合网络系统正常运行；

(20)赛事期间保障大屏幕、音响系统、灯光系统正常运行；

(21)赛事期间保障监控系统正常运行；

(22)协助参与重要活动中与各类保障团队的对接活动；

(23)排除各项检查中排查出的各类安全隐患；

(24)对综合网络系统、体育专项系统、安防系统中的各设备定期开展开机测试，如有问题及时解决。

(25)计时记分线路日常维护维修

(三)应确定固定人员定期对网络安全设备及监控系统维护。

1.分析设备运行情况，检测硬件健康情况；

2.统计设备维护状态、维护周期等信息；

3.建立设备保养、除尘工作计划；

4.提供系统软件安装与调试、操作系统补丁管理、漏洞检测、病毒检

测及处理。

- (四)服务要求

- 1.维保期内每天应例行巡检一次设备运行情况并建立运行记录；

- 维保期内应提供免费6次维修所用配件和耗材，超过部分按照实际发生计取；

- 维保期系统免费升级应及时完成不得影响系统运行；

- 按期提供各系统运行情况报表；

- 包括办公用品的硬件设备更换和软件升级

- 6.智能智慧化场馆运维（包括但不限于监控、音响等）

- (五)．人员要求

- 服务商为本项目现场配备人员至少达到以下要求：驻场项目经理1人，驻场音响系统技术人员1人，驻场灯光系统技术人员1人，驻场弱电技术人员2人，驻场网络软件技术人员1人，完成电子与智能化工程、音响及灯光系统、安防、LED显示屏和亮化、计算机和系统集成等弱电系统集成项目现场勘查、演示、解决方案、运维方案的设计、施工组织设计竣工资料编制等工作。

- 及时按照赛事需要提供相关人员保障赛事。