## 清单
天地同和-中国古代音乐文化展设计施工一体化EPC项目 清单
单位：元
一、展览全流程设计服务
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 展览整体策划与概念设计 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、含主题叙事、空间动线、展陈逻辑 | 项 | 1
2 | 展厅深化设计与效果图制作 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、含平面、立面、效果图、灯光氛围等设计 | 项 | 1
3 | 施工图、水电图、结构图设计 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、含节点大样、安全结构、隐蔽工程等设计 | 项 | 1
4 | 场景专项设计 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、造型、结构、氛围、美陈等设计 | 项 | 1
5 | 辅助展柜、特殊展架、文物托座设计 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、按乐器展品定制设计 | 项 | 1
6 | 图文版面、导视系统视觉设计 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、统一VI、版式、信息层级等设计 | 项 | 1
7 | 设计交底、现场配合、变更服务 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、施工全程驻场配合完成设计相关配合服务 | 项 | 1
分部合计金额
二、基础空间装修
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 拆除、清理 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、设计范围内拆除原有与展览无关的设备并垃圾清运 | 项 | 1
2 | 展厅地面找平、防潮、防静电处理 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、展陈专用基层点位修复 | 项 | 1
3 | 顶部处理 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、部分顶面造型 | 项 | 1
4 | 轻钢龙骨隔墙、造型墙体制作 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、含批灰、乳胶漆、饰面基层 | 项 | 1
5 | 主题形象墙、主入口造型墙 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、展厅主视觉载体 | 项 | 1
6 | 阴阳角收口、踢脚线、成品保护 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、全展厅收口处理 | 项 | 1
7 | 展厅开荒保洁、成品防护 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、开展前全面清洁防护，包括二次垃圾清运 | 项 | 1
分部合计金额
三、核心景观
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 陈设场景（小型场景） | 1、展厅面积：约800㎡ 2、 宋式美学背景墙/造型墙花几、椅子/回纹/纹样装饰软装道具（摆件）涂装/做旧/仿古效果场景结构加固、安全处理宋式氛围专用照明场景整体安装、拼接、收口纹样、对称造型对称摆放，文房器具纹样装饰场景氛围道具，重点照射现场组装、固定、调试 | 项 | 1
2 | 陈设场景（过渡场景） | 1、展厅面积：约800㎡ 2、宋式美学背景墙/造型墙花几、椅子/回纹/纹样装饰软装道具（摆件）涂装/做旧/仿古效果场景结构加固、安全处理宋式氛围专用照明场景整体安装、拼接、收口纹样、对称造型对称摆放，文房器具纹样装饰场景氛围道具，重点照射现场组装、固定、调试 | 项 | 1
分部合计金额
四、展陈道具与特殊展品展架
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 专用异形展架 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、按器型定制倾斜/旋转支架 | 项 | 1
2 | 文物绒布/托座 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、防震、防滑、无损支撑 | 项 | 1
3 | 高低展台、无障碍展台 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、儿童友好、观展舒适 | 项 | 1
4 | 说明牌、立式/台式支架 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、统一视觉、可更换内容 | 项 | 1
分部合计金额
五、图文版面与导视系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 主题展板、历史图文板 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、UV喷绘/亚克力/铝塑板 | 项 | 1
2 | 工艺解读板、对比说明板 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、古代音乐、乐器知识拆解展示 | 项 | 1
3 | 大事记、年表、地图图示 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、历史信息可视化 | 项 | 1
4 | 导视牌、方向指示牌 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、入口、分区、动线指引 | 项 | 1
5 | 安全提示、无障碍标识 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、符合场馆强制规范 | 项 | 1
6 | 展板安装、墙面固定 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、牢固、无损、可拆除 | 项 | 1
分部合计金额
六、专业展陈照明系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 高显指轨道射灯（Ra≥95） | 1、展厅面积：约800㎡ 2、防紫外、聚焦展品、可调角度 | 项 | 1
2 | 洗墙灯、氛围条灯 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、背景照明、氛围渲染 | 项 | 1
3 | 场景特效投光灯 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、场景轮廓、重点照明 | 项 | 1
4 | 基础均匀照明、无频闪灯具 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、空间基础照明 | 项 | 1
5 | 灯光分组调光控制系统 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、场景模式、分组控制 | 项 | 1
6 | 线槽、变压器、强弱电布线 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、隐蔽走线、安全接地 | 项 | 1
分部合计金额
七、多媒体系统与互动设备
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 高清液晶显示屏 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、循环播放展览视频 | 项 | 1
2 | 短焦投影机、投影漆 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、古画动态投放 | 项 | 1
3 | 触摸屏查询一体机 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、音乐、乐器知识、工艺互动查询 | 项 | 1
4 | 定压功放、环境音箱 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、展厅背景音乐、解说音频 | 项 | 1
5 | 音频分区、定时播放系统 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、自动循环、无人值守 | 项 | 1
6 | 中控主机、电源时序器 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、多媒体集中控制 | 项 | 1
7 | 网线、HDMI、信号传输布线 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、稳定传输、抗干扰 | 项 | 1
8 | 多媒体内容制作、界面开发 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、视频、动画、互动程序 | 项 | 1
分部合计金额
八、强电弱电与智能化
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 总配电箱、回路控制箱 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、独立回路、漏电保护 | 项 | 1
2 | 强电布线、插座、开关点位 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、展柜、灯光、多媒体专用 | 项 | 1
3 | 弱电布线、网络、安防对接 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、中控系统控制 | 项 | 1
4 | 应急照明、安全出口指示灯 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、消防强制要求 | 项 | 1
5 | 接地、防雷、防干扰处理 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、设备安全、信号稳定 | 项 | 1
分部合计金额
九、安防消防配合
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 防火阻燃处理、防火涂料 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、节点材料阻燃材料 | 项 | 1
2 | 消防喷淋、烟感避让调整 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、配合场馆消防验收 | 项 | 1
3 | 消防通道、疏散空间保障 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、符合消防疏散规范 | 项 | 1
4 | 监控点位预留、报警接口 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、与场馆安防联动 | 项 | 1
分部合计金额
十、宣传资料（图录+折页、印刷）
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 展览图录排版设计、印刷 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、封面、内页、图片精修、版式 3、印刷 | 项 | 1
2 | 宣传折页、印刷（三折页/四折页） | 1、展厅面积：约800㎡ 2、展览简介、导览、信息排版 3、印刷 | 项 | 1
3 | 印刷出血文件、PDF定稿 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、可直接交付印刷 | 项 | 1
4 | 校对、版式调整、出片服务 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、含多次修改调整 | 项 | 1
分部合计金额
十一、运输、安装、调试与质保服务
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 道具、设备运输与装卸 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、含保险、安全运输 | 项 | 1
2 | 现场安装、拼接、结构固定 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、全流程专业安装 | 项 | 1
3 | 灯光、多媒体联调测试 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、系统稳定、画面音质达标 | 项 | 1
4 | 展品上架、版面安装就位 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、文物安全、无损布展 | 项 | 1
5 | 竣工验收、资料移交 | 1、展厅面积：约800㎡ 2、竣工图、说明书、验收报告 | 项 | 1
6 | 操作人员培训、售后质保 | 1、展厅面积：约800㎡ | 项 | 1
分部合计金额
项目总计金额