内蒙古自治区2026年空调机框架协议采购需求表

征集人：通辽市公共资源交易中心

日期：2026年4月

一、征集项目基本情况

（一）项目名称：内蒙古自治区2026年空调机框架协议采购

（二）项目简介：根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》和《内蒙古自治区政府采购框架协议实施方案》等相关规定，通辽市公共资源交易中心作为征集人，对空调机框架协议采购项目进行公开征集，本次征集采用封闭式框架协议形式，自治区本级、各盟市及旗县（区）所属采购单位共同使用征集结果。

（三）项目分包（包号）：19包

（四）（分包）最高限制单价：单价（详见采购需求一览表）

（五）适用框架协议的采购人或者服务对象范围：自治区本级、各盟市及旗县（区）所属采购单位。

（六）框架协议期限：一年（自合同签订之日起至框架协议期限满)

（七）评审方法：价格优先法

二、供应商的资格要求

（一）一般资格审查：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：本框架协议项目的入围供应商应当为入围产品生产厂家或者生产厂家针对本项目唯一授权供应商。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

中小企业政策：本项目不属于专门面向中小企业采购。

三、采购需求一览表

采购包1：

采购标的：挂壁式（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 挂壁式空调机 |  | 2000 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 1P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 一级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 5.25 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 2600 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 4000 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 40 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 55 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 650 |  |  |

采购包1配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包2：

采购标的：挂壁式（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 挂壁式空调机 |  | 2000 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 1P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 二级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 4.74 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 2660 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 4000 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 40 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 50 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 670 |  |  |

采购包2配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包3：

采购标的：挂壁式（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 挂壁式空调机 |  | 2800 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 1.5P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 一级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 5.2 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 3500 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 5000 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 40 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≥ | 55 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 700 |  |  |

采购包3配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包4：

采购标的：挂壁式（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 挂壁式空调机 |  | 2800 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 1.5P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 二级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 4.7 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 3500 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 4500 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 45 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 55 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 700 |  |  |

采购包4配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包5：

采购标的：挂壁式（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 挂壁式空调机 |  | 4100 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 2P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 一级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 4.71 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 4500 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 6300 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 45 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 55 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 900 |  |  |

采购包5配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 空气开关（32A及以上） | 个 | 2P及以上按实际需求。 | 90 | 1 |
| 7 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包6：

采购标的：挂壁式（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 挂壁式空调机 |  | 4100 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 2P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 二级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 4.2 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 5000 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 6000 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 40 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 50 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 900 |  |  |

采购包6配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 空气开关（32A及以上） | 个 | 2P及以上按实际需求。 | 90 | 1 |
| 7 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包7：

采购标的：挂壁式（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 挂壁式空调机 |  | 5500 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 3P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 一级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 4.37 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 7200 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 9600 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 50 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 60 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 1300 |  |  |

采购包7配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 空气开关（32A及以上） | 个 | 2P及以上按实际需求。 | 90 | 1 |
| 7 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包8：

采购标的：挂壁式（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 挂壁式空调机 |  | 5100 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 3P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 二级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 3.9 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 7200 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 9300 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 45 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 60 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 900 |  |  |

采购包8配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 空气开关（32A及以上） | 个 | 2P及以上按实际需求。 | 90 | 1 |
| 7 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包9：

采购标的：柜式（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 柜式空调机 |  | 5000 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 2P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 一级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 4.74 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 5100 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 7200 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 45 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 55 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 1000 |  |  |

采购包9配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 空气开关（32A及以上） | 个 | 2P及以上按实际需求。 | 90 | 1 |
| 7 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包10：

采购标的：柜式（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 柜式空调机 |  | 5000 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 2P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 二级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 4.18 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 5100 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 6700 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 50 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 60 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 1000 |  |  |

采购包10配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 空气开关（32A及以上） | 个 | 2P及以上按实际需求。 | 90 | 1 |
| 7 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包11：

采购标的：柜式（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 柜式空调机 |  | 7000 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 3P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 一级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 4.4 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 7200 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 9700 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 50 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 60 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 1300 |  |  |

采购包11配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 空气开关（32A及以上） | 个 | 2P及以上按实际需求。 | 90 | 1 |
| 7 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包12：

采购标的：柜式（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 柜式空调机 |  | 6600 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 3P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 二级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 3.9 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 7200 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 9600 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 50 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 60 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 1200 |  |  |

采购包12配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 空气开关（32A及以上） | 个 | 2P及以上按实际需求。 | 90 | 1 |
| 7 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包13：

采购标的：柜式（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 柜式空调机 |  | 11500 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 5P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 一级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 3.6 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 12000 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 13000 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 55 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 60 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 2000 |  |  |

采购包13配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 空气开关（32A及以上） | 个 | 2P及以上按实际需求。 | 90 | 1 |
| 7 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包14：

采购标的：柜式（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 柜式空调机 |  | 10000 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 5P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 二级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 3.28 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 12000 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 13500 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 55 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 60 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 2000 |  |  |

采购包14配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 空气开关（32A及以上） | 个 | 2P及以上按实际需求。 | 90 | 1 |
| 7 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包15：

采购标的：风管机（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 风管式空调机 |  | 5000 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 2P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 一级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 4.4 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 5000 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 6200 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 40 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 55 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 850 |  |  |

采购包15配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 空气开关（32A及以上） | 个 | 2P及以上按实际需求。 | 90 | 1 |
| 7 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包16：

采购标的：风管机（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 风管式空调机 |  | 7000 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 3P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 一级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 3.85 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 7200 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 9200 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 40 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 55 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 1200 |  |  |

采购包16配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 空气开关（32A及以上） | 个 | 2P及以上按实际需求。 | 90 | 1 |
| 7 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包17：

采购标的：风管机（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 风管式空调机 |  | 11000 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 5P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 一级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 3.5 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 12000 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 13500 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 50 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 60 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 1800 |  |  |

采购包17配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 空气开关（32A及以上） | 个 | 2P及以上按实际需求。 | 90 | 1 |
| 7 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包18：

采购标的：天花式（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 天花式空调机 |  | 7000 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 3P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 一级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 3.8 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 7200 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 8800 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 45 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 60 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 1300 |  |  |

采购包18配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 空气开关（32A及以上） | 个 | 2P及以上按实际需求。 | 90 | 1 |
| 7 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |

采购包19：

采购标的：天花式（空调机）

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 | 参数值规则 | 参数值 | 调整建议 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 性能 | = | 天花式空调机 |  | 12000 |
| 2 | 匹数 | 性能 | = | 5P |  |  |
| 3 | 能效等级 | 性能 | = | 一级 |  |  |
| 4 | 能效比(APF)） | 性能 | ≥ | 4 |  |  |
| 5 | 变频/定频 | 性能 | = | 变频 |  |  |
| 6 | 冷暖类型 | 性能 | = | 冷暖 |  |  |
| 7 | 额定制冷量（W） | 性能 | ≥ | 12000 |  |  |
| 8 | 额定制热量（W） | 性能 | ≥ | 13500 |  |  |
| 9 | 内机噪声(db) | 其他 | ≤ | 50 |  |  |
| 10 | 外机噪声 (db) | 其他 | ≤ | 60 |  |  |
| 11 | 循环风量(m³/h) | 性能 | ≥ | 2000 |  |  |

采购包19配件：

| 序号 | 类别 | 名称 | 计量单位 | 配置描述 | 最高限制单价 | 约定期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套的必要配件 | 加长铜管（含保温） | 米 | 按照包号机型使用铜管类型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 2 | 配套的必要配件 | 普通外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 90.0000 | 1 |
| 3 | 配套的必要配件 | 不锈钢室外机支架（包含膨胀螺栓、连接螺丝） | 副 | 按照包号机型填写报价。 | 160.0000 | 1 |
| 4 | 配套的必要配件 | 开墙洞（砖墙） | 个 | 所有型号通用。 | 60.0000 | 1 |
| 5 | 配套的必要配件 | 开墙洞（钢筋混凝土墙） | 个 | 所有型号通用。 | 100.0000 | 1 |
| 6 | 配套的必要配件 | 空气开关（32A及以上） | 个 | 2P及以上按实际需求。 | 90 | 1 |
| 7 | 配套的必要配件 | 高空作业费（4楼及以上） | 套 | 施工地点在阳台、无危险性高处平台的不得收取高空作业费。 | 100.0000 | 1 |