## Sheet1
包号 | 采购包号 | 标的名称 | 采购品目 | 最高限制单价(元) | 计量单位 | 是否具有节能产品、环境标志认证证书（有效期内） | 质量服务要求 | 服务标准 | 安全与环保
1 | 1KVA不间断电源(塔式) | 1KVA | 不间断电源(UPS) | 1300.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
2 | 1KVA不间断电源(机架式) | 1KVA | 不间断电源(UPS) | 1500.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
3 | 2KVA不间断电源(塔式) | 2KVA | 不间断电源(UPS) | 2200.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
4 | 2KVA不间断电源(机架式) | 2KVA | 不间断电源(UPS) | 3000.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
5 | 3KVA不间断电源(塔式) | 3KVA | 不间断电源(UPS) | 2500.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
6 | 3KVA不间断电源(机架式) | 3KVA | 不间断电源(UPS) | 3200.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
7 | 6KVA不间断电源(塔式) | 6KVA | 不间断电源(UPS) | 6500.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
8 | 6KVA不间断电源(机架式) | 6KVA | 不间断电源(UPS) | 8000.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
9 | 10KVA不间断电源(塔式) | 10KVA | 不间断电源(UPS) | 12000.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
10 | 10KVA不间断电源(机架式 ) | 10KTA | 不间断电源(UPS) | 15000.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
11 | 15KVA不间断电源(塔式) | 15KVA | 不间断电源(UPS) | 25000.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
12 | 15KVA不间断电源(机架式 ) | 15KVA | 不间断电源(UPS) | 30000.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
13 | 20KVA不间断电源(塔式) | 20KVA | 不间断电源(UPS) | 30000.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
14 | 20KVA不间断电源(机架式 ) | 20KVA | 不间断电源(UPS) | 40,000.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
15 | 30KVA不间断电源(塔式) | 30KTA | 不间断电源(UPS) | 35000.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
16 | 30KVA不间断电源(机架式 ) | 30KVA | 不间断电源(UPS) | 35000.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
17 | 40KVA不间断电源(塔式) | 40KVA | 不间断电源(UPS) | 45000.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
18 | 40KVA不间断电源(模块化 ) | 40KVA | 不间断电源(UPS) | 46000.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
19 | 50KVA不间断电源(塔式) | 50KVA | 不间断电源(UPS) | 60000.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。
20 | 50KVA不间断电源(模块化 ) | 50KVA | 不间断电源(UPS) | 65000.00元 | 台 | 是 | 免费服务周期（含更换和维修）≥5年 | 安装与调试：需由认证工程师操作，符合《GB 50174》数据中心建设规范。 维护响应： - 7×24小时技术支持； - 故障响应时间≤2小时（关键行业）； - 修复时间≤4小时（根据故障等级）。 预防性维护：定期巡检（如每季度一次），包括电池健康度测试、电容老化检测等。 备件供应：核心部件（如IGBT、电池组）需本地化备件库，确保48小时内更换。 | 电池管理：- 铅酸电池需符合《GB/T 19638.2》标准，锂电池需符合UL 1973/UN 38.3。 - 废旧电池按《废弃电器电子产品回收处理管理条例》回收。 防火与散热：- 安装环境需满足防火等级要求（如UL 94 V-0），并配备独立散热通道。